自动化专业课程教学大纲汇编

（2014版）

电气与新能源学院

二○一四年九月

目  录

《自动化学科概论（一）》课程教学大纲	1

《自动化学科概论（二）》课程教学大纲	4

《自动控制理论Ⅰ（一）》课程教学大纲	7

《自动控制理论Ⅰ（二）》课程教学大纲	11

《电路原理(一）/(二）》课程教学大纲	14

《电路实验Ⅰ》课程教学大纲	21

《电子技术基础（一）》课程教学大纲	24

《电子技术基础（二）》课程教学大纲	30

《电子实验Ⅱ》课程教学大纲	34

《单片机原理及应用》课程教学大纲	37

《电机与拖动》课程教学大纲	42

《电力电子技术Ⅰ》课程教学大纲	47

《传感器与检测技术I》课程教学大纲	52

《单片机课程设计》课程教学大纲	57

《控制系统综合实验》课程教学大纲	60

《过程控制》课程教学大纲	63

《运动控制》课程教学大纲	66

《计算机控制技术I》课程教学大纲	70

《计算机控制系统课程设计》课程教学大纲	74

《电子线路设计》课程教学大纲	76

《CPLD及电子CAD》课程教学大纲	78

《毕业实习》课程教学大纲	80

《毕业设计》课程教学大纲	83

《嵌入式系统》课程教学大纲	87

《智能仪表的原理及设计》课程教学大纲	91

《虚拟仪器技术》课程教学大纲	95

《开关电源技术》课程教学大纲	99

《新能源控制技术》课程教学大纲	104

《MSP430单片机原理与设计》课程教学大纲	109

《“西门子”杯竞赛实训》课程教学大纲	113

《供电技术》课程教学大纲	116

《电子技术综合设计1》课程教学大纲	119

《电子技术综合设计2》课程教学大纲	122

《电子技术综合设计3》课程教学大纲	125

《电子技术综合设计4》课程教学大纲	128

《DSP技术与应用》课程教学大纲	132

《电器与可编程控制器》课程教学大纲	136

《机器人控制技术》教学大纲	141

《可编程控制器课程设计》课程教学大纲	145

《自动化专业英语》课程教学大纲	148

# 《自动化学科概论（一）》课程教学大纲

课程中文名称：自动化学科概论(一)     课程英文名称：An Introduction to Automation Ι

课程编号：C1269                     应开课学期：1

学 时 数：8                         学 分 数：0.5

适用专业：自动化 	课程类型：专业基础课/必修

先修课程：无

- 课程性质

《自动化学科概论(一)》课程是自动化专业学生的必修课。是为帮助自动化专业一年级学生了解本专业情况的一门考查课程。学生通过学习本大纲规定的内容，将对自动控制原理，自动化应用技术，自动化科学的最新成果及自动化学科的发展、本专业的课程体系有全面了解，为自动化专业学生学习后续课程打下必要的基础。

- 课程目标：

通过对该课程的学习和讨论，使学生从低年级就能对自动化学科/专业及技术方法、自动化技术在交叉学科应用中的科学方法和手段有初步而较全面科学的了解，并对国内和本校自动化专业的教学环境和教学思想有初步的认识，以便为今后四年乃至更长时间内的专业学习、交叉学科应用和研究打下基础，使学习工程技术课程的方法更合理，针对性更强，学习更主动。同时，进一步促使学生热爱本专业，注重学科交叉应用，正确应用自动化新技术。

- 支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径 |
| --- | --- |
| 毕业要求3： 掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：理解自动化理论与技术的基本原理；掌握自动化技术在工程控制系统中应用的技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求4：具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解自动化理论与技术的基本原理；掌握自动化技术在工程控制系统中应用的技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求5：掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：掌握自动化技术在工程控制系统中应用的新技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求6： 掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。 | 教学目标：掌握自动化技术在电力系统中应用的技能；查阅资料的实践。 达成途径：网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求9： 对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力。 | 教学目标：通过实际应用案例的解决方案，培养学生的学习能力，适应形势的发展的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 自动化的发展历史及基本概念  （1.5学时）

（1）了解自动化的概念；了解自动化的过去、现在和将来；

（2）了解自动化与信息化及信息技术的关系；

重、难点: 自动化与信息技术的关系

自动化技术的核心---自动控制 （1.5学时）

自动控制系统的基本控制方式；

基本的控制方法——PID控制；
（3）热门的控制方法——智能控制；

（4）自动控制的发展状况

重、难点：自动控制系统的基本控制方式；基本的控制方法—PID控制；热门的控制方法—智能控制。

机器人、先进制造技术及航空航天等领域的自动化技术介绍（2学时）

（1）家庭自动化；

（2）汽车中的自动化系统；

（3）智能交通；

（4）电力系统自动化；

（5）形形色色的机器人；

（6）先进制造技术与自动化；

（7）军事与国防的现代化；

（8）宇宙飞行与自动化。

重、难点：电力系统自动化；机器人；先进制造技术与自动化。

第四章 自动化教育的内涵与体系（1学时）

1）国外自动化教育的现状及发展；

2）我国自动化教育的发展历程和发展趋势；

3）自动化教育的培养目标与定位；

4）自动化专业的知识结构与课程体系。

重、难点：无

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讨论 | 专题讨论一：举例阐述自动控制系统概念、自动化与非自动化的区别 | 1学时 |
| 2 | 讨论 | 专题讨论二：举例说明自动化的优势及实现自动化的意义 | 1学时 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、课堂讨论、课下作业等教学方法与手段。

要求教师在授课过程中，能够联系到一些自然界的现象和工业生产过程中的自动化设备进行论述，提高学生的认识能力。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：赵耀. 自动化概论；北京：机械工业出版社，2014

参考书：

[1] 汪晋宽等. 自动化概论. 北京：北京邮电大学出版社，2006年2月第1版.

[2] 万百五等. 自动化（专业）概论. 武汉：武汉理工大学出版社，2002年.

[3] 戴先中. 自动化科学与技术学科的内容、地位与体系. 北京：高等教育出版社，2003.

[4] 国家自然科学基金委员会. 自动化科学与技术. 北京：科学出版社，1995.

八、考核内容及方式

平时成绩占50%（其中考勤成绩占20%，平时作业和课堂提问讨论成绩占30%），研究报告成绩占50%。

大纲修订人：王仁明	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《自动化学科概论（二）》课程教学大纲

课程中文名称：自动化学科概论(二)     课程英文名称：An Introduction to AutomationⅡ

课程编号：C1270                     应开课学期：6

学 时 数：8                         学 分 数：0.5

适用专业：自动化	课程类型：专业基础课/必修

先修课程：高等数学、自动控制理论、电机与拖动

一、课程性质

《自动化学科概论(二)》课程是自动化专业学生的必修课。是为自动化专业三年级学生介绍自动化理论与技术在某些主要领域的应用以及自动化的前沿理论与技术，以拓宽学生的知识面与专业视野。学生通过学习本大纲规定的内容，将对自动化专业有更深刻的了解，对所学专业的应用、学科的发展、本专业的课程体系有更深刻的认识，为自动化专业学生以后的学习与深造打下必要的基础。

二、课程目标：

通过对该课程的学习和讨论，使得学生能够分析和归纳自动化领域的复杂工程问题，建立问题的模型并求解，制定仿真计算或实验验证的方案。理解自己在自动化行业实践和解决自动化领域复杂工程问题中的角色，以及应承担的责任。 具备自动化工程技术人员的基本素质和能力。

课程以电力系统自动化为核心内容，要求学生选择某个子课题，通过讨论和协作，综合运用相关课程知识和技能，对所提出的问题进行分析、归纳和建模、求解。最后，通过仿真验证结论。完成报告并汇报。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径 |
| --- | --- |
| 毕业要求3： 掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：理解自动化理论与技术的基本原理；掌握自动化技术在工程控制系统中应用的技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求4：具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解自动化理论与技术的基本原理；掌握自动化技术在工程控制系统中应用的技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。 |
| 毕业要求5：掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：掌握自动化技术在工程控制系统中应用的新技能；通过实际应用案例将理论课程内容与实际工程问题相结合，培养学生解决自动化工程问题的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。撰写报告 |
| 毕业要求6： 掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。 | 教学目标：掌握自动化技术在电力系统中应用的技能；查阅资料的实践。 达成途径：网上查阅资料；专题讨论。撰写报告 |
| 毕业要求9： 对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力。 | 教学目标：通过实际应用案例的解决方案，培养学生的学习能力，适应形势的发展的能力。 达成途径：课堂讲解；网上查阅资料；专题讨论。撰写报告 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

1、电力系统自动化简介（2学时）

包括输、配电等。

（1）了解电力行业概况。

（2）熟悉风力发电、火电厂及抽水蓄能发电中的典型控制问题。

（3）了解输、配电概念、熟悉配网自动化中的典型控制问题。

重、难点: 熟悉风力发电、火电厂及抽水蓄能发电中的典型控制问题、配网自动化。

2、控制工程课题讲解、师生协商分组，确定课题（2学时）

电网控制课题链：从一次频率控制，到二次频率控制，到三次频率控制，到电压控制，到能量管理系统等。

非线性控制课题链：从基本非线性控制理论，到发电机模型，到发电机线性控制，到发电机非线性控制，从理论推导到仿真等。

火电厂控制课题链：从火电厂基础知识，到机炉电模型，到汽门控制，到机组协调控制等。

智能电网控制课题链：从传统电网，到递阶控制，到广域信息采集与控制系统，到风电、电动汽车控制，到智能电网的总体框架等。

确定分组、组长。

重、难点：问题的提出、模型的建立、求解及应用。

3、讨论问题及撰写报告（2学时）

各组将遇到的关键问题以及难以解决的问题提出来讨论，寻求解决方法。

重、难点：寻求解决问题思路、方法。

汇报、评价成果（2学时）

就上述所选课题，学生代表汇报自己组的成果。

重、难点：报告的深度与详细程度

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研讨 | 专题讨论一：电网控制问题、火电厂控制问题 | 课外学时 |
| 2 | 研讨 | 专题讨论二：非线性控制问题 | 课外学时 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、讨论、撰写报告等教学方法与手段。

要求教师在授课及讨论过程中，提供相应的参考书、网址、共讨论的课题等

七、推荐教材和教学参考资源

教材：PRABHA KUNDUR, 电路系统稳定与控制, 北京：中国电力出版社,2002

参考资源：所有自动化应用领域的参考书及网站

八、考核内容及方式

平时成绩占50%，研究报告成绩占50%。

大纲修订人：王仁明	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《自动控制理论Ⅰ（一）》课程教学大纲

课程中文名称：自动控制理论Ⅰ（一）        课程英文名称：Control TheoryⅠ

课程编号：C1325                           应开课学期：5

学 时 数：64(56+8)                         学 分 数：4

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础、控制系统与信号分析、电机与拖动

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与学位课。自动控制理论是研究自动控制系统普遍规律的科学，广泛应用于各行各业。它侧重于理论的角度，系统地阐述自动控制科学和技术领域的基本概念和基本规律，介绍对自动控制系统从建模、分析到设计应用的各种原理、思想和方法。学生通过学习本大纲规定的内容，将掌握自动控制的基本理论和基本技能，会分析和设计基本的控制系统。为学习本专业的后续课程打下必要的基础。《自动控制理论Ⅰ（一）》主要讲授经典控制理论部分，为学习本专业的后续课程打下必要的基础。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生了解自动控制理论的研究领域、研究内容和研究方法；理解自动控制的基本概念和实际自动控制系统的工作原理；掌握自动控制系统的组成及相关术语；掌握建立自动控制系统的物理模型和数学模型的基本方法；掌握自动控制系统的分析方法及评价自动控制系统的各项性能指标，为后续课程打下良好的基础；掌握自动控制系统设计与综合的基本方法，能按所要求性能指标设计控制器；能使用MATLAB软件对控制系统进行模型建立、性能分析、控制器设计和系统仿真。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解自动控制的基本概念和实际自动控制系统的工作原理；掌握自动控制系统模型建立、性能分析、控制器设计的基本方法。 达成途径：课堂讲解；实例分析；专题讨论。 评价依据：讨论提问；作业；实验报告。 评价方式：评估讨论提问；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解自动控制的基本概念和实际自动控制系统的工作原理；掌握自动控制系统模型建立、性能分析（时域分析、根轨迹分析、频域分析）、控制器设计的基本方法。 达成途径：课堂讲解；实例分析；专题讨论；实验验证。 评价依据：讨论提问；作业；实验报告。 评价方式：评估讨论提问；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 5．掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：理解自动控制的基本概念和实际自动控制系统的工作原理；掌握自动控制系统模型建立、性能分析（时域分析、根轨迹分析、频域分析）、控制器设计的基本方法。 达成途径：课堂讲解；图纸阅读；专题讨论；实验验证。 评价依据：讨论提问；实验操作；实验报告。 评价方式：评估讨论提问、实验操作的正确性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：控制系统的组成、控制系统的性能要求

（1）了解自动控制理论的发展及应用；理解自动控制基本概念

（2）了解自动控制系统的分类，掌握自动控制系统的组成及相关术语

（3）理解对自动控制系统的性能要求

第二章 控制系统的数学模型（8学时）

重点难点：传递函数的概念与求取

（1）理解动态系统数学模型的初步知识

（2）掌握微分方程的建立及求解方法

（3）掌握传递函数概念及性质

（4）掌握电气系统的数学建模

（5）掌握方框图建立与化简

（6）掌握信号流图与梅逊（Mason）公式

（7）使用MATLAB建立数学模型及模型转换方法

第三章 控制系统的时域分析法（10学时）

重点难点：二阶系统的时域响应及动态性能指标，稳态误差的计算，稳定性分析

（1）掌握一阶系统的时域响应

（2）掌握二阶系统的时域响应及动态性能指标的计算

（3）了解高阶系统的时域响应

（4）理解稳定性的定义，掌握稳定性的充要条件，掌握劳斯稳定判据及其应用

（5）理解稳态误差、系统型别的概念，掌握静态误差系数、稳态误差的计算

（6）使用MATLAB求系统响应和计算系统性能指标

第四章 根轨迹法（8学时）

重点难点：根轨迹的条件及绘制，用根轨迹图分析控制系统

（1）理解根轨迹的概念

（2）掌握根轨迹的幅相条件和绘制根轨迹的基本规则

（3）了解参数根轨迹和零度根轨迹

（4）掌握利用根轨迹图分析控制系统

（5）使用MATLAB绘制根轨迹图、分析系统性能

第五章 频率特性法（12学时）

重点难点：Bode图，Nyquist判据及应用，稳定裕度

（1）理解频率特性的概念及其表示方法

（2）掌握Bode图的绘制

（3）掌握Nyquist图的绘制

（4）掌握Nyquist判据及其应用

（5）掌握相角裕度、幅值裕度的概念及计算方法

（6）了解闭环频率特性及频域指标与时域指标之间的关系

（7）使用MATLAB绘制Bode图，Nyquist图，分析系统性能

第六章 控制系统的校正（8学时）

重点难点：频域法超前、滞后校正

（1）理解控制系统综合与校正的基本概念及方式

（2）掌握超前、滞后校正装置的特性

（3）掌握频域法超前校正、滞后校正

（4）掌握根轨迹法超前校正、滞后校正

（5）了解滞后-超前校正

（6）掌握PID控制算法及其参数整定方法

（7）使用MATLAB对控制系统进行校正

第七章 离散控制系统（8学时）

重点难点：脉冲传递函数，离散控制系统的性能分析

（1）理解信号采用与保持的原理

（2）掌握z变换与z反变换

（3）理解脉冲传递函数的概念，掌握脉冲传递函数的求取

（4）掌握差分方程及其求解

（5）掌握离散控制系统的性能分析

（6）掌握离散控制系统的数字校正

（7）使用MATLAB对离散控制系统进行模型、分析、设计及仿真

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | 实验一：控制系统的时域分析； | 1 |
| 2 | 实验 | 实验二：控制系统的根轨迹分析； | 1 |
| 3 | 实验 | 实验三：控制系统的频域法分析 | 2 |
| 4 | 实验 | 实验四：直流电动机转速控制系统设计 | 4 |
| 5 | 平时作业 | 1、控制系统组成及工作原理作业 2、控制系统建模作业 3、控制系统时域分析作业 4、控制系统根轨迹分析作业 5、控制系统频域分析作业 6、控制系统设计与校正作业 7、离散控制系统作业 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、小组讨论、作业和实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 邹伯敏主编. 自动控制理论(第三版) [M]. 北京: 机械工业出版社，2007.

参考书：

1. 绪方胜彦. Modern Control Engineering(第四版). 清华大学出版社.

2. 胡寿松等. 自动控制原理(第五版) [M]. 北京: 国防工业出版社，2007.

3. 程鹏主编. 自动控制原理(第一版) [M]. 北京: 高等教育出版社，2003.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：

http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=114

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30～40%（考勤成绩10%+课程实验15%+平时作业15～25%），期末考试成绩占70～60%。

大纲修订人：	刘平	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《自动控制理论Ⅰ（二）》课程教学大纲

课程中文名称：自动控制理论Ⅰ（二）        课程英文名称：Control TheoryⅠ

课程编号：C1326                           应开课学期：6

学 时 数：32                              学 分 数：2

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础、控制系统与信号分析、电机与拖动

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与学位课。自动控制理论是研究自动控制系统普遍规律的科学，广泛应用于各行各业。它侧重于理论的角度，系统地阐述自动控制科学和技术领域的基本概念和基本规律，介绍对自动控制系统从建模、分析、到设计应用的各种原理、思想和方法。学生通过学习本大纲规定的内容，将掌握自动控制的基本理论和基本技能，会分析和设计基本的控制系统。为学习本专业的后续课程打下必要的基础。《自动控制理论Ⅰ（二）》主要讲授现代控制理论的基础内容，为学习本专业的后续课程打下必要的基础。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生掌握非线性控制系统的描述函数分析法和相平面分析法；了解现代控制理论的研究内容和研究方法；掌握自动控制系统状态空间模型的建立及线性变换；掌握线性定常系统状态方程的求解；掌握线性定常系统的能控性、能观性、稳定性分析；掌握状态反馈极点配置算法；掌握状态观测器及其设计；了解现代控制理论的最新发展状态；能使用MATLAB软件对控制系统进行模型建立、性能分析、控制器设计和系统仿真。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：掌握非线性控制系统的基本分析方法；掌握用状态空间法对自动控制系统进行模型建立、性能分析、控制器设计的基本方法。 达成途径：课堂讲解；实例分析；专题讨论。 评价依据：讨论提问；平时作业；综合作业 评价方式：评估讨论提问；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估综合作业的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 5．掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：掌握非线性控制系统的基本分析方法；掌握用状态空间法对自动控制系统进行模型建立、性能分析、控制器设计的基本方法；能使用MATLAB软件对控制系统进行模型建立、性能分析、控制器设计和系统仿真。 达成途径：课堂讲解；工具软件的运用；专题讨论。 评价依据：讨论提问；综合作业。 评价方式：评估讨论提问；评估综合作业的正确性与创新性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 非线性控制系统（8学时）

重点难点：非线性控制系统的描述函数分析法和相平面分析法

（1）理解非线性控制系统的特点，掌握几种典型的非线性特性

（2）理解描述函数的概念，掌握典型非线性元件的描述函数

（3）掌握用描述函数法分析非线性系统

（4）理解相轨迹的概念，掌握相轨迹的绘制

（5）了解奇点及其分类

（6）掌握非线性系统的相平面分析方法

（7）使用MATLAB分析非线性系统

第二章 控制系统的状态空间描述（6学时）

重点难点：状态空间描述的概念与求取

（1）了解现代控制理论的产生与发展，与经典控制理论的差异

（2）理解状态变量、状态空间描述的概念

（2）掌握状态空间描述的建立方法

（3）掌握状态空间描述的线性变换及标准型

（4）掌握由传递函数求状态空间描述

（5）使用MATLAB建立控制系统的状态空间描述

第三章 状态方程的求解（4学时）

重点难点：状态转移矩阵的定义及计算

（1）掌握线性定常齐次状态方程的求解

（2）理解状态转移矩阵的定义及性质，掌握其计算方法

（3）掌握线性定常非齐次状态方程的求解

第四章 线性定常系统的能控性与能观性（4学时）

重点难点：能控性、能观性的定义与判别

（1）理解能控性、能观性的定义

（2）掌握能控性、能观性的判别方法

（3）了解对偶像原理

（4）理解能控性、能观性与传递函数的关系

第五章 李雅普诺夫稳定性分析（4学时）

重点难点：李雅普若夫稳定性及李雅普若夫第二法

（1）理解李雅普诺夫稳定性定义

（2）掌握李雅普诺夫第一法

（3）掌握李雅普诺夫稳定性第二法

第六章 线性定常系统的综合（6学时）

重点难点：状态反馈，状态观测器，带观测器的状态反馈

（1）理解线性反馈控制系统的基本结构形式及特点

（2）掌握状态反馈求解极点配置问题

（3）理解状态观测器的定义，掌握其设计方法

（4）掌握利用观测器实现状态反馈的设计方法

（5）使用MATLAB求解极点配置问题

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时作业 | 非线性控制系统作业 控制系统的状态空间描述作业 状态方程求解作业 能控性能观性作业 李雅普诺夫稳定性作业 控制系统的综合作业 | 课外 |
| 2 | 综合作业 | 控制系统建模、分析与设计综合作业 | 课外 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、小组讨论、作业和综合作业等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 刘豹，唐万生主编. 现代控制理论(第三版) [M]. 北京: 机械工业出版社，2006.

参考书：

1. 绪方胜彦. Modern Control Engineering(第四版). 清华大学出版社.

2. 邹伯敏主编. 自动控制理论(第三版) [M]. 北京: 机械工业出版社，2007.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：

http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=114

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30～40%（考勤成绩10%+作业20～30%），期末考试成绩占70～60%。

大纲修订人：	刘平	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电路原理(一）/(二）》课程教学大纲

课程中文名称：电路原理                    课程英文名称：Circuit Principles

课程编号：C1002	应开课学期：2/3

学 时 数：64/32       	学 分 数：4/2

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：高等数学、线性代数

一、课程性质

本课程是自动化专业的核心课与学位课，具有理论严密、逻辑性强的特点，对培养学生的辩证思维能力，树立理论联系实际的科学作风和提高学生分析问题解决问题的能力，都有重要的作用。

二、课程目标

课程教学目标是：通过本课程的学习，使学生掌握电路的基本理论、分析计算电路的基本方法，为解决工程实际问题和进一步研究电类问题准备必须的理论基础，并为学习电气信息类的后续课程打下基础。

- 支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）:掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标1：通过本课程的教学，学生应建立实际电路模型化的概念，掌握实际电路模型化的处理原则，对实际电路和电路模型间的联系与区别有深刻的认识，能理解电路模型分析方法的实质，掌握电路模型分析的一般方法，对不同分析方法的应用背景和特点有清晰认识；对复杂工程问题对应的电路模型具有建立方程并求解的能力，具有将求解结果与实际结合的能力。 教学目标2：通过本课程的教学，学生应形成分析复杂自动化工程问题的思路是：（1）针对实际电路和问题背景建立相应电路模型，（2）对电路模型建立方程，（3）求解电路方程。学生应形成同一个实际电路在不同的工作条件和不同的求解精度要求下有不同的电路模型这一概念，并能够对电路模型建立方程和求解，从而得到具体结果。 达成途径：课堂讲解；课堂提问和讨论；学生自习；学生作业。 评价依据：作业完成情况；课堂提问和讨论的表现；期末考试试卷完成情况。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课堂提问和讨论的表现，给出成绩；批改期末试卷，给出成绩。总成绩由三部分成绩合成。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 电路模型和电路定律（6学时）

（1）掌握电路和电路模型

（2）掌握电流和电压的参考方向

（3）掌握电功率和能量

（4）掌握电路元件

（5）掌握电阻元件

（6）掌握电压源和电流源

（7）掌握受控电源

（8）掌握基尔霍夫定律

重点难点：电路模型、电流和电压的参考方向、电压源和电流源、受控电源、基尔霍夫定律。

第二章 电阻电路的等效变换（4学时）

（1）掌握电路的等效变换

（2）掌握电阻的串联和并联

（3）掌握电阻的Y形联结和△形联结的等效变换

（4）掌握电压源、电流源的串联和并联

（5）掌握实际电源的两种模型及其等效变换

（6）掌握输入电阻

重点难点：等效变换、电源的串联和并联、输入电阻。

第三章  电阻电路的一般分析（8学时）

（1）了解电路的图

（2）掌握KCL和KVL的独立方程数

（3）掌握支路电流法

（4）掌握网孔电流法

（5）掌握回路电流法

（6）掌握节点电压法

重点难点：支路法，回路电流法、节点电压法。

第四章 电路定理（6学时）

（1）掌握叠加定理

（2）了解替代定理

（3）掌握戴维宁定理和诺顿定理

（4）掌握最大功率传输定理

（5）了解特勒根定理

（6）了解互易定理

（7）了解对偶原理（自学）

重点难点：叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。

第五章 含有运算放大器的电阻电路（4学时）

（1）运算放大器的电路模型

（2）比例电路的分析

（3）含有理想运算放大器的电路的分析

重点难点：实际运算放大器的模型、理想运算放大器的特性。

第六章  储能元件（2学时）

（1）掌握电容元件

（2）掌握电感元件

（3）掌握电容、电感元件的串联与并联

重点难点：电容元件与电感元件的特性。

第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析（10学时）

（1）掌握动态电路的方程及其初始条件

（2）掌握一阶电路的零输入响应

（3）掌握一阶电路的零状态响应

（4）掌握一阶电路的全响应

（5）掌握二阶电路的零输人响应

（6）了解二阶电路的零状态响应和全响应

（7）掌握一阶电路和二阶电路的阶跃响应

（8）了解一阶电路和二阶电路的冲激响应

（9）了解状态方程

（10）了解动态电路时域分析中的几个问题（自学）

重点难点：一阶电路的三种响应（零输入、零状态、全响应）的概念、一阶电路响应求解的三要素法、二阶电路的零输入响应。

第八章 相量法（2学时）

（1） 掌握复数

（2）掌握正弦量

（3）掌握相量法的基础

（4）掌握电路定律的相量形式

重点难点：正弦量的相量表示、相量形式的拓扑约束和元件约束。

第九章 正弦稳态电路的分析  （6学时）

（1）掌握阻抗和导纳

（2）掌握电路的相量图

（3）掌握正弦稳态电路的分析

（4）掌握正弦稳态电路的功率

（5）掌握复功率

（6）掌握最大功率传输

重点难点：正弦稳态电路的相量分析法、正弦稳态电路的功率。

第十章 含有耦合电感的电路（4学时）

（1）互感

（2）含有撰合电感电路的计算

（3）耦合电感的功率

（4）变压器原理

（5）理想变压器

重点难点：耦合电感元件、理想变压器。

第十一章电路的频率响应  （4学时）

（1）掌握网络函数

（2）掌握RLC串联电路的谐振

（3）掌握串联电路的频率响应

（4）了解并联谐振电路

重点难点：网络函数、电路的频率特性。

第十二章 三相电路（4学时）

（1）掌握三相电路

（2）掌握线电压（电流)与相电压(电流)的关系

（3）掌握.对称三相电路的计算

（4）了解不对称三相电路的概念

（5）掌握三相电路的功率

重点难点：对称三相电路的计算、三相电路的功率。

第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱  （4学时）

（1）了解非正弦周期信号

（2）了解非正弦周期函数分解为傅里叶级数

（3）掌握有效值、平均值和平均功率

（4）掌握非正弦周期电流电路的计算

重点难点：非正弦周期信号的傅里叶级数、非正弦周期稳态电路的计算。

第十四章 线性动态电路的复频域分析（8学时）

(1) 掌握拉普拉斯变换的定义

(2)掌握拉普拉斯变换的基本性质

(3) 掌握拉普拉斯反变换的部分分式展开

(4)掌握运算电路

(5)掌握应用拉普拉斯变换法分析线性电路

(6) 掌握网络函数的定义

(7)掌握网络函数的极点和零点

(8)了解极点、零点与冲激响应

(9)了解极点、零点与频率响应

重点难点：拉普拉斯反变换的部分分式展开、应用拉普拉斯变换法分析线性电路。

第十五章 电路方程的矩阵形式（6学时）

（1）掌握割集

（2）掌握关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵

（3）了解矩阵A、Bf、Qf之间的关系（自学）

（4）掌握回路电流方程的矩阵形式

（5）掌握结点电压方程的矩阵形式

（6）了解割集电压方程的矩阵形式（自学）

重点难点：三种矩阵（关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵）、回路电流方程的矩阵形式、结点电压方程的矩阵形式

第十六章  二端口网络（6学时）

（1）掌握二端口网络

（2）掌握二端口的方程和参数

（3）了解二端口的等效电路

（4）掌握二端口的转移函数

（5）掌握二端口的连接

（6）了解回转器和负阻抗变换器（自学）

重点难点：二端口网络的方程和参数、二端口网络的转移函数。

第十七章  非线性电路（4学时）

（1）了解非线性电阻

（2）了解非线性电容和非线性电感

（3）掌握非线性电路的方程

（4）掌握小信号分析法

（5）掌握分段线性化方法

重点难点：非线性电路的方程、小信号分析法。

第十八章 均匀传输线（8学时）

（1）了解分布参数电路

（2）掌握均匀传输线及其方程

（3）掌握均匀传输线方程的正弦稳态解

（4）掌握均匀传输线的原参数和副参数

（5）了解无损耗传输线

（6）了解无损耗线方程的通解

（7）了解无损耗线的波过程（自学）

重点难点：均匀传输线方程的正弦稳态解、均匀传输线的原参数和副参数。

复习（4学时）

(1) 第2学期电路原理（一）期末总结复习

(2) 第3学期电路原理（二）期末总结复习

五、课程的其它教学环节

| 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- |
| 平时作业 | 每2学时布置教材中作业2-4题，课后完成。 | 0 |
| 课堂提问和讨论 | 每次上课均就以前和当前授课内容向个体学生提问，并根据学生回答问题情况开展课堂讨论。记录学生回答问题和讨论情况，作为平时成绩的依据之一。随堂完成。 | 0 |
| 自习 | 学生阅读教材和相关资料，课后完成。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学、课堂提问和讨论等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

邱关源、罗先觉.《电路（第5版）》，高等教育出版社，2006年5月。

参考书：

1.胡钋，樊亚东.《电路原理》. 北京：高等教育出版社，2011年7月。

2.周守昌. 《电路原理 (第2版)》. 北京：高等教育出版社， 2009年2月。

3.吉培荣. 《简明电路分析》. 北京：中国水利水电出版社，2013

4.Charles K Alexander，Matthew N O Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits，  Fifth Edition. 北京：机械工业出版社，2013.

5.James  W  Nilsson， Susan  A  Riedel.  Electric  Circuits， Eighth Edition. 北京：电子工业出版社，2009.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=109。

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%（其中考勤成绩占20%，平时作业和课堂提问讨论成绩占20%），期末考试成绩占60%。

大纲修订人：吉培荣	修订日期：2014-6

大纲审定人： 	审定日期：

主管院长：

# 《电路实验Ⅰ》课程教学大纲

课程中文名称：电路实验 Ⅰ               课程英文名称：Experiments of CircuitsⅠ

课程编号： C8074                        应开课学期：3

学 时 数：24                            学 分 数：1.5

适用专业：自动化                        课程类型：专业核心课/必修

先修课程：高等数学、大学物理、电路原理

一、课程性质

本课程是自动化专业的核心课、必修课，它主要讲述电路实验的测量技术及数据处理、常用电工测量仪表、常用仪器设备的使用方法，电路基本定理的验证与实验方法。经过一系列实验，掌握工程基础知识，具有基本的工程实践能力；具备设计和实施控制工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析；了解本专业的前沿发展现状和趋势；具有综合运用理论和技术手段设计控制工程领域的系统和过程的能力。

二、课程目标

通过本课程的学习使学生加深对基本电路原理的理解，培养学生的电工测量的基本理论、基本方法、基本的技能，为学习电类的后续实验课程打下良好的基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：学习并掌握常用电工仪表、常用电工设备的使用；学习并掌握基本电路参数的测量方法和技术； 达成途径：课堂讲解；实践操作等。 评价依据：实验操作过程、实验结果的演示、实验考查。 评价方式：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 |
| （4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分。 | 教学目标：能按电路图连接实验线路和合理布线，初步具有分析、寻找和排除常见故障的力；通过各个实验，使学生们掌握基本实验技能，提高学生的动手能力，加强学生团队合作能力；提升学生实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

| 实验项目 | 实验项目名称 | 学时数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 电路元件伏安特性的测定 | 2学时 | 学习并掌握常用电工仪表的使用；掌握线性电阻元件、非线性电阻元件伏安特性的测试技能；弄懂理想电源和实际电源伏安特性的区别。 |
| 实验二 | 叠加定理和替代定理 | 2学时 | 能按电路图连接实验线路和合理布线；验证叠加定理；加深对叠加定理的内容和适用范围的理解。 |
| 实验三 | 戴维南定理 | 2学时 | 能按电路图连接实验线路和合理布线；验证戴维南定理；掌握线性有源二端口网络等效参数的测量方法。 |
| 实验四 | 日光灯电路 | 2学时 | 掌握日光灯电路的接线方法；弄懂日光灯的点亮原理；学习交流电压、电流的测量方法。 |
| 实验五 | 功率因数的提高 | 2学时 | 学习提高感性负载功率因数的方法；掌握功率表的正确使用。 |
| 实验六 | 三相交流电压、电流的测量 | 2学时 | 学习三相负载的星型接法和三角形接法；弄懂三相四线制的中线作用；加强学生团队合作能力培养；注意强电安全操作规则；培养学生胆大心细的工作过程。 |
| 实验七 | 一阶电路 | 2学时 | 学习用示波器观察和分析电路的响应；观察RC串联电路充放电现象；验证RC串联电路中有关过渡过程的理论分析结论的正确性。 |
| 实验八 | 二阶电路 | 2学时 | 通过实验了解RLC串联电路的震荡和非震荡过渡过程；学习用示波器观察和分析电路的响应。 |
| 实验九 | R、L、C元件的特性 | 2学时 | 通过实验了解R、L、C元件在正弦电路中的基本特性；学习用示波器观察和测量正弦交流电路中R、L、C的电压和电流之间的相位差。 |
| 实验十 | RLC串联谐振 | 2学时 | 测定R.LC串联电路中XC、XL、X的频率特性及谐振特性曲线；了解Q值的物理意义，绘制通用谐振曲线；会正确使用交流毫伏表。 |
| 实验十一 | 均匀传输线仿真线测量 | 2学时 | 学习用链形电路模拟传输线研究分布参数电路；研究无损线终端开路和短路状态下，电压有效值沿线分布及各处相位关系。 |
| 实验十二 | 无源双口网络的设计与测量性能 | 2学时 | 用实验方法测定无源双口网络的等效参数；了解无源双口网络的各种连接方法；会正确使用常用仪表测量开路电压和短路电流。 |

- 课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子设备的学习 | 在学习了电路原理课程之后，通过课外学习（选择实验室或者创新创业工作室等途径），认识并能够连接简单的电子线路 | 0 |
| 2 | 学习仿真软件 | 通过课外自学选学至少一个电子电路仿真软件Matlab或PSPICE（软件可以自选，自行下载） | 0 |
| 3 | 仿真（课外完成） | 根据所学，分组制订任务书，完成1-2个电路的仿真，并将仿真结果与理论结合对比，撰写报告。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、操作相结合的多媒体教学，每个实验2学时，每次2个实验，讲1学时，学生操作3学时。每次40组，每组2人。每个实验学生做一份实验报告，最后一次实验是一人独立完成考查内容等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

吉培荣、李宁、胡芳. 《电工测量与实验技术》. 武汉：华中科技大学出版社，2012.

八、课程考核内容及方式

成绩由三部分组成，比例如下：

1  平时成绩：50%

2  考    查：30%

3  实验报告：20%

大纲修订人：	胡芳、吉培荣	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子技术基础（一）》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术基础（一）          课程英文名称：Analog Electronics

课程编号：C1111	应开课学期：3

学 时 数：56    	学 分 数：3.5

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：大学物理、电路原理

一、课程性质

《电子技术基础（一）》课程是自动化专业必修的专业核心课程、学位课之一。本门课程是以信号为主线，采用半导体器件构成各种电子电路，实现不同组态和功能的放大电路以及信号波形。电子技术基础主要应用于通讯、计算机、广播、电力电子设备等领域。

二、课程目标

通过本课程的教学，使学生熟悉电子技术分析与设计的基本知识、基本理论，掌握各种电子设备与电子系统分析设计的流程及其方法，具备电子线路分析与设计的初步能力，也为进一步学习自动化专业课程打下较好的基础。课程要求掌握电子电路的基本工作原理、主要特性、分析与设计方法。具备专业基础理论和知识，掌握从事电气电子工程领域研发、规划、设计、运行、维护等工作所需的基础理论知识和基本工程技术。另外，在知识掌握的基础上，具备较强的知识迁移能力和工程实践能力，能综合应用所学知识对电子设备、电子系统领域中的实际问题进行分析、设计、处理和解决的创新能力。

同时，本课程为全英文、双语和中文三选一课程，学生如果选择全英文和双语课程，要求学生通过课程了解并记忆相关英文专业词汇，具有一定的英文专业文献阅读能力，能够使电气工程及其自动化专业学生具有较强的外语运用能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求1. 具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德 | 教学目标：能够掌握知识教学的三级目标，主要包括信息与电信号之间的联系、放大电路的主要性能指标、基本线性运算放大电路的分析方法三极管的放大原理、二极管应用电路基本分析方法、三极管各种组态放大电路的分析和设计、复合放大电路的结构、各种差分放大电路及集成运算放大器等放大电路的分析、以及直流稳压电源电路的分析与设计。另外，能够掌握和理解反馈放大电路的工作原理，能够运用放大电路及反馈电路基础知识分析解决控制系统问题。 达成途径：课堂讲解；平时作业；综合电子线路设计；使用网络教学资源自学；在线开放课程等。 评价依据：作业；网络资源的应用；电子系统综合作业；期末考试试题。 评价方式：评价平时作业的正确性及完整性；评价电子线路综合作业中设计的正确性、仿真及实验测试数据的合理性、结论分析的客观与全面性；评价网络资源自学的过程；评价期末考试试题的得分率。 |
| 毕业要求2：具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学以及经济和管理知识。 | 教学目标：能够对运用所学的电子器件和电子设备组成的电子电路（包括放大电路、开关电源、红外设备等）进行分析和计算，并在此基础上进行元器件参数选择及系统设计；能够通过仿真工具对多种电子电路进行仿真分析；培养学生实际动手能力（实物）；实验与课外制作培养学生团队合作能力。另外，可以选择电子类的设计大赛等，展现创新的态度并提高创新的意识。 达成途径：软件学习，软件仿真；综合实验；实物制作；专题讨论。上机实践；综合电子线路设计。 评价依据：评估仿真结果的正确性与内容的完整性；评估实验数据的合理性与技术指标达成度；评价报告的规范性、逻辑性、完整性；评价报告中综合考虑经济、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 评价方式：评估作业的整洁性和正确性，给出适当的成绩；针对网络学习报告进行分析和评判，给出相应的成绩；根据专题讨论的团体英语汇报和个人表现给出成绩；评估小组学习中的表现。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

教学重点难点：课程主要研究对象和核心、常用评价放大电路性能指标

（1）掌握放大电路的基本模型和性能指标

（2）了解信号的频谱

（3）了解模拟信号和数字信号

（4）了解电子课程学习的基本方法。

第二章 运算放大器（4学时）

教学重点难点：运算放大器的传输特性及其线性应用

（1）掌握理想运算放大器的传输特性：包括线性区和饱和区

（2）掌握基本运算放大电路的构成及运算关系

（3）掌握同相、反向、求和、积分和微分等线性应用

（4）了解运算放大器的非线性即饱和区工作特性

（5）能够了解和学习对应的SPICE仿真有关电子电路

第三章 二极管及其基本电路（6学时）

教学重点难点： PN结的构成及单向导电性的理解；二极管的建模计算及画图

（1）了解半导体的基本概念和特性，包括基本常识中的术语，半导体的特性和分类等基本概念

（2）掌握PN结的形成原理及单向导电性的理解

（3）理解二极管的伏安特性曲线，了解其主要参数

（4）掌握含有二极管电路的分析方法：包含图解分析法和简化模型分析法

（5）了解几种特殊的二极管特性：齐纳二极管、变容二极管、肖特基二极管、和光电器件等。

第四章 场效应三极管及其放大电路（12学时）

教学重点难点：场效应管组成的放大电路的原理分析，以及各种组态的放大电路静态分析和动态分析。

（1）了解场效应三极管的基本分类、基本结构、电路符号、工作原理和主要参数

（2）理解场效应三极管的I-V特性曲线及特性方程

（3）掌握MOSFET基本共源极放大电路的组成特点和放大的工作原理，能够熟练利用估算法分析其静态工作点

（4）掌握小信号模型分析法，熟练利用此方法分析MOSFET基本共源极放大电路的动态分析，包括放大倍数、输入电阻和输出电阻的求解

（5）掌握其它两种组态的基本放大电路的静态分析和动态分析，并能够理解三种组态的放大电路性能指标的差异

（6）理解结型场效应管（JFET）的基本结构和工作原理，会分析其构成的放大电路的静态和动态分析

（7）了解静态工作点对输出波形的影响

（8）了解集成电路单级放大电路的基本构成和分类，了解多级放大电路的构成和设计意义

第五章 双极结型三极管（BJT）及其放大电路（8学时）

教学重点难点： 双极结型三极管（BJT）放大的原理；三种组态放大电路的静态和动态分析

（1）理解BJT的基本结构、工作原理、I-V特性曲线及主要参数

（2）掌握基本共射级放大电路的组成、工作原理，能够熟练的对放大电路进行静态和动态分析

（3）掌握其它两种组态（共集电极和共基极）放大电路的分析方法，并能够对比三种组态放大的性能不同

（4）了解多级放大电路和其它类型的双极型三极管

第六章 频率响应（2学时）

教学重点难点： 放大电路的频率响应的理解以及截至频率的理解；共源极和共射极放大电路在频率响应下的分析

（1）了解放大电路的频率响应的原因和基本分析方法

（2）理解RC低频和高频响应中的幅频和相频响应

（3）理解共源极和共射极的低频和高频响应

（4）了解其它组态形式的放大电路的频率响应，包括共栅极、共漏极等和多级放大电路的频率响应

第七章 模拟集成电路（6学时）

教学重点难点： 差分放大电路的结构和工作原理分析

（1）掌握差分式放大电路的一般结构特点，以及FET和BJT差分式放大电路的工作原理分析

（2）了解差分式放大电路的传输特性

（3）了解几种常见的集成运算放大器，包括MC14573、LM741等的基本应用

（4）了解实际集成运算放大器的主要参数一对应用电路的影响

第八章 反馈放大电路（6学时）

教学重点难点： 反馈类型的判定以及不同反馈类型对放大电路性能指标的影响计算

（1）理解反馈的基本概念、基本分类以及负反馈的四种组态形式

（2）能够准确的判定负反馈的类型（串并联、电压电流）

（3）理解负反馈对放大电路性能的影响，并能够计算对应的量

（4）了解负反馈放大电路的设计的一般步骤

（5）了解正反馈以及负反馈的自激振荡条件

第九章 功率放大电路（2学时）

教学重点难点：功率放大电路三种工作状态的比较和分析

（1）了解功率放大器的作用、特点以及基本的工作状态

（2）理解和掌握甲类、乙类互补对称功率放大电路的电路组成特点、分析计算以及对应BJT的选择

（3）了解甲乙类互补对称功率放大电路的结构、工作特性

第十章 信号处理和信号产生电路（6学时）

教学重点难点：正弦和非正弦振荡器的工作原理；正弦波振荡电路幅值、相位平衡条件

（1）理解滤波电路的基本概念、分类

（2）掌握几种常见的有源滤波器，包括一阶滤波器和高阶滤波器

（3）掌握正弦波振荡电路的工作原理以及产生的条件，主要包括RC和LC正弦波振荡电路

（4）掌握非正弦信号产生电路的条件和工作原理，主要包括电压比较器、方波产生电路、锯齿波产生电路

第十一章 直流稳压电源（2学时）

教学重点难点：直流稳压电源基本结构和工作原理

（1）理解直流稳压电源的基本构成以及工作原理，包括整流和电容滤波电路的工作过程

（2）能够对单相桥式整流电路及性能参数进行计算

（3）了解几种线性稳压电路和开关式稳压电路，了解其基本结构和基本工作过程

（4）拓展学习，联系实际

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习仿真软件 | 根据所学的模拟电子电路，通过课外自学选学至少一个电子电路仿真软件（软件可以自选，自行下载） | 0 |
| 2 | 微课程视频学习 | 在模拟电子技术课程当中，将选择某个章节作为微课程视频教学方式，要求课下完成网络听课，完成相应要求章节的学习 | 0 |
| 3 | 翻转课堂 | 针对第五章中，双极结型三极管及放大电路通过对比第四章学习，将对部分章节分组实施翻转课堂 | 2 |
| 4 | 电子设备的学习 | 在学习了模拟电子技术课程之后，通过课外学习（选择实验室或者创新创业工作室等途径），认识并能够连接简单的电子线路 | 0 |
| 5 | 全英文专题汇报 | 学生分组自主选择某一章节内容，做出相应的课堂PPT。或者自主选择与模拟电子技术相关的电子知识，采用英文做出相应汇报的PPT。 | 0 |
| 6 | 仿真或实物制作（课外完成1） | 根据所学，分组制订任务书，完成电路的仿真或者制作实物（温度报警器） | 0 |
| 7 | 仿真或实物制作（课外完成2） | 按制定的任务书要求完成某电路的仿真，或完成一小型电子设备制作（直流稳压电源） | 0 |
| 8 | 平时作业 | 作业主要包含每章节的重点和难点内容，主要包括以下内容：运算放大器的线性运算题和非线性的电压比较器、含有二极管电路的分析题目，包括模型计算和画图分析、MOSFET共源极放大电路的静态和动态分析、BJT的分压偏置共射极放大电路的静态和动态分析、差分放大电路的计算、反馈放大电路的类型分析和对性能指标影响的计算等等 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、个别专题讨论、实物制作（团队合作形式）、网络视频教学、综合设计等教学方法与手段。要求教师在授课过程中，利用PPT、教案等教学材料进行。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1.康华光.电子技术基础模拟部分（第六版）.高等教育出版社

参考书：

1.李立华改编. 模拟电子技术(英文版) (英语) 平装。电子工业出版社，2008.6.1

2.唐纳德 A.尼曼(Donald A. Neamen).模拟电子技术(清华版双语教学用书)(第3版).清华大学出版社. 2007.

3. 华成英,童诗白.模拟电子技术基础(第四版).清华大学出版社。2006.

4. 华成英.模拟电子技术基础(第4版)习题解答.清华大学出版社。2006.。

5. 陈大钦 (编者).电子技术基础(模拟部分)(第6版)学习辅导与习题解答.高等教育出版社. 2014.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为： http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=1&courseId=163&ZZWLOOKINGFOR=G

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%，其中作业15%，课堂考勤及表现15%，平时小测验10%，期末考试成绩占60%。

大纲修订人：	郭攀峰	修订日期：2014-09

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子技术基础（二）》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术基础（二）          课程英文名称： Digital FundamentalsⅡ

课程编码：C1112                           应开课学期：4

学 时 数：48                              学 分 数：3

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：大学物理、电路原理

一、课程性质

本课程是自动化专业必修的专业核心课、学位课。通过本课程的教学，使学生熟悉数字电子技术分析与设计的基本知识和理论，掌握电子设备与电子系统分析设计的流程及其方法，具备电子线路分析与设计的初步能力。

二、课程目标

通过对该课程学习，学生应掌握基本逻辑门电路结构、工作原理及特性，熟练地进行数字逻辑电路的分析，掌握若干典型组合逻辑电路与时序逻辑电路的应用，掌握数字脉冲波形的变换与产生；能运用数字电路的分析工具，分析复杂数字逻辑电路与系统，对控制工程领域中的实际逻辑问题进行分析、处理和解决；掌握数字逻辑电路的设计方法，利用数字集成器件设计简单的数字逻辑电路与系统，应用可编程逻辑器件进行数字电路的设计，理解复杂可编程逻辑器件的开发，针对某个具体数字电子设备或装置，根据技术指标要求，提出设计方案，设计中应有对环境及经济等方面的综合考虑；具有较强的组织管理能力、较强的交流沟通和团队合作的能力，具备积极向上的人生观、价值观，具备良好的专业技术基础素养，具备良好的职业道德和强烈的社会责任感。

本课程为全英文、双语和中文三选一课程，学生如果选择全英文和双语课程，要求学生通过课程了解并记忆相关英文专业词汇，具有一定的英文专业文献阅读能力，能在跨文化背景下进行相关专业方面的沟通与交流。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求1. 具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德 | 课程教学目标：掌握数字电路的基本概念、布尔代数的基本知识、组合逻辑与时序逻辑电路的基本分析与设计方法、中小规模典型集成芯片的应用、了解可编程器件的基本知识、了解数字接口芯片的基本知识。 达成途径：课堂讲解；平时作业；使用网络教学资源自学；在线开放课程等。 评价依据：作业； 课堂表现；期末考试试题。 评价方式：评价平时作业的正确性及完整性；评价学习的过程；评价期末考试试题的得分率。 |
| 毕业要求2：具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学以及经济和管理知识。 | 教学目标：能够对运用所学的电子器件和电子设备组成的电子电路进行分析和计算，并在此基础上进行元器件参数选择及系统设计；能够通过仿真工具对多种电子电路进行仿真分析；培养学生实际动手能力（实物）；实验与课外制作培养学生团队合作能力。另外，可以选择电子类的设计大赛等，展现创新的态度并提高创新的意识。 达成途径：软件学习，软件仿真；综合实验；实物制作；专题讨论。上机实践；综合电子线路设计。 评价依据：评估仿真结果的正确性与内容的完整性；评估实验数据的合理性与技术指标达成度；评价报告的规范性、逻辑性、完整性；评价报告中综合考虑经济、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 评价方式：评估作业的整洁性和正确性，给出适当的成绩；针对网络学习报告进行分析和评判，给出相应的成绩；根据专题讨论、团体汇报和个人表现给出成绩；评估小组学习中的表现。 |

四．教学内容、学时安排和基本要求

第一章 数字逻辑概论（2学时）

（1）了解有关数字电路的基本概念、基本知识。

（2）掌握数制及数制之间的转换，二进制代码及码制。

（3）掌握二值逻辑变量及基本逻辑运算。

重点难点：各种不同码制间的相互转换。

第二章 逻辑代数与硬件描述语言基础（6学时）

（1）掌握逻辑函数及其表示方法。

（2）掌握逻辑代数的基本定律和规则、逻辑函数表达式的形式。

（3）掌握逻辑函数的代数法化简。

重点难点：逻辑函数的表示方法，逻辑代数的化简。

第三章 逻辑门电路（4学时）

（1）了解各种逻辑门电路基本特性、相关产品系列 。

（2）了解开关电路的基本结构、基本特性、基本原理。

（3）了解基本CMOS逻辑门电路结构原理，CMOS逻辑门电路的不同输出结构及参数。

（4）了解TTL逻辑门电路的基本结构及特性；TTL系列门电路特性参数比较。

（5）了解逻辑描述中的几个问题及逻辑门电路使用中的几个实际问题。

重点难点：逻辑门电路的结构、工作原理，门电路的逻辑功能。

第四章 组合逻辑电路（8学时）

（1）组合逻辑电路定义，组合逻辑电路的分析方法。

（2）组合逻辑电路的设计。

（3）了解组合逻辑电路中的竞争与冒险。

（4）掌握典型组合逻辑电路的功能与应用，包括编码器、译码器、数据选择/分配器、数值比较器、算术运算电路。

（5）PLD的结构、表示方法和分类；组合逻辑电路PLD的实现。

重点难点：组合逻辑电路的分析及设计方法，典型组合逻辑电路的功能及其应用。

第五章 锁存器与触发器（4学时）

（1）了解锁存器与触发器的电路结构及工作原理。

（2）掌握不同类型锁存器及触发器的逻辑功能。

重点难点：触发器的结构及工作原理，触发器的逻辑功能。

第六章 时序逻辑电路（8学时）

（1）理解时序逻辑电路的相关概念，掌握时序逻辑电路的分析与设计的基本方法。

（2）掌握计数器、寄存器的功能及应用。

（3）了解简单的时序可编程逻辑器件。

重点难点：时序逻辑电路的分析与设计方法。集成计数器的功能及其应用。

第七章 半导体存储器（4学时）

（1）了解半导体存储器的基本概念、种类。

（2）了解ROM及RAM的基本结构、原理、应用。

重点难点：ROM及RAM的基本结构及其应用。

第八章 CPLD和FPGA（2学时）

（1）了解CPLD和FPGA种类、基本结构原理及应用。

（2）了解CPLD和FPGA的相关开发系统软件及应用。

重点难点：CPLD和FPGA的基本结构及其应用。

第九章 脉冲波形的变换与产生（6学时）

（1）了解数字脉冲波形变换与产生电路的基本类型、原理、功能。

（2）掌握555定时器的结构、原理及其应用。

重点难点：脉冲波形的变换与产生电路的工作原理。555定时器的应用。

第十章 数模与模数转换器（4学时）

（1）了解D/A转换器的特性、结构、原理、应用。

（2）了解A/D转换器的特性、结构、原理、应用。

重点难点：不同结构的D/A、A/D转换器的结构与应用。

五．课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专题分析讨论 | 组合逻辑电路与时序逻辑电路的分析 |
| 2 | 专题设计讨论 | 组合逻辑电路与时序逻辑电路的设计 |
| 3 | 专题英文讨论 | 数字集成器件的应用 |
| 4 | 平时作业 | 数制的转换 逻辑函数的代数法化简及卡诺图化简 组合逻辑电路分析与设计及其应用 时序电路的分析与设计及其应用 脉冲波形的产生与变换，555定时器应用 D/A转换及A/D转换 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、专题讨论等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 康华光. 电子技术基础 数字部分（第六版）. 北京：高等教育出版社，2013

参考书：

1.阎石. 数字电子技术基础（第五版）. 北京：高等教育出版社，2006

2.彭容修. 数字电子技术基础. 武汉：华中理工大学出版社，2000.

3.李哲英. 电子技术及其应用基础（数字部分）（第二版）. 北京：高等教育出版社. 2009.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=163

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%，其中作业15%,15%，课堂考勤及表现15%，平时小测验10
%，期末考试成绩占60%。

大纲修订人：	吴先用，赵胜会	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子实验Ⅱ》课程教学大纲

课程中文名称：电子实验Ⅱ              课程英文名称：Experiments of Electronics Ⅱ

课程编号：C8075                       应开课学期：4

学 时 数：16                           学 分 数：1

适用专业：自动化                      课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础

一、课程性质

本课程是电类专业实验教学中的专业基础课程，它主要讲述电子元件组成的基本电路测量技术及数据处理，学会熟练使用常用电工测量仪表、常用仪器设备的使用方法。

- 课程目标

通过本课程的学习使同学们对基本的概念有感性认识，增强理解，加深印象，同时熟悉实验常用的基本仪器与元件，具备起码的测试能力和动手能力，也为后续实验课打下基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求1：具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德。 | 教学目标：通过各个实验，使学生们掌握基本实验技能，提高学生的动手能力，加强学生团队合作能力。 达成途径：实验；结果分析；撰写报告。 评价依据：实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |
| 毕业要求3：掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：学习并掌握常用电工仪表、常用电工设备的使用；学习并掌握基本电路参数的测量方法和技术； 达成途径：课堂讲解；实践操作等。 评价依据：实验操作过程、实验结果的演示、实验考查。 评价方式：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 |
| 毕业要求4：具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析。 | 教学目标：能按电路图连接实验线路和合理布线，初步具有分析、寻找和排除常见故障的力；提升学生实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |

- 教学内容、学时安排和基本要求

| 实验项目 | 实验项目名称 | 学时数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 单管共射放大电路 | 2 学时 | 掌握常用电工仪表使用；加深理解三极管静态工作点与波形失真的关系。 |
| 实验二 | 阻容耦合负反馈放大器 | 2 学时 | 掌握常用电工仪表使用；理解电容在两极放大电路作用；弄懂负反馈放大器对多级放大器性能的影响。 |
| 实验三 | 差动放大电路 | 2 学时 | 理解差动放大器的性能特点；掌握差模信号和共模信号怎样接入电路；会计算共模抑制比。 |
| 实验四 | 集成运放组成的基本运算电路 | 2 学时 | 了解集成运放的使用特点；掌握调零方法；能按电路图连接不同的运算实验线路。 |
| 实验五 | TTL与非门电路的测试实验 | 2 学时 | 学会TTL与非门电路的参数测量方法；学会用示波器观测传输特性曲线；加深理解TTL与非门电路外特性及使用条件。 |
| 实验六 | 中规模集成组合逻辑功能件的应用 | 2 学时 | 加深理解组合逻辑电路的设计方法；验证半加器电路的逻辑功能。 |
| 实验七 | 集成电路定时器555/556及其应用 | 2 学时 | 加深理解555单稳态触发器的工作原理；会用示波器观察单稳态触发器的工作波形；能按电路图搭接触摸开关电路和多谐震荡电路。 |
| 实验八 | 利用与非门组成脉冲信号产生电路 | 2 学时 | 掌握使用集成逻辑门设计脉冲产生电路的方法；熟悉脉冲宽度、信号周期的测试方法。 |

五、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、操作相结合的多媒体教学等教学方法与手段，每个实验2学时, 每次2个实验，讲1学时，学生操作3学时。每次40组，每组2人。每个实验学生做一份实验报告，最后一次实验是一人独立完成考查内容。

六、推荐教材和教学参考资源

吉培荣主编《电工测量与实验技术》华中科技大学出版社2012年

七、课程考核内容及方式

| 《电子实验Ⅱ》课程 项目实验成绩评分标准表 |
| --- |
| 实验准备（分值占比30％） | 实验操作（分值占比50％） | 实验报告（分值占比20％） | 折算 分值 |
| 按预排时间准时到达实验室；预习报告完成率95％以上，且表达准确、书写端正，条理清晰。 | 按要求分组、遵守纪律、认真独立完成实验；原始数据完整准确，且书写端正、修改规范。 | 报告内容完整，正确率95％以上；书写端正并保留完整清晰的计算过程，没有抄袭；对实验过程中存在问题有详细透彻的分析。 | 95-100 |
| 按预排时间准时到达实验室；预习报告完成率80%至95％，且表达基本准确、书写端正，条理清晰。 | 按要求分组、遵守纪律、认真独立完成实验；原始数据完整准确，且书写端正、修改规范。 | 报告内容完整，正确率80%至95％；书写端正并保留完整清晰的计算过程，没有抄袭。 | 85-87 |
| 预习报告完成率60%至80％，且书写端正。 | 按要求分组完成实验；原始数据完整准确，且书写端正。 | 报告内容基本完整，正确率60%至80％，且书写端正。 | 75-77 |
| 预习报告完成率30%至60％。 | 按要求完成实验；原始数据完整。 | 报告内容不完整，指导教师指出后补充完整。 | 60-70 |
| 预习报告完成率30％以下。 | 未能按要求完成实验；原始数据不完整。 | 报告内容不完整，指导教师指出后补充仍不完整。 | 0-55 |
| 各实验项目的成绩占比：1、单管共射放大电路20%；2、阻容耦合负反馈放大器10%； 3、差动放大电路10%；4、集成运放组成的基本运算电路 10%；5、TTL与非门电路的测试实验10%；6、中规模集成组合逻辑功能件的应用10%；7、集成电路定时器555/556及其应用10%；8、利用与非门组成脉冲信号产生电路20% |

大纲修订人：	胡芳	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《单片机原理及应用》课程教学大纲

课程中文名称：单片机原理及应用

英文名称：The Theory and Application of Single-chip Computer

课程编号：C1282	应开课学期：4

学 时 数：48(32+16)	学 分 数：3

适用专业：自动化              	课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础、C语言程序设计

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与学位课。单片机技术是指利用单片机内部资源及其外部扩展电路实现某个或多个特定功能的一系列技术，是广泛应用于各个领域的有关测量与控制的一门重要的技术，是实现现代控制的必不可少的工具与手段。本课程的学习是培养学生分析问题、解决问题能力及提高学生动手能力的重要环节。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生了解单片机的基本概念和原理，掌握单片机的组成、指令系统、定时/计数器、中断系统、串并行接口技术和总线技术等，了解常用单片机软、硬件开发工具和仿真工具，掌握单片机程序设计和调试开发的基本方法，并能综合运用单片机的软、硬件技术进行系统设计和分析处理实际问题，为工业生产、科学研究和实验设备等领域的单片机应用和开发打下良好的基础，同时了解单片机及其相关技术的行业发展需求和行业动态。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3. 掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：认识单片机课程在自动化专业中课程中的地位和作用，学会使用单片机解决自动化相关领域的复杂工程问题。 达成途径：课堂讲解，课程实验。 评价依据：学习态度；课堂提问；实验操作；实验报告；考试成绩。 评价方式：平时成绩；考试成绩；实验成绩等 |
| 4. 具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：学会使用单片机软件开发工具Keil和硬件仿真工具proteus，学会常用实验系统的使用方法。 达成途径：课堂讲解，在课堂上利用keil和proteus进行实验展示；课程实验。 评价依据：学习态度；课堂提问；实验操作；实验报告；考试成绩。 评价方式：平时成绩；考试成绩；实验成绩等 |
| 5. 掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生能够创造性地利用单片机知识解决自动化领域的相关问题。 达成途径：课堂讲解，在课堂讲解中，多联系实际进行单元和系统设计，并进行仿真演示。通过实验培养学生完整的系统设计能力。 评价依据：学习态度；课堂提问；实验操作；实验报告；考试成绩。 评价方式：平时成绩；考试成绩；实验成绩等。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 单片机概述（2学时）

重点难点：主要研究内容、常用研究方法、基本工作流程。

- 了解什么是单片微型计算机、单片微型计算机发展概况和单片机现状与发展趋势；

- 了解单片计算机的优点，单片计算机的应用领域和MCS-51系列单片机；

- 了解课程学习方法。

第二章 MCS-51单片机片内硬件结构（4学时）

重点难点：单片机内部组成，单片机寄存器内部存储器。

- 掌握MCS-51单片机的内部组成及信号引脚；

- 了解单片机寄存器概念，掌握MCS-51单片机的内部存储器组成及特点，掌握MCS-51单片机内部所有寄存器功能；

- 了解并行输入/输出电路结构；

- 掌握MCS-51单片机时钟、复位电路，了解工作时序；

- 了解MCS-51单片机工作方式。

第三章 单片机指令系统与编程基础（6学时）

重点难点：MCS-51单片机寻址方式及指令系统，汇编程序设计、分支程序、循环程序、子程序设计。

- 了解MCS-51单片机开发的常用软、硬件工具和仿真工具；

- 掌握单片机指令的操作数类型、寻址方式、状态标志；

- 掌握MCS-51单片机数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、转移类指令、布尔变量操作类指令,能够正确分析MCS-51指令对标志寄存器的影响；

- 了解汇编程序约定、汇编语言程序设计步骤，能够撰写出完整的MCS-51单片机汇编程序；

- 掌握单重分支程序、多重分支程序，能够写出简单的分支程序模块；

- 掌握基于单片机汇编语言的循环程序基本结构、单重循环程序结构、多重循环程序结构；能够利用汇编语言写出基本的循环程序；

第四章 中断系统（2学时）

重点难点：MCS-51单片机中断系统组成、工作原理及中断响应过程，中断子程序设计与调用。

- 了解中断的基本概念和单片机数据传送的三种方式；

- 掌握MCS-51单片机中断系统的结构、中断源、中断向量地址、中断特殊功能寄存器的设置与使用；

- 掌握MCS-51单片机外部中断触发条件、响应条件与响应过程；

- 掌握中断子程序撰写方法与调用方法；

第五章 定时/计数器（4学时）

重点难点：单片机定时器/计数器的结构及工作原理；定时器/计数器的工作方式；相关寄存器的定义和设置。

- 掌握单片机定时器的结构和工作原理；

- 理解定时/计数器的4种工作方式和定时计数功能；

- 掌握定时/计数器控制寄存器的设置；

- 掌握单片机定时/计数器的应用及程序编写。

第六章串行数据通信（2学时）

重点难点：串行通信基本概念，MCS-51单片机全双工串行通信接口工作方式的编程应用，波特率计算。

- 掌握串行通信的基本概念，了解串行通信与并行通信的区别与特点，掌握同步，异步通信的特点及数据帧的格式及波特率；掌握单工，半双工，全双工通信和调制解调的含义；

- 掌握MCS-51单片机的全双工串行通信工作方式0；

第七章 显示、开关/键盘接口技术（4学时）

重点难点：LED数码管工作原理、人机接口技术。

- 掌握数字LED静态、动态两种显示方式下工作原理、电路设计及相应软件设计；

- 掌握独立式按键、行列式键盘的工作原理。

第八章 外部存储器的扩展（2学时）

重点难点：存储器地址分配。

- 了解地址分配和地址锁存方法；

- 掌握静态RAM的并行扩展方法。

第九章 I/O扩展（3学时）

重点难点：I/O扩展的一般原理，82C55的扩展方法与编程。

- I/O接口扩展概述；

- 82C55接口工作方式0编程。

第十章 DAC与ADC接口（3学时）

重点难点：ADC0809及DAC0832的接口设计与编程。

- 熟悉D/A转换器DAC0832的结构，掌握其典型接口电路及编程使用；

- 熟悉典型A/D转换器ADC0809的基本结构，掌握其接口和编程应用。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程实验 | 实验系统和软件实验 | 4 |
| 2 | 课程实验 | 简单I/O口与系统设计方法实验 | 4 |
| 3 | 课程实验 | 定时器与串并转换实验 | 4 |
| 4 | 课程实验 | 计数器与A/D转换实验 | 4 |
| 5 | 仿真或实物制作（课外完成） | 题目自拟，自由组队完成基于单片机的系统设计，进行实物制作或仿真调试 | 0 |
| 6 | 平时作业 | 1、 MCS-51单片机内部存储结构，单片机指令； 2、 单片机子程序设计，延时程序设计； 3、 单片机外部中断程序设计； 4、 单片机定时器与中断结合，编写短时、长时定时程序，单片机定时计数器频率计编程； 5、 单片机控制A/D转换器ADC0809采集外部电压编程； 6、单片机控制D/A转换器DAC0832产生任意频率的三角波、方波、锯齿波编程。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作、实物制作等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

- 张毅刚，单片机原理与应用（第二版），高等教育出版社，2010.

参考书：

- 霍孟友，单片机原理与应用，机械工业出版社，2009.

- 郭天祥，新概念51单片机C语言教程——入门、提高、开发、拓展，电子工业出版社，2009.

- 彭伟，单片机C语言程序设计实训100例——基于8051+Proteus仿真，电子工业出版社，2012.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=2131

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30%（实验成绩占15%，作业、出勤率以及课堂表现等占15%），期末考试成绩占70%。

大纲修订人：	吴正平	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电机与拖动》课程教学大纲

课程中文名称：电机与拖动            课程英文名称：Electric Machines and Driving

课程编号：C1015                     应开课学期：4

学 时 数：理论56+实验8             学 分 数：4

适用专业：自动化                    课程类型：专业核心课/必修

先修课程：高等数学、大学物理、电路原理

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与学位课。本课程以电力拖动系统中采用最广泛的电机及拖动基础为重点，对各类电机运行原理与工作特性，以及在生产实践中的基础应用进行了阐述。本课程的特点是具有较强的理论性，概念多、涉及电、磁、热、机械等各方面知识，课程具有综合性、复杂性和抽象性的特点，同时又有一定的实践性，注重理论与工程实际密切联系。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生掌握常用交、直流电动机及变压器的基本结构、工作原理，熟悉常用各类电机内部电磁过程及等效电路建立的分析方法，掌握运用等效电路进行电机运行特性的分析及计算，掌握交直流电动机拖动系统的起动、制动、调速原理、实施方法以及分析计算，了解电动机选择的一般原则。其任务是使学生掌握常用的各类电机及交、直流拖动系统的基本理论、基本分析方法和基本实验技能，培养学生树立理论联系实际的工程观点及具有科学的学习能力，使学生具有面临电力拖动系统设计时，合理选择电机型号及启动、制动、调速方法的能力，为后续专业课程打下基础，同时为从事电气自动化工程技术工作和科学研究奠定初步基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求3：掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解电力拖动系统的动力学方程式及多轴电力拖动系统的简化等效；掌握常用各类电机工作及运行原理；理解变压器、直流、交流电动机内部电磁关系及等效电路建立；掌握变压器运行特性及并联运行负载分配计算；掌握交直流电动机启动、制动、调速原理及实现方法，可解决工业自动化工程中工厂供用电带负载能力的计算及变压器质量及容量、电力拖动系统电动机类型、拖动系统启动制动调速方式的合理选择。 达成途径：课堂讲解；平时作业；课堂测验；在线开放课程； 评价依据：作业；课堂提问；专题讨论答辩与报告；实验表现与实验报告；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合小组答辩表现与小组专题讨论报告，给出小组成绩与个人表现成绩；评估实验报告的正确性与内容的完整性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求4：具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解各类电机工作及运行原理，掌握变压器、直流、交流电动机内部电磁关系及等效电路建立，通过典型电机实验设计及动手操作的训练，使学生具备设计和实施典型电机的工程实验动手能力，及实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力； 达成途径：课程实验； 评价依据：实验表现与实验报告； 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |
| 毕业要求5：掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：能熟练运用电机与拖动原理知识，合理选择电机的型号及电动机起动、制动、调速方法，培养具有设计电力拖动系统启动、制动、调速方案的实际工程能力。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；实验。 评价依据：作业；课堂提问与测验；专题讨论答辩与报告；实验表现与实验报告；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合小组答辩表现与小组专题讨论报告，给出小组成绩与个人表现成绩；评估实验报告的正确性与内容的完整性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：磁路的概念、定律，铁磁材料的特性

（1）了解磁路的概念、定律、简单计算；

（2）了解铁磁材料的特性；

（3）了解电机的分类及电力拖动组成。

第二章 电力拖动系统动力学 （4学时）

重点难点：电力拖动系统的动力学方程式、多轴电力拖动系统的等效

（1）掌握电力拖动系统的动力学方程式；

（2）了解多轴电力拖动系统的等效；

（3）理解典型生产机械的负载转矩特性；

（4）理解电力拖动系统的稳定运行。

第三章 直流电机原理 （4学时）

重点难点：直流电机的电枢绕组及磁场，电枢电动势与电磁转矩

（1）理解直流电机的工作原理和主要结构；

（2）了解直流电机的电枢绕组及磁场；

（3）掌握直流电机的电枢电动势与电磁转矩；

（4）理解他励直流电动机的运行原理及基本方程式；

（5）掌握他励直流电动机的机械特性。

第四章 他励直流电动机的运行（4学时）

重点难点：直流电动机的起动、制动、调速

（1）理解他励直流电动机的直接起动的特点及危害；

（2）掌握他励直流电动机的起动原理方法；

（3）掌握他励直流电动机的调速原理及方法；

（4）理解他励直流电动机的电动及制动运行。

第五章 变压器（12学时）

重点难点：变压器的空载运行和负载运行，等效电路建立；

（1）了解变压器的主要结构、额定值概念；

（2）掌握变压器的空载运行及等效电路

（3）掌握变压器的负载运行及等效电路；

（4）掌握变压器的参数测定和标幺值；

（5）掌握变压器的运行特性；

（6）了解三相变压器的联结组；

（7）掌握变压器的并联运行。

第六章 交流电机电枢绕组的电动势和磁动势 （6学时）

重点难点：交流电机电枢绕组的电动势和磁动势，交流电机电枢绕组构成；

（1）理解交流绕组构成规律及绕组展开图；

（2）掌握交流绕组感应基波电动势，了解谐波电动势；

（3）理解单相绕组产生的脉振磁动势；

（4）掌握三相交流绕组产生的基波合成磁动势。

第七章 异步电动机原理（10学时）

重点难点：三相异步电动机的等效电路、功率与转矩平衡、电磁转矩与机械特性

（1）了解三相异步电动机的基本原理和主要结构；

（2）理解三相异步电动机的电磁关系；

（3）掌握三相异步电动机的等效电路建立方法及电路参数物理意义；

（4）了解三相异步电动机参数的测定；

（5）掌握三相异步电动机的功率与转矩平衡方程；

（6）掌握三相异步电动机的电磁转矩三种表达式；

（7）掌握三相异步电动机的机械特性及曲线；

（8）了解三相异步电动机的工作特性。

第八章 三相异步电动机的启动与制动（2学时）

重点难点：三相异步电动机的起动、四象限运行

（1）理解三相异步电动机的直接起动特点；

（2）掌握鼠笼型三相异步电动机的典型降压启动原理及方法；

（3）掌握绕线型三相异步电动机的启动原理及方法；

（4）了解三相异步电动机的常用制动原理及方法。

第九章 同步电动机（4学时）

重点难点：同步电动机的功角（矩角）特性方程，功率因数调节

（1）了解同步电机的基本工作原理和主要结构；

（2）理解同步电动机的电磁关系；

（3）掌握隐极同步电动机的基本方程式和相量图；

（4）理解隐极同步电动机的功角特性；

（5）了解同步电动机无功功率因数的调节。

第十章 三相交流电机调速（4学时）

重点难点：三相异步电动机的调速原理及方法

- 掌握鼠笼型三相异步电动机的调速原理及方法；

- 理解绕线式三相异步电动机的调速。

第十二章 微控电动机 （4学时）

重点难点：单相异步电动机

（1）理解单相异步电动机结构及工作原理；

（2）了解伺服电动机结构及原理；

（3）了解步进电动机结构及原理。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | 实验一：直流电动机启动及调速 | 2 |
| 2 | 实验 | 实验二：单相变压器参数测定 | 2 |
| 3 | 实验 | 实验三：异步电动机启动与调速 | 2 |
| 4 | 实验 | 实验四：异步电动机参数测定 | 2 |
| 5 | 平时作业 | 1、直流电动机运行原理作业 2、直流电动机启动、调速、制动计算作业 3、变压器运行特性计算作业 4、变压器并联运行计算作业 5、交流绕组电动势与磁动势作业 6、异步电动机运行及机械特性作业 7、异步电动机启动调速作业 8、同步电动机运行作业 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、习题课与作业、小组学习、实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

- 李发海主编，电机与拖动基础（第4版），清华大学出版社，2012年6月.

参考书：

- 顾绳谷主编，电机及拖动基础（第3版），机械工业出版社，2010年.

2. 林瑞光主编，电机与拖动基础（第1版），浙江大学出版社，2005年.

3. 麦崇裔主编，电机学与拖动基础，华南理工大学出版社，2004年.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=794

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

其中：平时成绩占15%，由课堂考勤、平时作业组成。

实验成绩占15%，由实验过程成绩、实验报告成绩组成。

大纲修订人：	张秀芝	修订日期：2014年06月

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电力电子技术Ⅰ》课程教学大纲

课程中文名称：电力电子技术Ⅰ	课程英文名称：Power Electronics Ⅰ

课程编号：C1136	应开课学期：5

学 时 数：64(54+10)      	学 分 数：4

适用专业：自动化              	课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与学位课。电力电子技术是采用半导体电力开关器件构成各种开关电路，在各种控制算法的作用下按一定的规律，周期性地，实时、适时地控制开关器件的通、断状态，实现目标装置的电力变换和控制的科学。电力电子技术主要应用于一般工业中异步电动机变频、伺服电动机、步进电机驱动控制，可控整流电源、冶金工业的感应加热电源、电化学工业的电镀装置，交通运输工业的电气化铁道、电动汽车，电力系统的高压直流输电、新型能源等领域。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生熟悉电力电子技术的基础知识，掌握各种典型电力电子电路的结构、工作原理，掌握电力电子变流电路的一般性分析方法，具备将电力电子技术应用于工程技术领域的初步能力；课程以电力电子器件及变流技术为核心，要求掌握各种电力电子器件的工作原理、特性及主要参数，掌握整流、逆变、直流-直流变换、交流-交流变换等变流电路的电路拓扑、工作原理、电气参数指标、波形分析方法和计算，熟悉PWM技术的工作原理和控制特性，了解软开关技术的基本原理。了解当前社会工业发展变革形势下电力电子技术研究所面临的复杂问题及未来发展趋势，培养开拓创新意识。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：掌握各种电力电子器件的工作原理、特性及主要参数，掌握整流、逆变、直流-直流变换、交流-交流变换等电力电子变流电路的电气性能、波形分析方法和计算，熟悉PWM技术的工作原理和控制特性，了解软开关技术的基本原理和电力电子器件的应用的共性问题,具备将电力电子技术应用于工程技术领域的初步能力；通过查阅电能变换质量的国家/行业标准，从技术和应用方面了解电力电子变流电路产生的谐波、电磁干扰等对电网的影响。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：作业；课题提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合评价期末考试的得分率。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：完成单相桥式全控、三相桥式全控整流等相控整流电路实验，完成交-直-交变频电路实验，完成基本斩波电路实验，完成单相及三相调压电路实验，选做有源逆变电路实验，软开关电路实验，交流变频调速系统，三相三电平PWM整流与逆变等设计性、开放实验项目。 达成途径：实验。 评价依据：实验表现与实验报告；实验方案。 评价方式：评估实验数据采集的正确性与结果的合理性，给出成绩；根据开放性、设计性等实验，要求学生拟定实验方案， 评估方案的合理性及实验数据的正确性给出成绩。 |
| 5．掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：能够对运用电力电子器件组成的变流电路进行分析和计算，并在此基础上进行元器件参数选择及系统设计；能够通过计算机仿真工具对各种变流电路进行建模及仿真分析。 达成途径：课堂讲解；课程作业实践。 评价依据：上机实践；专题讨论。 评价方式：作业；课题提问；期末考试试题。 |
| 6．掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法； | 教学目标：掌握本课程主要专业词汇，能使用英文完成课堂作业、期末考试等，能较流地利使用英文进行交流及回答课堂提问，能阅读本专业英文文献资料。 达成途径：课堂讲解；平时作业；文献阅读。 评价依据：作业；外文翻译；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估外文翻译的条理性和准确性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：主要研究内容、常用研究方法、基本工作流程

（1）掌握电力电子技术与其他学科的联系和区别；

（2）了解电力电子技术发展概况，电力电子技术的应用领域；

（3）了解课程学习方法。

第二章 电力电子器件（6学时）

重点难点：电力电子器件的工作原理、特性及主要参数，电力电子器件的选用方法

（1）掌握电力电子器件的分类与应用；

（2）掌握电力二极管的工作原理、特性及主要参数，能正确选用电力二极管；

（3）掌握晶闸管（SCR）的工作原理、特性及主要参数，能正确选用晶闸管；

（4）掌握电力场效应晶体管（电力MOSFET）和绝缘栅双极晶体管（IGBT）全控器件的基本特性，了解各器件工作机理和主要参数；

（5）了解可关断晶闸管（GTO）、电力晶体管（GTR或BJT）、场控晶闸管（MCT）及其他新型电力电子器件及功率集成电路与集成电力电子模块的特点及应用。

第三章 整流电路（20学时，含实验4学时）

重点难点：整流电路结构、工作原理分析及相关参数计算，波形绘制，整流电路中的

谐波和功率因数；

（1）掌握单相整流电路，含单相半波可控、单相桥式全控、单相全波可控、单相桥式

半控、电容滤波的不可控整流等电路的电路结构、工作原理及相关参数计算，能够绘制不同负载情况下整流输出电压、电流波形图；

（2）掌握三相整流电路，包括三相半波可控、三相桥式全控整流电路的电路结构、工作原理及相关参数计算，能够绘制不同负载情况下整流输出电压、电流波形图；

（3）掌握谐波产生的原因及描述谐波的基本参数，掌握电压无畸变、电流畸变情况下有功、无功的表示方法及功率因数的计算，能够对单相桥式全控、三相桥式全控整流电路带大电感负载时变压器二次侧电流波形进行傅里叶变换分析，掌握所含谐波的特点，能够计算总谐波畸变率、功率因数等参数；

（4）掌握有源逆变产生的条件及应用，掌握单相、三相有源逆变电路工作原理及相关参数计算；

（5）了解双反星形、多相多重整流等大功率可控整流电路的工作原理及应用；

（6）了解简易触发电路的工作原理和实现移相、同步的基本方法。

第四章 逆变电路（8学时，含实验2学时）

重点难点：无源逆变电路结构、工作原理分析及相关参数计算

（1）掌握换流方式及无源逆变概念和分类；

（2）掌握电压型逆变电路的工作原理及参数计算；

（3）掌握电流型逆变电路工作原理参数计算；

（4）了解多重化逆变电路和多电平逆变电路的工作原理及应用。

第五章 直流-直流变流电路（8学时，含实验2学时）

重点难点：直流-直流变换电路结构、工作原理分析及相关参数计算

（1）掌握斩波电路的三种控制方式；

（2）掌握几种基本斩波电路，包括降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路的工作原理、应用及相关参数计算；

（3）了解CuK斩波电路、复合斩波电路和多相多重斩波电路的工作原理及应用；

（4）了解带隔离变压器的DC/DC变换电路的工作原理及应用。

第六章 交流-交流变流电路（8学时，含实验2学时）

重点难点：交流—交流变换电路的基本结构、工作原理及相关计算

（1）掌握交流调压器的基本类型、用途和电路结构；

（2）掌握单、三相交流调压电路的简要分析方法；

（3）掌握交流斩波调压的原理与基本性能；

（4）了解交－交变频电路的电路结构及工作原理。

第七章 PWM控制技术（6学时）

重点难点：PWM控制的基本原理、控制方式及跟踪技术

（1）掌握PWM控制的基本原理，PWM逆变电路的控制方式，PWM波形的生成方法；

（2）了解PWM逆变电路的谐波特点；

（3）了解PWM的跟踪控制技术；

（4）了解PWM整流电路的工作原理及特点。

第八章 软开关技术（4学时）

重点难点：电力电子器件高频化意义，软开关电路工作原理

（1）掌握电力电子器件高频化的目的，软开关的基本概念；

（2）了解软开关电路的分类；

（3）掌握准谐振软开关电路的工作原理及应用；

（4）了解其他典型的软开关电路的工作原理及应用。

第九章 电力电子器件的应用的共性问题（2学时）

重点难点：电压控制型器件的驱动和缓冲吸收电路

（1）电力电子器件的驱动；

（2）电力电子器件的保护；

（3）电力电子器件的串联和并联使用。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | 单相全控桥式整流 | 2 |
| 2 | 实验 | 三相全控桥式整流 | 2 |
| 3 | 实验 | 直流斩波电路 | 2 |
| 4 | 实验 | 单相交流调压 | 2 |
| 5 | 实验 | 单相正弦波脉宽调制（SPWM）逆变电路 | 2 |
| 6 | 仿真或实物制作（课外完成） | 按制定的任务书要求完成某电路的仿真，或完成一小型电力电子装置产品制作 | 0 |
| 7 | 平时作业 | 1、 单相和三相整流电路不同性质负载输出 电压、电流、开关管电压、电流等参数计算及波形绘制；变压器漏感时整流电路计算；有源逆变电路计算；整流电路的功率因数的计算； 2、 无源逆变电路（单相及三相）计算及波形绘制； 3、 斩波电路计算； 4、 交流-交流变换电路计算； 5、 PWM原理分析及波形绘制。 软开关及电路工作原理 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作、专题讨论、实物制作、实验等教学方法与手段。若采用双语或全英文教学，要求教师在授课过程中，所用PPT等教学材料需提供中英文对照专业词汇，在教学过程中适当采用英文原版教材部分章节内容、习题等，播放英文版专业知识录像以拓展学生的国际视野与专业英语阅读能力。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 王兆安，刘进军.电力电子技术（第5版）.北京：机械工业出版社，2009.

参考书：

2. 叶予光，王辉，王化冰等.电力电子技术.北京：中国电力出版社，2012.

4. 洪乃刚.电力电子、电机控制系统的建模和仿真.北京：机械工业出版社，2010.

4. 陈坚，康勇，阮新波等.电力电子学—电力电子变换和控制技术（第3版）.北京：高等教育出版社，2011.

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=1&courseId=1567&ZZWLOOKINGFOR=G

八、课程考核内容及方式

平时成绩占15%-25%（上课教师可根据学年情况调整），实验成绩占15%。期末考试成绩占60%-70%（其他说明：上课教师可根据学年情况调整平时成绩与期末成绩比例，满足平时成绩+实验成绩+期末考试成绩=100%即可）。

大纲修订人：	谭超	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《传感器与检测技术I》课程教学大纲

课程中文名称：传感器与检测技术Ⅰ    课程英文名称：Detection and Instrument Ⅰ

课程编号：C1262                     应开课学期：6

学 时 数：40（32+8）                学 分 数：2.5

适用专业：自动化                    课程类型：专业核心课程、必修

先修课程：电路原理、电子技术基础

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课程和学位课。“传感器与检测技术”是讲述传感器的原理、应用以及检测系统的一系列技术，是当今社会提取信息的关键技术，也是现代控制、信息系统和各种装备不可缺少的信息采集手段，广泛应用于测量与控制领域，可以较好的培养学生分析问题、解决问题的能力，也是提高学生动手能力的重要环节；是可以培养学生的工程素养的重要课程，有助于培养学生的逻辑思维，同时具有较强的交叉领域知识，利于培养学生的综合运用知识的能力。

二、课程目标

通过本课程的学习，学生应掌握传感器以及检测系统的基本概念和传感器基本特性；掌握各大类传感器的原理，测量电路，非线性问题以及应用情况；学会误差分析，数据处理的基本方法；了解测控技术所需要的应用软件；了解测控系统的组成结构和何其特征，能够以小组为单位，完成课程作业：根据系统的测量要求以及技术指标，独立设计测控系统并进行可行性分析；设计中应有对环境及经济等方面的综合考虑，通过验证性的多项实验，加强对课程知识的理解和把握。通过前沿知识的获取，了解当前社会工业发展变革形势下传感器技术研究所面临的复杂问题及未来发展趋势，培养开拓创新意识。

三、课程目标与毕业要求的对应关系

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：掌握各类传感器的的基本原理，具有工程规范意识，能够了解新型传感器和新型测量系统的知识； 达成途径：课堂讲解，课堂讨论（翻转课堂），网络作业。 评价依据：课堂提问；课程报告。 评价方式：评估课堂回答问题的正确性与完整性；评估课程报告的规范性和正确性。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：学会使用各种传感器与能够根据需求设计监测与检测系统，学会使用各种传感器设计各种物理量的检测系统，能对系统试验结论进行分析。 达成途径：课堂讲解，在课堂上介绍传感器知识，并进行实际应用的实例介绍。实验教学。 评价依据：课堂提问；课程报告，实验报告分析。 评价方式：评估课堂回答问题的正确性与完整性；评估课程报告的规范性和正确性。 |
| 10．具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。 | 教学目标：适当提供英文文献资料供学生阅读学习，通过团队形式的讨论和实验培养竞争合作能力。 达成途径：网络资源学习的自学及课程论坛讨论；讨论课堂。 评价依据：网络视频学习情况；专题讨论的英语汇报等；小组学习。 评价方式：评估作业的整洁性和正确性，给出适当的成绩；针对网络学习报告进行分析和评判，给出相应的成绩；根据专题讨论的团体英语汇报和个人表现给出成绩；评估小组学习中的表现。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 传感器以及检测系统的基本概念（1学时）

重点难点：传感器的概念与基本结构。

（1）了解检测系统的构成及其各组成部分功能；

（2）掌握传感器的概念与基本结构；

（3）掌握检测技术的发展趋势。

第二章 传感器的基本特性（1学时）

重点难点：静态特性、动态特性。

- 掌握传感器的静态特性与传感器指标；

- 掌握传感器的动态特性；

第三章 电阻式传感器（6学时，含2学时实验）

重点难点：应变片工作原理、温度误差的补偿方法

- 掌握应变片工作原理、转换电路的形式；

- 掌握直流电桥的计算，温度误差的补偿方法；

- 理解应变片的主要特性，应变片应用举例，了解应变片类型；

- 能力拓展——电子血压计的设计。

第四章 电感式传感器（8学时，含4学时实验）

重点难点：自感式传感器、电涡流传感器

- 掌握自感式传感器结构特性、工作原理及差动电感传感器测量电路输出特性；

- 了解差动变压器式传感器工作原理，等效电路、转换电路、应用举例；

- 理解电涡流传感器的工作原理、等效电路及应用；

- 能力拓展——滚珠直径分选装置的设计。

第五章 电容式传感器（4学时）

重点难点：电容式传感器测量电路、转换电路

- 掌握电容式传感器工作原理和结构类型，电容式传感器的特点；

- 理解测量转换电路，测量原理以及特点；

- 了解电容式传感器的应用。

第六章 压电式传感器（2学时）

重点难点：压电式传感器工作原理，电荷放大电路和电压放大电路

- 掌握压电式传感器工作原理，电荷放大器和电压放大器作用、特征；

- 理解压电转换元件具有的自发电和可逆重要性，电荷放大器和电压放大器的电路形式和输出特性；

- 了解压电传感器的结构和应用以及选用原则。

第七章 磁敏式传感器（4学时，含2学时实验）

重点难点：磁电式传感器的基本原理、霍尔式传感器工作原理

- 了解磁电式传感器的基本原理和应用；

- 掌握霍尔式传感器工作原理、误差及其补偿；

- 理解霍尔元件及材料，霍尔元件基本特性；

- 了解霍尔式传感器的应用。

第八章 热电势传感器（4学时）

重点难点：热电偶工作原理、冷端处理方法和测量电路，热电偶的基本定律，分度表的使用方法

- 掌握热电偶工作原理，冷端处理方法测量电路；

- 热电偶的基本定律以及应用情况；

- 掌握热敏电阻热电阻的温度系数特征，接线方法；

- 了解热电偶、热电阻、热敏电阻结构和材料、基本参数、主要特性和应用。

第九章 光电式传感器（4学时）

重点难点：光电效应、光敏电阻；光电编码器原理与应用

- 掌握光电式传感器的基本形式，掌握光电效应及光敏电阻的应用；

- 了解光电耦合器及其应用；

- 了解光纤及其传光原理，掌握光纤传感器的分类和应用；

- 掌握光电编码器原理，了解光电式编码器的应用。

第十章 辐射式传感器（2学时）

重点难点：超声波传感器的测量原理及特性；

- 掌握电磁波谱各波段的特性。

- 了解红外及微波传感器的工作原理。

- 掌握超声波传感器的测量原理及特性，了解超声波传感器的典型应用。

第十八章 测量不确定度与回归分析（2学时）

重点难点：测量误差概念与处理，测量不确定度与回归分析；

- 了解测量误差基本概念与基本特性；

- 掌握各种测量误差处理方法；

- 了解测量不确定度基本概念与计算方法；

- 掌握最小二乘回归分析方法。

第二十章 测量系统的组成（2学时）

重点难点：系统的组成；

- 了解Labview应用软件；

- 掌握测量系统的基本组成；

- 掌握测量系统设计的基本思路和器件选型的指标要求；

- 能力拓展——测控系统的设计。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程报告 | 传感器调研 | 0 |
| 2 | 能力拓展自选题目小组完成，汇报 | 组队完成一个检测系统设计，进行实物制作或仿真调试 | 0 |
| 3 | 项目实例介绍 | 滚珠径分选装置；烘箱测量装置；无损探伤 | 0 |
| 4 | 平时作业以及作业讲解和复习 | 1、电阻应变片灵敏度系数求解（3.5），电桥灵敏度计算（3.7,3.8） 2、变气隙厚度传感器灵敏度计算（4.3），差动电感电桥灵敏度计算（4.5） 3、电容是传感器灵敏度计算（5.2） 4、压电式传感器（6.12） 5、热电式传感器（8.9,8.10） 6、光电编码器（9.22） | 0 |
| 5 | 实验一 | 电阻传感器实验（验证型） | 2 |
|  | 实验二 | 电感传感器实验（验证型） | 2 |
|  | 实验三 | 电涡流传感器实验（验证型） | 2 |
|  | 实验四 | 霍尔传感器实验（验证型） | 2 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作、实物制作、实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1.	胡向东，传感器与检测技术（第二版），机械工业出版社，2013.

参考书：

1.	贺良华等，现代检测技术，华中科技大学，2008

2.	梁森等，自动检测技术及应用，机械工业出版社，2007

3.	王昌明等，传感与测试技术，北京航空航天大学出版社，2005

4.	胡向东，彭向华等，传感器与检测技术学习指导，机械工业出版社，2009

教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=1&courseId=1213&ZZWLOOKINGFOR=G

八、课程考核内容及方式

平时成绩占15%（由个人考勤、平时作业、专题讨论共同构成），实验成绩占15%（由实验成绩和报告成绩共同构成）期末考试成绩占70%。

大纲修订人：	谭超	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：2014-06

主管院长：

# 《单片机课程设计》课程教学大纲

课程中文名称：单片机课程设计

课程英文名称：Design of Control Systems Based on single-chip Micro computer

课程编号：C8101                           应开课学期：4

学 时 数：16                              学 分 数：1

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础、单片机原理及应用

一、课程性质

《单片机课程设计》是自动化专业的必修课。本课程采用分组学习的模式，要求学生应用单片机原理及技术完成对指定课题的设计、实验、仿真、制作及测试，了解与单片机技术相关的行业标准及法律规范，培养学生的专业素质及解决工程问题的能力，切实体会理论与实际之间的区别与联系。

二、课程目标

1、通过本课程的学习，使学生进一步巩固单片机的基本知识、基本理论。

2、掌握各种单片机实验设备的使用方法，培养学生分析自动化行业中常用单片机系统工程问题的能力。

3、能查阅文献提出多种方案并对多种方案的优缺点进行分析论证。

4、能够使用单片机系统的开发软件，熟悉单片机系统开发流程，了解单片机设备及仪器的相关行业规范。

5、能够在综合设计中考虑自动化行业背景、行业标准、安全法规及社会因素，并提出可行方案。

6、能够用KEIL、PROTEUS软件进行分析论证设计。

7、能够在团队中承担角色，具有协作意识，具有责任心；

8、能够具备与团队成员有效沟通及表达能力，能够撰写报告和设计文稿，规范地与同行进行交流；

9、使学生通过不同任务的团队成员之间的协作交流，自主学习与设计开发，具有终身学习、不断适应职业发展和社会发展的能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求1具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生进一步巩固单片机的基本知识、基本理论；掌握各种单片机实验设备的使用方法，培养学生分析自动化行业中常用单片机系统工程问题的能力；能查阅文献提出多种方案并对多种方案的优缺点进行分析论证；能够使用单片机系统的开发软件，熟悉单片机系统开发流程，了解单片机设备及仪器的相关行业规范；能够在综合设计中考虑自动化行业背景、行业标准、安全法规及社会因素，并提出可行方案；能够用KEIL、PROTEUS软件进行分析论证设计。 达成途径：系统成果演示（实物 仿真等形式）、设计报告 评价依据：设计调试、 学习态度、设计报告 评价方式：平时成绩、卷面成绩 |
| 毕业要求3掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生进一步巩固单片机的基本知识、基本理论；掌握各种单片机实验设备的使用方法，培养学生分析自动化行业中常用单片机系统工程问题的能力；能查阅文献提出多种方案并对多种方案的优缺点进行分析论证；能够使用单片机系统的开发软件，熟悉单片机系统开发流程，了解单片机设备及仪器的相关行业规范；能够在综合设计中考虑自动化行业背景、行业标准、安全法规及社会因素，并提出可行方案；能够用KEIL、PROTEUS软件进行分析论证设计。 达成途径：软硬件学习 报告撰写 设计调试 评价依据：系统成果演示（实物 仿真等形式）、设计报告 评价方式：平时成绩、卷面成绩 |
| 毕业要求4具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：能查阅文献提出多种方案并对多种方案的优缺点进行分析论证；能够使用单片机系统的开发软件，熟悉单片机系统开发流程，了解单片机设备及仪器的相关行业规范；能够在综合设计中考虑自动化行业背景、行业标准、安全法规及社会因素，并提出可行方案；能够用KEIL、PROTEUS软件进行分析论证设计。 达成途径：软硬件学习 报告撰写 设计调试 评价依据：学习态度、设计报告、设计调试 评价方式：卷面成绩 |
| 毕业要求8 具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力 | 教学目标：能够在团队中承担角色，具有协作意识，具有责任心；能够具备与团队成员有效沟通及表达能力，能够撰写报告和设计文稿，规范地与同行进行交流。 达成途径：小组合作 评价依据：课题的分工协作情况 评价方式：报告成绩 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

| 序号 | 教学内容 | 学时 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生理论学习与指导：单片机系统的基本概念、设计方法、以及相关自动化行业的行业规范 | 2学时 | 掌握单片机系统的基本概念、设计方法。在教师指导下，学生根据教师的单片机应用课题进行选题、自我组队、分工，设计实验方案。了解相应单片机系统的构成、设计思路和方法，熟悉仿真和测试软件，以及实验操作的仪器仪表。 |
| 2 | 学生自我实践：学生在教师指导下，完成单片机系统硬件、软件设计、课程报告的撰写与答辩等工作 | 14学时 | 在教师指导下，学生根据课题要求完成相应单片机系统的硬件设计、画图、调试等实验过程，再根据设计的硬件系统完成软件程序设计、调试。将实验结果和仿真结果进行对比分析，比较误差。该教学内容主要培养学生对复杂工程问题的分析、处理及评估能力。 其次，学生按照规定的格式，撰写课题研究报告，并参加结题答辩，从而锻炼学生撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令的能力。 |

五、考核方式及成绩评定标准

- 课程考核方式：

考核方式为考查，包括学生平时成绩、卷面成绩。

- 课程成绩评定标准

| 考核形式 | 考核细则 |
| --- | --- |
| 1.平时成绩 | 根据学生的平时考勤、学习态度进行评分。平时成绩占总成绩30%~40%。 |
| 2.报告成绩 | 报告成绩根据报告完整度、规范度及思考问题的深度进行评分，成绩占60%~70%。 |

六、参考书目：

1、《MCS-51单片机综合实验指导书》，顾益民，杨盛，张峰 主编，自编教材。

2、《单片机原理及应用》第三版，张毅刚 主编，高等教育出版社，2007年。

七、教学参考资源：

本课程已在三峡大学“求索学堂”平台上建设成为在线开放课程，网址为：http://210.42.35.80/G2S/Template/View.aspx?action=view&courseType=0&courseId=890

八、大纲说明

教师在学生选题之前做好课题任务书，通过方案讨论、仿真、实际制作、报告编制及答辩等方法、手段开展教学。

大纲修订人：	陈星	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《控制系统综合实验》课程教学大纲

课程中文名称：控制系统综合实验	课程英文名称：Control Systems Practice

课程编号：C1359	应开课学期：7

学 时 数：32   	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业核心课/必修

先修课程：自动控制理论、运动控制、电机与拖动、电器与可编程控制器

一、课程性质

控制系统综合实验是自动化专业的一门重要技术专业课程，课程设置2学分，共32学时。通过本课程的学习，学生应掌握自动控制系统的基本规律﹑动态分析和设计方法,以及有关的工程实际问题的基本方法和基本技能。为后续学习和从事专业工作打下坚实的基础。

本课程具有概念多、应用性强、与工程实际联系密切的特点，因此学习本课程对培养学生具有科学的思维能力，以及使学生树立理论联系实际的工程观点等方面都有着重要的作用，可以培养学生独立分析和解决实际工程问题的能力。

二、课程目标

通过对该课程的学习和实践，使学生了解工业控制综合自动化系统基本原理、构成、操作方法；掌握步进电动机的控制、直流电动机的控制、交流伺服电动机控制、交流电动机单闭环调速控制、可编程控制器应用和变频器应用的基本内容和方法，具备工业控制系统工程技术人员基本素质基本和能力。

课程以控制系统综合自动化实验为核心内容，要求综合运用相关课程及实验内容相关知识和技能，掌握课程内容要求的实验操作、测量、观察、记录及分析实验现象和数据的方法；具备运用所学自动控制理论、运动控制、电机与拖动、电器与可编程控制器等课程知识，根据实验指导书制定实验方案，并完成实验内容、书写实验报告的能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求3：掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解工业控制系统综合自动化基本原理；掌握步进电动机的控制、直流电动机的控制、交流伺服电动机控制、交流电动机单闭环调速控制、可编程控制器应用和变频器应用的基本内容和方法；具备工业控制系统工程技术人员基本素质基本和能力。 达成途径：课堂讲解；图纸阅读；专题讨论；设备检查。 评价依据：讨论提问；实验操作；实验报告。 评价方式：评估讨论提问、实验操作的正确性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 毕业要求4：具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：掌握步进电动机的控制、直流电动机的控制、交流伺服电动机控制、交流电动机单闭环调速控制、可编程控制器应用和变频器应用的基本内容和方法。 达成途径：课堂讲解；图纸阅读；专题讨论；实验验证。 评价依据：讨论提问；实验操作；实验报告。 评价方式：评估讨论提问、实验操作的正确性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 毕业要求7：了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规，能正确认识工程对于客观世界和社会的影响； | 教学目标：理解工业控制系统综合自动化基本原理；掌握步进电动机的控制、直流电动机的控制、交流伺服电动机控制、交流电动机单闭环调速控制、可编程控制器应用和变频器应用的基本内容和方法；具备工业控制系统工程技术人员基本素质基本和能力。 达成途径：课堂讲解；图纸阅读；专题讨论；实验验证。 评价依据：讨论提问；实验操作；实验报告。 评价方式：评估讨论提问、实验操作的正确性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 毕业要求8：具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力； | 教学目标：理解工业控制系统综合自动化基本原理；掌握步进电动机的控制、直流电动机的控制、交流伺服电动机控制、交流电动机单闭环调速控制、可编程控制器应用和变频器应用的基本内容和方法；具备工业控制系统工程技术人员基本素质基本和能力。 达成途径：课堂讲解；图纸阅读；专题讨论；实验验证。 评价依据：讨论提问；实验操作；实验报告。 评价方式：评估讨论提问、实验操作的正确性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

- 步进电动机的控制实验（14学时）

1.1掌握DJ6机电实验箱的步进电动机部分的结构功能；

1.2掌握采用S7-200PLC的步进电机控制器设计；

1.3掌握步进电机控制电气原理设计及控制程序和界面设计；

- 变频器应用实验（14学时）

2.1掌握IA7000综合实验平台结构功能；

2.2掌握采用S7-200PLC的变频器控制系统设计方法；

2.3掌握变频器控制系统电气原理设计及控制程序和界面设计。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 答辩 | 以课题组为单位，对所设计内容进行验收答辩 | 4 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、讨论、实验操作等教学方法与手段。

要求教师在实验授课过程中，采用实验课程PPT、实验设备厂家说明书、图纸等教学材料结合实验装置、实验设备、实际操作等方法、手段开展实验教学。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1、《控制系统综合实验指导书》，蒋冰华、廖道争编写

八、课程考核内容及方式

平时成绩占20%，实验及答辩情况占30%，实验报告成绩占50%。

大纲修订人：	黄雄峰	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《过程控制》课程教学大纲

课程中文名称：过程控制                    课程英文名称：Process Control

课程编号：C1050	应开课学期：6

学 时 数：32       	学 分 数：2

适用专业：自动化                          课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：电子技术基础、自动控制理论、计算机控制技术、传感器与检测技术

一、课程性质

过程控制主要研究以工业过程模型为被控对象、模拟控制和数字控制为控制手段的工业过程计算机控制系统，主要内容包含过程控制系统的组成、建模、基本控制规律以及整个过程控制系统的设计等，它是自动化专业的一门专业拓展课程。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生熟练掌握过程对象的建模方法、过程参数的检测与变送以及常规过程控制系统的基本控制方法、复杂过程控制系统的控制方法等。通过本课程的理论教学，使学生能够根据生产过程任务要求，采用适宜的技术手段对生产过程加以控制。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求3.掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解和掌握过程控制学科的发展概况与发展趋势，学习过程控制的基础理论。 达成途径：通过课堂讲解，仿真验证，课外作业。 评价依据：学习态度；课堂提问；考试成绩。 评价方式：平时成绩；考试成绩。 |
| 毕业要求5. 掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：使学生能够创造性地运用过程控制的基本理论和基本方法进行过程控制系统的设计。 达成途径：学习各章基础理论，在此基础上培养学生过程控制系统的设计能力，提高学生的创新意识。 评价依据：学习态度；课堂提问；考试成绩。 评价方式：平时成绩；考试成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：控制系统的组成、控制系统的性能要求

（1）了解典型的过程控制问题、过程控制系统的发展概况。

（2）掌握过程控制的组成与性能要求。

第二章 被控过程特性及其数学模型（6学时）

重点难点：过程控制系统的建模

（1）理解被控过程特性、被控过程的数学模型。

（2）掌握解析法建立过程的数学模型。

（3）掌握实验辨识法建立过程的数学模型。

第三章 过程参数的检测与变送（6学时）

重点难点：温度、压力与流量的检测与变送

（1）了解检测与变送相关的基本概念。

（2）掌握温度的检测与变送方法。

（3）掌握压力的检测与变送方法。

（4）掌握流量的检测与变送方法。

（5）了解物位的检测与变送、智能检测仪表。

第四章 执行器（2学时）

重点难点：电动执行器机构

（1）执行器的工作原理与分类。

（2）电动执行器、气动执行器。

第六章 PID控制器设计及参数整定（4学时）

重点难点：PID控制原理与参数整定方法

（1）PID控制原理。

（2）PID控制参数的整定方法。

（3）DDZ-III型PID控制器。

第七章 复杂过程控制系统（8学时）

重点难点：串级控制、前馈控制

（1）掌握串级控制系统。

（2）掌握前馈控制系统。

（3）掌握比值控制。

（4）掌握选择性控制。

第十章 计算机过程控制系统（4学时）

重点难点：过程控制系统设计方法

- 过程控制系统设计概述。

- 过程控制系统应用实例。

- 课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真（课外完成） | 题目自拟，针对设定的控制系统，自行设计控制算法，进行仿真试验。 | 0 |
| 2 | 平时作业 | 1、过程控制系统性能评价； 2、过程对象的建模； 3、PID控制系统设计； 4、复杂过程控制系统设计。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、习题课与作业等教学方法与手段。

要求教师在授课过程中，应用MATLAB等工具。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 郭一楠主编，过程控制系统（第一版），机械工业出版社，2009

参考书：

1. 潘永湘主编，过程控制与自动化仪表（第二版），机械工业出版社，2011。

2. 张红翠主编，过程控制仪表，化学工业出版社，2009。

3. 鲁照权主编，过程控制系统，机械工业出版社，2014。

八、课程考核内容及方式

本课程为必修考试课，平时成绩占30%（考勤成绩15%+平时作业15%），期末闭卷考试成绩占70%。

大纲修订人：	吴正平	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《运动控制》课程教学大纲

课程中文名称：运动控制	课程英文名称：Motion Control

课程编号：C1051	应开课学期：6

学时 数：40	学 分 数：2.5

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课程/必修

先修课程：电力电子技术、自动控制理论、电机及拖动基础等

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业核心课与专业拓展课程，着重研究直流拖动和交流拖动自动控制系统的基本规律﹑动态分析和设计方法，以及有关的工程实际问题。针对“电力拖动系统”的特点和要求，综合运用已学各课程基础知识，特别是控制理论、电力电子的基础知识，解决运动控制系统的分析和设计问题，为提高学生的工程能力奠定基础。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生了解直流调速原理、直流脉宽调速系统原理、V-M系统的组成及特点，理解和掌握单闭环系统中的动态分析、稳态分析及计算；理解和掌握双闭环直流调速系统的基本原理和工程设计方法；了解有环流可逆调速系统、无环流可逆调速系统的工作原理；了解交流电动机调速的基本原理及调压调速的各种方案；了解变频调速的基本控制方式，掌握交-直-交变频器主回路换流原理﹑SPWM逆变器的工作原理、矢量变换控制原理；掌握双馈电机工作原理、串级调速原理；掌握伺服系统的组成及特点，了解各类伺服系统的性能。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生了解直流调速原理、直流脉宽调速系统原理、V-M系统的组成及特点，理解和掌握单闭环系统中的动态分析、稳态分析及计算。了解矢量变换控制原理。理解和掌握双闭环直流调速系统的基本原理和工程设计方法；了解有环流可逆调速系统、无环流可逆调速系统的工作原理；理解和掌握微机数字控制双闭环直流调速系统的原理与设计、数字测速与滤波；了解交流电动机调速的基本原理及调压调速的各种方案；了解变频调速的基本控制方式，掌握交-直-交变频器主回路换流原理﹑SPWM逆变器的工作原理。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：作业；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性给出作业成绩，根据期末试卷评分。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析。 | 教学目标：了解运动控制领域需要解决的工程问题和解决方法，为今后解决复杂工程问题奠定基础。通过运动控制系统设计方案讲解，使学生了解目前运动控制任务的解决方案；通过课后设计类作业，促使查阅文献，设计运动控制系统，对所需要的器件的参数进行整定和计算，并画出设计原理图和器件参数选择，以达到对运动控制系统的深刻了解。 达成途径：课堂讲解；课堂讨论与作业。 评价依据：课堂表现与作业质量。 评价方式：根据课堂讨论表现与设计型课后作业质量给出成绩。 |
| 9．终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力 | 掌握运动控制系统分析的方法，并通过自主学习了解运动控制工程的节能环保、经济等评估体系，了解行业对社会、健康、安全等方面的影响。 达成途径：运动控制系统案例讲解；课堂讨论；课外文献查阅。 评价依据：课堂表现与文献报告质量。 评价方式：根据课堂讨论表现与文献报告质量给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论  （2学时）

重点难点：运动控制系统及其组成；运动控制系统转矩控制规律；生产机械的负载转矩特性。

（1）了解运动控制系统及其组成 ；

（2）了解运动控制系统的历史与发展 ；

（3）掌握运动控制系统转矩控制规律；

（4）掌握生产机械的负载转矩特性。

第二章 闭环控制的直流调速系统（6学时）

重点难点：反馈控制闭环调速系统的稳态分析和设计；反馈控制闭环调速系统的动态分析和设计。

（1）了解直流调速原理、直流脉宽调速系统原理、V-M系统的组成及特点。

（2）理解和掌握单闭环系统中的动态分析、稳态分析及计算。

（3）了解本课程的工程分析理念。

第三章 转速、电流双闭环直流调速系统   （8学时）

重点难点：双闭环调速系统的动态性能；调节器的工程设计方法。

（1）掌握转速﹑电流双闭环调速系统及其静特性；

（2）掌握双闭环调速系统的动态性能；

（3）掌握调节器的工程设计方法；

（4）掌握按工程设计方法设计双闭环系统。

第四章 可逆控制和弱磁控制的直流调速系统（4学时）

重点难点：晶闸管-电动机系统可逆线路；有环流可逆调速系统原理与组成。

（1）了解晶闸管-电动机系统可逆线路原理与结构；

（2）了解晶闸管-电动机系统的回馈制动原理；

（3）了解两组晶闸管可逆线路中的环流；

（4）了解有环流可逆调速系统原理与组成；

（5）了解无环流可逆调速系统原理与组成；

第五章 基于稳态模型的异步电动机调速系统（4学时）

重点难点：异步电动机改变电压时的机械特性。

（1）了解异步电动机变压调速电路

（2）掌握异步电动机改变电压时的机械特性

（3）了解闭环控制的变压调速系统及其静特性

（4）了解闭环变压调速系统的近似动态结构图

（5）了解转差功率损耗分析

（6）了解变压控制在软起动器和轻载降压节能运行中的应用

第六章 基于动态模型的异步电动机调速系统（8学时）

重点难点：异步电动机的多变量数学模型和坐标变换原理；矢量控制的变频调速系统原理。

（1）掌握变频调速的基本控制方式；

（2）了解静止式变频装置；

（3）了解正弦波脉宽调制(SPWM)逆变器；

（4）掌握异步电动机电压﹑频率协调控制的稳态机械特性；

（5）掌握转速开环﹑恒压频比控制的变频调速系统；

（6）了解转速闭环﹑转差频率控制的变频调速系统；

（7）掌握异步电动机的多变量数学模型和坐标变换原理；

（8）掌握矢量控制的变频调速系统的原理。

第七章 绕线转子异步电动机双馈调速系统  （4学时）

重点难点：异步电机在次同步电动状态下的双馈系统——串级调速系统

（1）掌握异步电机双馈调速工作原理 ；

（2）了解异步电机在次同步电动状态下的双馈系统——串级调速系统 ；

（3）了解串级调速系统的技术经济指标及其提高方案 ；

（4）了解双闭环控制的串级调速系统 ；

（5）了解异步电机双馈调速系统 。

第八章 伺服系统                    （4学时）

重点难点：伺服系统控制对象的数学模型

（1）了解伺服系统的特征及组成；

（2）了解伺服系统控制对象的数学模型；

（3）了解伺服系统的设计。

五、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、课堂讨论等教学方法与手段。

六、推荐教材和教学参考资源

1．教材：陈伯时主编，电力拖动自动控制系统（第四版），机械工业出版社，2010年。

七、课程考核内容及方式

本课程为考试课，总评成绩中平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

大纲修订人：	郭贵莲	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《计算机控制技术I》课程教学大纲

课程中文名称：计算机控制技术I	课程英文名称：Computer Controlled I

课程编号：C1261	应开课学期：6

学时 数：40(32+8)	学 分 数：2.5

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：高等数学I、自动控制理论I、单片机原理及应用

一、课程性质

《计算机控制技术》是自动化专业的专业拓展课和必修课。计算机控制技术是研究计算机控制系统设计与分析的基础知识、基本原理和系统实现等方面的技术。课程理论联系实际，将控制原理与实际应用相结合，以数字控制器的设计方法为重点，系统地阐述计算机控制系统的软硬件构成、组织、设计等方面的各种原理、思想和方法。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生了解计算机控制系统相关的基本概念和基本原理；能运用Z变换建立被控对象的数学模型，并进行系统性能分析和方案分析；能分析计算机控制系统的硬件组成；能运用逐点比较法进行数字程序控制算法的设计；掌握数字PID及其改进算法，进行常规控制器控制算法的设计；掌握最小拍有纹波、无纹波控制器的设计方法；理解模糊控制等新型控制策略原理；能分析计算机控制系统的网络通信技术；理解常用的计算机控制系统抗干扰技术；能结合实验装置，进行控制器的基本功能设计和PID控制算法设计。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 2．有从事工程工作所需的相关数学、自然科学以及经济和管理知识。 | 教学目标：掌握计算机控制系统性能分析的Z变换数字方法；能运用Z变换计算建立被控对象的数学模型，并进行系统性能分析和方案分析。 达成途径：课堂讲解；平时作业；期末考试。 评价依据：课堂提问；作业；期末考试情况。 评价方式：评估课堂提问的回答情况；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；期末考试的得分率。 |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：理解计算机控制系统的相关基本概念和基本原理；能分析计算机控制系统的硬件组成；掌握基本的计算机控制系统网络通信技术；理解常用的计算机控制系统抗干扰技术；理解模糊控制等新型控制策略原理。 达成途径：课堂讲解；平时作业；期末考试。 评价依据：课堂提问；作业；期末考试情况。 评价方式：评估课堂提问的回答情况；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；期末考试的得分率。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析。 | 教学目标：能运用逐点比较法进行数字程序控制算法的设计； 掌握数字PID及其改进算法，进行常规控制器控制算法的设计；掌握最小拍有纹波、无纹波控制器的设计方法；能结合实验装置，进行控制器的基本功能设计和PID控制算法设计。 达成途径：课堂讲解；平时作业；课程实验；期末考试。 评价依据：课堂提问；作业；实验报告；期末考试情况。 评价方式：评估课堂提问的回答情况；评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估实验报告的正确性与完整性，给出成绩；期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 计算机控制概论（2学时）

重点难点：计算机控制系统的相关基本概念

（1）熟悉计算机控制系统的组成，理解相关基本概念；

（2）了解计算机控制系统的各种分类及工作方式；

（3）了解计算机控制系统的发展及应用。

第二章 计算机控制系统基础（6学时）

重点难点： Z变换在计算机控制系统性能分析中的应用

（1）理解信号采样的基础知识和基本理论；

（2）掌握Z变换的数学计算方法及相关的性质和定理；

（3）掌握连续状态方程的离散化计算方法；

（4）掌握计算机控制系统性能分析的Z变换数学方法。

第三章 计算机控制系统的硬件技术（2学时）

重点难点：A/D、D/A转换的原理与实现方法；

（1）熟悉计算机控制系统的硬件结构；

（2）了解输入输出通道的接口技术和控制方式；

（3）掌握计算机控制系统输入输出通道的基本实现方法。

第四章 计算机数学程序控制技术（4学时）

重点难点：数字程序控制的直线插补和圆弧插补原理，步进电机的驱动控制

（1）了解数学程序控制的基本概念和基本方法；

（2）掌握逐点比较法直线插补控制方法；

（3）熟悉逐点比较法圆弧插补控制方法；

（4）理解步进电机的工作原理，熟悉步进电机的基本参数；

（5）掌握步进电机的驱动控制原理；

（6）了解交流伺服电机的基本原理与控制方法。

第五章 计算机控制系统设计法（10学时）

重点难点：PID控制器的设计与实现，最少拍无差系统的设计

（1）熟悉按连续系统设计的计算机控制系统离散化设计方法；

（2）理解数字PID控制算法的特点和原理；

（3）理解常用的数字PID改进算法的原理；

（4）掌握PID参数的整定方法；

（5）掌握最少拍无差（包括有纹波和无纹波）系统的设计方法；

（6）熟悉大林算法和Smith预估器等纯滞后对象控制系统设计方法；

（7）了解多回路控制系统的原理。

第六章 先进控制策略（4学时）

重点难点：模糊控制的相关基本概念，模糊推理的原理和方法

（1）理解模糊数学和模糊控制的相关基本概念；

（2）熟悉模糊推理的基本方法；

（3）熟悉模糊控制器的设计原理与设计方法。

第七章 计算机控制系统的设计与实现（2学时）

重点难点：计算机控制系统的设计原则与步骤

（1）熟悉计算机控制系统的设计原则与步骤；

（2）分析计算机控制系统设计实例；

（3）熟悉基本的硬件抗干扰技术和软件抗干扰技术。

第八章 计算机网络控制系统（2学时）

重点难点：分布式控制系统的结构体系

（1）理解分布式控制系统的原理；

（2）了解现场总线控制系统；

（3）了解工业以太网控制系统。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | 实验一：典型被控对象模拟电路构成方法实验 | 2 |
| 2 | 实验 | 实验二：模拟量输入输出通道实验 | 2 |
| 3 | 实验 | 实验三：数字PID控制算法实验 | 2 |
| 4 | 实验 | 实验四：简易工程法整定PID参数实验 | 2 |
| 5 | 平时作业 | 1、计算机控制系统分析作业 2、逐点比较法直线插补和圆弧插补作业 3、PID控制算法作业 4、最少拍系统设计作业 5、模糊推理与模糊控制器设计作业 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、平时作业、实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 施保华. 计算机控制技术[M]. 武汉：华中科技大学出版社，2006.

参考书：

1. 王锦标编. 计算机控制系统（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2008.

2. 于海生编. 计算机控制技术[M]. 北京: 机械工业出版社，2011.

3. 高金源编著. 计算机控制技术[M]. 北京: 高等教育出版社，2008.

八、课程考核内容及方式

平时成绩占15%（综合平时课堂表现和平时作业综合评定），实验成绩占15%，期末考试成绩占70%。

大纲修订人：高健	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《计算机控制系统课程设计》课程教学大纲

课程中文名称：计算机控制系统课程设计

课程英文名称：Design of systems controlled by computer

课程编号：C8102	应开课学期：6

学 时 数：16	学 分 数：1

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：电路原理、单片机原理及应用、自动控制理论、计算机控制技术

一、课程性质

《计算机控制系统课程设计》是自动化专业的专业拓展课和必修课，通过本课程的学习，学生应掌握设计计算机控制系统的基本方法和流程，懂得控制参数对控制系统指标的影响，熟悉计算机控制系统的组装和调试方法，提高学生分析问题，解决问题及综合运用各相关课程知识的能力。

二、课程目标

通过本课程的学习，学生应该达到的基本要求：

1.掌握计算机控制系统的设计流程；

2.掌握步进电机的工作方式控制、速度调节、方向控制的控制方法；

3.掌握步进电机的变频启动控制方法；

4.掌握直流电机的位置测量与控制方法，转速测量与控制方法；

5.正确表达设计思路，正确撰写课程设计报告。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：掌握计算机控制系统的设计流程；掌握步进电机的工作原理和控制原理；掌握直流电机的工作原理和控制原理。 达成途径：课堂讲解；系统设计；设计报告。 评价依据：设计的系统；课程设计报告。 评价方式：评估所设计的计算机控制系统的功能，给出成绩；评估课程设计报告的正确性和完整性，给出成绩。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析。 | 教学目标：掌握工作方式控制、速度调节、方向控制、变频启动等步进电机的控制方法；掌握位置测量、位置控制、转速测量等直流电机的控制方法；能够正确分析实验结果。 达成途径：系统设计；设计报告。 评价依据：设计的系统；课程设计报告。 评价方式：评估所设计的计算机控制系统的功能，给出成绩；评估课程设计报告的正确性和完整性，给出成绩。 |
| 8．具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力。 | 教学目标：正确表达设计思路，正确撰写课程设计报告。 达成途径：设计答辩；设计报告。 评价依据：答辩的情况；课程设计报告。 评价方式：评估答辩时讲解和问题回答的正确性，给出成绩；评估课程设计报告的正确性和完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）计算机控制系统设计流程介绍

（二）计算机控制系统课程设计实验装置介绍

（三）课程设计内容

| 设计项目 | 设计项目名称 | 学时 | 设计基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计一： | 步进电机三种工作方式控制 | 2学时 | 运用LabVIEW软件设计步进电机综合控制系统，完成三种工作方式控制。 |
| 设计二： | 步进电机的速度调节和方向控制 | 2学时 | 运用LabVIEW软件设计步进电机综合控制系统，完成速度调节和方向控制。 |
| 设计三： | 步进电机的变频启动控制 | 2学时 | 运用LabVIEW软件设计步进电机综合控制系统，完成变频启动控制。 |
| 设计四： | 直流电机的速度调节和方向控制 | 4学时 | 运用LabVIEW软件设计直流电机综合控制系统，完成速度调节和方向控制。 |
| 设计五： | 直流电机的位置测量与控制 | 4学时 | 运用LabVIEW软件设计直流电机综合控制系统，完成位置测量与控制。 |
| 设计六： | 直流电机的转速测量 | 2学时 | 运用LabVIEW软件设计直流电机综合控制系统，完成直流电机转速测量。 |

五、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授和实验指导。

六、推荐教材和教学参考资源

教材：

《计算机控制课程设计指导书》（自编）

七、课程考核内容及方式

评分等级：优秀、良好、中、及格、不及格；

实验成绩（由平时表现和最终设计的控制系统功能进行综合评判）占50%；

课程设计报告占50%；

旷课两次及以上者，代做实验者本课程成绩定为不及格。

大纲修订人：	高健	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子线路设计》课程教学大纲

课程中文名称：电子线路设计	课程英文名称：Design of Electronic Circuits

课程编号：C8005	应开课学期：4

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：电路原理、电子技术基础、电路实验、电子实验

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业拓展课，主要讲授电子线路设计的方法和流程，认识电子元器件，懂得器件参数对电子线路指标的影响等。

二、课程目标

通过本课程的学习，学生应掌握电子线路设计的方法和流程，认识电子元器件，懂得器件参数对电子线路指标的影响，熟悉电子线路的组装和调试方法，熟练使用仪器测试分析故障和解决故障；提高学生分析问题，解决问题及综合运用各课程知识的能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求1. 具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德； | 教学目标：学习并掌握电子线路设计的方法和流程，熟悉电子线路设计的规则，学会器件分类； 达成途径：课堂讲解；实践操作等。 评价依据：实验操作过程和演示、实验考查。 评价方式：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 |
| 毕业要求4. 具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：能对给定的电路进行组装和调试，初步具有分析、寻找和排除常见故障的能力；通过各个实验，使学生们掌握基本实验技能，提高学生的动手能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |
| 毕业要求5. 掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：能对指定的功能电路进行综合设计，在现有电路的基础上进行功能完善，提高学生的综合设计能力，加强学生团队合作能力；提升学生实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）电子线路设计方法和流程介绍；

（二）器件分类和使用规则简介；

（三）电子线路组装和调试简介；

（四）实验内容

实验一：声光控开关；   （4学时）

实验二：三人抢答器；   （4学时）

实验三：波形发生器；   （4学时）

实验四：数字电压表；   （4学时）

实验五：锁相环研究；   （4学时）

实验六：数字温度计；   （4学时）

实验七：红外遥控开关； （4学时）

实验八：有源滤波器。   （4学时）

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子设备的学习 | 在学习了电路原理和电子技术基础等课程之后，通过课外学习（选择实验室或者创新创业工作室等途径），认识并能够连接简单的电子线路 | 0 |
| 2 | 学习仿真软件 | 通过课外自学选学至少一个电子电路仿真软件QuartusII和Pspice（软件可以自选，自行下载） | 0 |
| 3 | 仿真（课外完成） | 根据所学，分组制订任务书，完成1-2个电路的仿真，并将仿真结果与理论结合对比，撰写报告。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、操作相结合的多媒体教学，每个实验4学时, 每次1个实验，讲1学时，学生操作3学时。每次40组，每组2人。每个实验学生做一份实验报告，第8个实验作为考试内容，分两批次，每个学生独立完成考查内容。

七、推荐教材和教学参考资源

《电子线路设计》实验指导书

八、课程考核内容及方式

评分等级： 优秀、良好、中、及格、不及格；

成绩由三部分组成，比例如下：

平时成绩占40%；考试成绩占40%；实验报告占20%。

大纲修订人：	郑东、粟世玮	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《CPLD及电子CAD》课程教学大纲

课程中文名称：CPLD及电子CAD           课程英文名称：CPLD and EDA Software

课程编号：  C8006                        应开课学期：4

学 时 数：32                             学 分 数：2

适用专业：自动化                         课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：《电路原理》、《电子技术基础》、《电子实验》、《电子线路设计》

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业拓展课（必修课），它主要通过实践学会使用可编程器件设计电路。

二、课程目标

通过本课程的学习，学生应掌握可编程逻辑器件（CPLD）的设计流程，EDA工具的使用方法，了解硬件描述语言（VHDL）和现代电子技术的设计方法，提高学生分析问题、解决问题及综合运用各课程知识的能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 1.具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德； | 教学目标：学习并掌握PLD器件，QuartusII软件的使用和VHDL编程； 达成途径：课堂讲解；实践操作等。 评价依据：实验操作过程、实验结果的演示、实验考查。 评价方式：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 |
| 3. 掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：能对给定的电路进行绘图或者编程实现，初步具有分析、寻找和排除常见故障的能力；通过各个实验，使学生们掌握基本实验技能，提高学生的动手能力；提升学生实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |
| 5. 掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：能对指定的功能电路进行综合设计，在范例的基础上进行发挥并设计，提高学生的综合设计能力，加强学生团队合作能力；能独立撰写严谨、有理论分析、实事求是、文字通顺的实验报告。 达成途径：实验课堂讲解；实验。 评价依据：考勤及实验课堂表现；实验表现与实验报告。 评价方式：根据考勤及实验课堂表现给出成绩；根据实验表现给出成绩；结合实验报告，给出成绩；评价实验综合得分。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）、PLD器件介绍

（二）、QuartusII的使用

（三）、实验装置介绍

（四）、VHDL语言简介

（五）、VHDL设计举例

（六）、实验内容

1、实验一  组合逻辑设计           4学时

2、实验二  组合电路               4学时

3、实验三  触发器功能模拟         4学时

4、实验四  计数器及时序电路       4学时

5、实验五  数字钟综合设计         12学时

6、实验六  电路原理图及PCB设计   4学时

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子设备的学习 | 在学习了电路原理和电子技术基础等课程之后，通过课外学习（选择实验室或者创新创业工作室等途径），认识并能够连接简单的电子线路 | 0 |
| 2 | 学习仿真软件 | 通过课外自学选学至少一个电子电路仿真软件QuartusII和VHDL（软件可以自选，自行下载） | 0 |
| 3 | 仿真（课外完成） | 根据所学，分组制订任务书，完成1-2个电路的仿真，并将仿真结果与理论结合对比，撰写报告。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、操作相结合的多媒体教学，每个实验4学时, 每次1个实验，讲1学时，学生操作3学时。每次40组，每组2人。每个实验学生做一份实验报告，最后一次实验是两人共同完成考查内容。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：《电子线路设计实验指导书》自编

八、课程考核内容及方式

成绩由三部分组成，比例如下：

- 考核方式：考查

- 成绩评定：平时成绩：30%；考核成绩：50%；报告成绩：20%。

大纲修订人：	熊国海、粟世玮	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《毕业实习》课程教学大纲

课程中文名称：毕业实习            课程英文名称：Graduation practice

课程编号：C8001                   应开课学期：7

学 时 数：1W                     学 分 数：1

适用专业：自动化                  课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：专业课程修读完毕

一、课程性质

本课程作为自动化专业教学过程中的重要的实践性教学环节，是在学完本专业所有专业课程的基础上进行的一次必修的教学环节。毕业实习在学生所学的专业知识和实际生产过程之间建立起一座桥梁，使学生了解工业生产过程，理论联系实际，增强专业的整体性认识，有利于培养现场工程意识及工程全局观念。

二、课程教学目标

1、通过实习，通过实习，了解工业生产企业的规章制度和安全纪律，能认识到个人和企业之间的关系，理解自动化工程技术的社会价值以及自动化工程师的社会责任，能理解并遵守工程师职业道德和行为规范；

2、通过实习，熟悉工业生产过程，能将专业理论知识和控制工程实际知识相结合，理解自动化工程实践与理论之间的区别和联系，认识到终身学习对于职业发展的重要性；

3、使学生了解自动控制系统相关的历史和文化背景，能够正确认识工业控制系统和客观世界的相互关系和相互影响，熟悉自动化专业研发、生产、环境保护和可持续发展方面的方针、政策、法规。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 1. 具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德 | 教学目标：通过实习，了解工业生产企业的规章制度和安全纪律，能认识到个人和企业之间的关系，理解自动化工程技术的社会价值以及自动化工程师的社会责任，能理解并遵守工程师职业道德和行为规范 达成途径：现场实习、专题讲座 评价依据：考勤；实习表现；实习报告。 |
| 2. 掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：通过实习，熟悉工业生产过程，能将专业理论知识和自动控制工程实际知识相结合，理解自动化工程实践与理论之间的区别和联系，认识到终身学习对于职业发展的重要性。 达成途径：现场实习、专题讲座。 评价依据：考勤；实习表现；实习报告。 |
| 7. 了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规，能正确认识工程对于客观世界和社会的影响； | 教学目标：使学生了解自动控制系统相关的历史和文化背景，能够正确认识自动看哦给你治系统和客观世界的相互关系和相互影响，熟悉自动化专业研发、生产、环境保护和可持续发展方面的方针、政策、法规。 达成途径：现场实习、专题讲座 评价依据：考勤；实习表现；实习报告。 |

四、学时分配

| 序号 | 内容 | 学时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员 | 1-2学时 | 实习前 |
| 2 | 实习去程 | 1天 |  |
| 3 | 定点厂入厂教育 | 1天 |  |
| 4 | 定点厂分组实习 | 2天 |  |
| 5 | 专题讲座 | 3天 |  |
| 7 | 整理材料 | 1天 |  |
| 8 | 实习返程 | 1天 |  |
| 9 | 实习后总结 | 1天 | 返校后进行 |

五、教学方法

1、以专业车间为单元，进场前收集资料，预习、看书了解参观内容；进场参观要求学生自己观察、提问、记录、听车间工程师和工人师傅讲解、回答问题相结合；参观结束后进行小组专题讨论，归纳整理当天的实习记录，形成日记。

2、专题讲座。聘请专业技术员进行专题讲座，学生通过听技术课、课堂提问、交流获得更专业的知识。

3、总结。实习结束后进行总结，对日记进行归纳整理，形成毕业实习报告。

六、课程考核内容及方式

1. 成绩组成

| 序号 | 成 绩 组 成 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考勤和实习表现 | 30% |
| 2 | 实习报告 | 70% |
|  | 总计 | 100% |

2.评分标准

2.1有以下情形之一为不合格：

（1）在实习期间无视实习纪律和实习单位的规章制度，未能参加实习的时间超过全部时间的三分之一以上者；

（2）实习目的不明确，实习笔记记录不完整，报告书写凌乱，没有调查分析，没有主题；

（3）实习报告马虎潦草或内容有明显错位，未达到实习大纲中规定的基本要求；

（4）大部分内容抄袭别人或网上的内容，一律不及格。

2.2扣分标准：

（1）实习笔记与报告内容不符。扣5分；

（2）格式不对，写成记叙文的扣5分；

（3）部分抄袭的情况扣5-20分。

大纲修订人：	黄雄峰	                       修订日期：	2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《毕业设计》课程教学大纲

课程中文名称：毕业设计                课程英文名称：Graduation Project

课程编号：C8002                       应开课学期：8

学 时 数：15W                        学 分 数：15

适用专业：自动化                      课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：所有专业必修课程

一、课程性质

毕业设计是自动化专业学生在本科学习过程中最后的重要的综合性实践教学环节。通过毕业设计，学生需要将本专业的数理知识、工程基础知识、专业理论知识和专业能力相结合用于解决控制系统领域的复杂工程问题，本课程主要培养学生独立解决控制系统领域复杂工程问题的能力，进一步提高创新能力和工程设计能力，为踏上工作岗位做好最后的准备。

二、课程目标

毕业设计是本专业大学课程学习的总结、检验和延续，通过毕业设计，培养学生运用本专业的基本理论，分析和解决控制系统领域的复杂工程问题的能力。

毕业设计课题主要来源于控制系统领域的复杂工程问题，能够使学生将所学的理论知识和工程实际问题相联系，了解控制系统领域所需要解决问题来源以及解决问题所需要知识、方法和途径，培养学生主动学习获取知识的习惯和能力，提高学生的创新思维和创新意识。

毕业设计需要学生独立的完成一个研究课题或工程设计项目，通过毕业设计使学生熟悉工程项目设计或科学研究的全过程，培养学生的交流能力、书面表达能力和写作能力及团队合作能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 5.掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：能够应用所学专业理论、能够综合查阅的资料对课题的设计目标提出自己的设计方案；能够应用所学专业知识和专业软件对设计方案进行论证、分析计算；能够使用专业理论知识和软硬件实现课题的设计目标。能够通过自主学习、查阅资料并有意识的采用新的设计原理、设计方法、计算软件、开发工具用于设计/开发过程。 达成途径：定期答疑与指导，专题讨论。 评价依据：毕业工作手册，开题报告，毕业论文，毕业答辩。 评价方式：评价开题报告的完整性、合理性和创新性，给出成绩；评价毕业工作手册记录的完整性，评价毕业设计论文的完整性和正确性，给出成绩；通过答辩评价单元、系统或流程的设计/开发能力及其创新性，给出成绩。 |
| 6. 掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。 | 教学目标：能够通过图书馆已有资源和互联网资源查询与课题相关的中外文文献。 达成途径：定期答疑与指导，专题讨论。 评价依据：外文翻译、开题报告、毕业设计论文。 评价方式：评价外文翻译的正确性，给出成绩；评价开题报告和毕业设计文献综述的系统性及时效性，给出成绩。 |
| 7. 了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规，能正确认识工程对于客观世界和社会的影响。 | 教学目标：能够通过专业知识和自主学习理解课题对节能环保、排放、温室效应、环境的影响。 达成途径：定期答疑与指导，专题讨论。 评价依据：毕业论文，毕业答辩。 评价方式：评价毕业设计论文结果的合理性，给出成绩；通过答辩评价课题对环境、社会可持续发展的影响，给出成绩。 |
| 8. 具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力。 | 教学目标：能够就课题设计内容与老师和设计组同学进行有效沟通和交流，包括陈述发言、独立的撰写开题报告、毕业设计论文、毕业设计答辩PPT，正确表达自己的观点和工作成果。 达成途径：定期答疑与指导，专题讨论，毕业答辩。 评价依据：开题报告；毕业论文；毕业答辩。 评价方式：评价开题报告的完整性、逻辑性和合理性，给出成绩；评价毕业设计论文的完整性、逻辑性和正确性，给出成绩；通过答辩评价书面写作能力，给出成绩。 |
| 9. 对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力。 | 教学目标：能够理解自主学习在毕业设计过程中的必要性，能够通过自主学习获取解决课题内容所需要的新理论、新技术和新方法，能够通过毕业设计养成主动学习的习惯，能够将自主学习的成果应用于毕业设计课题的解决，及时自我评价自主学习的效果。 达成途径：文献阅读、定期答疑与指导，专题讨论。 评价依据：毕业设计工作手册、外文翻译、毕业设计论文、毕业答辩。 评价方式：评价外文翻译和开题报告的正确性和完整性，给出成绩；评价毕业设计论文的正确性和完整性，给出成绩；评价毕业答辩表现，给出成绩。 |

四、选题原则

（1）毕业设计原则上要求一人一题；

（2）课题设计目标符合本专业培养目标和毕业要求；

（3）课题内容来源于控制系统复杂工程问题，具有一定的先进性和延续性；

（4）课题解决可行性强，工作量和难易度适中；

五、课题基本类型和基本要求

（1）工程设计类

1）进行设计用原始资料分析与校正、分选方法选择、方案的技术经济比较、工艺流程制定与计算；

2）进行设备选型与计算，确定设备的型号与台数，并了解所选设备的性能和现场使用情况；

3）合理布置车间与设备；

4）编制设计文件：设计说明书、设备明细表、概算书及设计图纸；

5）小论文练习。

（2）实验研究类

1）学习科研立项过程，进行项目前期准备，查阅资料；

2）制定研究方案，包括可行性研究、技术经济比较；

3）设计实验系统，绘制系统图，进行设备选型；

4）进行实验研究；

5）实验数据分析与处理；

6）编写研究报告、验收和鉴定报告、待发表的论文；

7）绘制设计图纸（可以是实验系统的，或相关图纸）；

8）小论文练习。

（3）产品开发类：

1）按照产品开发的方法，进行项目调查、用户需求分析和项目可行性分析；

2）进行产品开发方案设计及开发流程；

3）学习产品开发方法，如果涉及到硬件需绘制硬件设计框图及进行计算和器件选择。

4）绘制软件设计框图及流程图。

5）进行程序编码；

6）进行程序调试、运行；

7）产品测试

8）小论文练习。

（4）数字仿真类

1）学习数字仿真方法，进行项目前期准备，查阅资料；

2）制定仿真方案，选择仿真软件，学习仿真软件，进行可行性研究；

3）选择仿真方法，设计仿真模型；

4）进行实验研究；

5）仿真数据分析与处理；

6）编写研究报告；

7）小论文练习。

六、成果要求

（1）译文（不少于3000汉字）

（2）开题报告（开题报告的正文撰写要求字数不得少于2500字，参考文献（含外文资料）15篇以上。）

（3）毕业设计（论文）正文（不少于1.2万字）

对各项成果要求视不同的课题类型和内容由指导教师确定

七、时间安排

毕业设计从第七学期开始，主要工作安排在第八学期进行，具体安排和要求由三峡大学电气与新能源学院统一规定，一般可划分为如下几个阶段：

（1）毕业设计的准备阶段。学生独立拟定出完成设计任务的基本方案，对方案进行必要的论证，确定完成毕业设计任务的具体步骤、方法和时间安排，写出开题报告。

（2）文献资料的收集与阅读阶段。学生收集并阅读本专业内与毕业设计有关的书刊、文献资料，并写出一定字数的文献综述，作为文献查阅阶段的总结。

（3）设计、制图、实验、研究、编程阶段。学生应根据所选课题，在本阶段内完成毕业设计(论文)的主要工作。

（4）撰写设计说明书(论文)阶段。学生在规定的时间内完成毕业设计工作后，要按要求撰写出毕业设计说明书或论文。

（5）答辩。

八、其它

毕业设计的具体实施由三峡大学教务处和电气与新能源学院统一安排，成绩评定按照三峡大学和电气与新能源学院有关毕业设计的规定执行。

大纲修订人：	王凌云	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《嵌入式系统》课程教学大纲

课程中文名称：嵌入式系统                  课程英文名称：Embedded System

课程编号：C1304	应开课学期：5

学 时 数：32(24+8)       	学 分 数：2

适用专业：自动化                          课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：单片机原理及应用

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业拓展课与选修课。嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统，对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统，可用来控制或者监视机器、装置、工厂等大规模设备，具有非常广泛的应用领域。它是一门实践性很强的课程，侧重于嵌入式系统开发设计的基础知识，系统地介绍硬件体系、操作系统、程序开发、环境建立、文件处理、进程控制、网络应用等方面的系统设计的基本方法和技术。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生理解嵌入式系统的体系结构、流水线技术、硬件平台组成、数据传输方式、串口通信原理、网络编程等基础知识，掌握Linux常用的基本操作命令、Linux Shell编程、嵌入式Linux编译器GCC的使用，以及makefile工程管理，掌握基本的文件处理方法、进程控制方法和进程间通信方法，掌握基本的串口设置程序、Socket网络编程服务端和客户端程序，为后续的嵌入式系统设计与应用打下良好的基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势。 | 教学目标：理解嵌入式系统的基本概念；理解嵌入式系统的体系结构和开发过程；理解嵌入式微处理器的流水线技术。理解嵌入式系统的硬件平台组成；理解微处理器与外部设备的数据传输方式；理解串口通信的工作原理；理解网络编程的基础知识。 达成途径：课堂讲解，随堂测试。 评价依据：课堂提问情况，随堂开卷测试情况。 评价方式：评估课堂问题回答的正确性和完整性，给出成绩；评估随堂测试的得分率。 |
| 4．具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析。 | 教学目标：掌握Linux常用的基本操作命令，以及Linux Shell编程；掌握gedit文本编辑器的使用；掌握嵌入式Linux编译器GCC的使用，以及makefile工程管理；掌握交叉编译开发环境的建立。掌握基本的文件处理方法、进程控制方法和进程间通信方法；理解嵌入式Linux串口设置并能编写相关程序；掌握Socket网络编程中的基本函数，并能编写Socket网络编程中服务端程序和客户端程序。 达成途径：课堂讲解，平时作业，实验教学，随堂测试。 评价依据：课堂提问情况，平时作业情况，实验情况，实验报告情况，随堂开卷测试情况。 评价方式：评估课堂问题回答的正确性和完整性，评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估实验结果的正确性和个人的实验表现，评估实验报告的正确性和完整性，给出成绩；评估随堂测试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 嵌入式系统基础（2学时）

重点难点：嵌入式系统的体系结构

（1）理解嵌入式系统的基本概念

（2）理解嵌入式系统的体系结构

（3）了解嵌入式系统的发展历史和发展前景

（4）了解几种代表性的嵌入式操作系统

（5）理解嵌入式系统的开发过程

第二章 嵌入式系统硬件体系结构（3学时）

重点难点：嵌入式微处理器的流水线技术，以及嵌入式系统的硬件平台组成

（1）了解嵌入式微处理器的组成及重要指标

（2）理解嵌入式微处理器的流水线技术

（3）理解异步时序协议的握手协议

（4）理解微处理器与外部设备的数据传输方式

（5）理解嵌入式系统的硬件平台组成

（6）了解ARM微处理器体系

（7）理解哈佛总线体系结构

（8）理解ARM最小系统

第三章 嵌入式Linux操作系统（3学时）

重点难点：嵌入式Linux文件系统，Linux常用操作命令，以及Linux系统启动过程

（1）理解Linux系统的基本概念

（2）理解嵌入式Linux文件系统的概念

（3）掌握Linux常用的基本操作命令

（4）掌握gedit文本编辑器的使用

（5）理解Linux系统启动过程

（6）理解ARM Linux操作系统的组成

第四章 嵌入式Linux程序开发基础（4学时）

重点难点：嵌入式Linux系统中的C语言程序开发，makefile工程管理，以及Linux Shell编程

（1）掌握嵌入式Linux编译器GCC的使用

（2）掌握Linux系统中C语言的“文件包含”处理

（3）掌握make命令和makefile工程管理

（4）掌握嵌入式Linux Shell编程

（5）掌握Linux系统中C语言的位运算

第五章 嵌入式系统开发环境（3学时）

重点难点：文件系统的组成，以及交叉编译开发环境的建立

（1）掌握交叉编译开发环境的建立

（2）掌握超级终端minicom的基本配置

（3）了解数据共享服务的建立

（4）了解嵌入式Linux系统内核的编译

（5）理解嵌入式Linux中文件系统的组成

第六章 嵌入式Linux系统的文件处理与进程控制（5学时）

重点难点：文件处理方法，进程控制方法，以及串口程序编写

（1）理解嵌入式Linux系统中的文件描述和文件处理的概念

（2）掌握文件打开、关闭、读写等基本的文件处理方法

（3）理解嵌入式Linux系统中的进程概念

（4）掌握进程的创建、调用等基本的进程控制方法

（5）掌握管道、内存共享等基本的进程间通信方法

（6）理解串口通信的工作原理

（7）理解嵌入式Linux串口设置及相关程序编写

第七章 嵌入式Linux网络应用开发（2学时）

重点难点：Socket网络编程

（1）理解网络编程的基础知识

（2）掌握Socket网络编程中的基本函数

（3）掌握Socket网络编程中服务端程序和客户端程序的基本编写

（4）了解嵌入式系统的Web服务器程序设计

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | 实验一：Linux程序开发实验 | 2 |
|  |  | 实验二：开发环境建立实验 | 2 |
|  |  | 实验三：进程控制与通信实验 | 2 |
|  |  | 实验四：网络应用开发实验 | 2 |
| 2 | 随堂测试 | 随堂出题，开卷考试 | 2 |
| 3 | 平时作业 | 1、Linux操作系统安装作业 2、Linux常用操作命令作业 3、makefile工程管理例题调试作业 4、文件处理例题调试作业 5、进程控制例题调试作业 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、实验教学，随堂测试等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 张思民. 嵌入式系统设计与应用(第2版) [M]. 北京：清华大学出版社，2014.

参考书：

1. 韦东山. 嵌入式Linux应用开发完全手册[M]. 北京：人民邮电出版社，2008.

2. 周立功. ARM嵌入式系统基础教程(第2版) [M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2008.

八、课程考核内容及方式

平时成绩占10%，实验成绩占20%，随堂测试成绩占70%。

大纲修订人：	高 健	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《智能仪表的原理及设计》课程教学大纲

课程中文名称：智能仪表的原理及设计

课程英文名称：Principle and design of Intelligent Instruments

课程编号：C1056	应开课学期：7

学 时 数： 32	学 分 数： 2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电路原理、电子技术基础、单片机原理与应用等

一、课程性质

本课程是自动化专业的专业拓展课与选修课。智能仪器是计算机技术与测量技术、仪器仪表技术相结合的产物，它具有传统仪器无法比拟的优点，在测量精度、速度、可靠性、可扩展性等方面有了根本性的改变，它在测控领域得到了广泛的应用。

- 课程目标

通过对该课程的学习，使学生理解智能仪表的结构及特点，掌握智能仪表的主机电路、信号输入输出通道、数据通信接口、人机接口、数据处理等的设计方法。通过本课程的学习，使学生全面了解智能仪器的发展现状，为学生在以后的研究和工作中，使用和设计智能仪器打下良好的基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：了解智能仪器的发展现状，掌握常规智能仪器仪表及智能测控设备的工作原理及设计方法。 达成途径：课堂讲解；课堂提问和讨论；平时作业。 评价依据：学习态度；课堂提问；考试成绩。 评价方式：平时成绩、考试成绩。 |
| 毕业要求5.掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素 | 教学目标：掌握智能仪器系统的系统设计、硬件设计、软件设计方法。 达成途径：课堂讲解；课堂提问和讨论；平时作业。 评价依据：学习态度；课堂提问；考试成绩。 评价方式：平时成绩、考试成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）教学基本要求：

- 了解从传统仪表到智能仪表的特点、发展概况及设计思想；

- 理解智能仪器的体系结构、原理及设计方法；

- 了解掌握智能仪器的主机电路。

- 掌握智能仪器的信号输入输出通道技术

- 掌握智能仪器的数据处理与自动化技术

（二）教学内容：

- 智能仪表概述 （2学时）

(1) 智能仪表的定义

(2) 智能仪表的特点

(3) 智能仪表的基本工作方式

教学重点：智能仪表的特点、智能仪表的基本工作方式

教学难点：无

第二章 智能仪表的主机电路 （4 学时）

(1) 智能仪表的硬件电路组成原理

(2)  几类应用广泛的单片机

(3)  DSP型单片机

(4) ARM内核的单片机

教学重点：智能仪表的硬件电路组成原理

教学难点：几类应用广泛的单片机

第三章 智能仪表的信号输入输出通道 （6学时）

（1）测量放大器原理

（2）程控增益放大器

（3）模拟量输入通道、量程自动转换技术

（4）模拟量输出通道及通信接口

（5）数据采集系统

教学重点：测量放大器原理、程控增益放大器、模拟量输入通道、量程自动转换技术

教学难点：程控增益放大器

第四章  智能仪器人机接口技术 ※   （2学时）

（1）键盘与接口

（2）LED显示及接口

（3）键盘/LED显示器接口设计

（4）LCD显示及接口

（5）微型打印机及接口

（6）触摸屏技术

教学重点：LCD显示及接口、触摸屏技术

教学难点：LCD显示及接口、触摸屏技术

第五章 智能仪表的标准数据通信接口 （4 学时）

（1）智能仪器中的总线结构

（2）通用接口总线（GPIB等）

（3）串行接口总线：RS-232标准、SPI总线标准、I2C标准总线（智能仪器内总线）、USB总线标准

（4）其他总线：工业以太网技术、现场总线CAN总线、蓝牙技术等。

教学重点：串行接口总线

教学难点：智能仪器中的总线结构

第六章 智能仪器抗干扰技术※    （2学时）

（1）串模及共模干扰

（2）硬件抗干扰

（3）软件抗干扰

教学重点：串模及共模干扰、软件抗干扰

教学难点：串模及共模干扰、软件抗干扰

第七章 智能仪器的运算程序及数据处理  （6学时）

(1) 常用函数算法

(2) 测量数据的非数值处理※

(3) 随机误差的数据处理与数字滤波

(4) 系统误差的数据处理

(5) 测量数据的标度变换

(6) 硬件故障自检技术

教学重点：系统误差的数据处理、随机误差的数据处理、测量数据的标度变换

教学难点： 常用函数算法

第八章 智能仪表设计方法及工程实例及智能仪器仪表新发展  （6学时）

（1）智能仪器设计总体方法

（2）智能仪器硬件设计

（3）智能仪器软件设计

（4）智能仪器调试的基本方法。

（5）智能电子计数器的设计

（6）智能晶体管特性图示仪的设计

（7）虚拟仪器、网络化仪器、多传感器数据融合技术等。

教学重点：智能仪器设计方法概述、智能仪器软件设计

教学难点： 智能仪器硬件设计

五、课程的其它教学环节

| 教学环节 | 教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 平时作业 | 布置与授课知识点相关课后习题 | 0学时（课后完成） |
| 课堂提问和讨论 | 每次上课均就以前和当前授课内容向、学生提问，并根据学生回答问题情况开展课堂讨论。记录学生回答问题和讨论情况，作为平时成绩的依据之一。 | 0学时（随堂进行） |
| 阅读与自学 | 自学各种智能仪器的实用电路 | 0学时（课后完成） |

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学与板书、课堂提问和讨论等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 王选民，张利川，张哓博. 智能仪器原理及设计，清华大学出版社，2008.7

参考书：

1. 刘大茂. 智能仪器原理及设计，国防工业出版社，2008.5

2. 许琨.检测技术与智能仪表（修订版）,中南工业大学出版社，1999

3. 李志全，张淑清，时卫东等.智能仪表设计原理及其应用，国防工业出版社，1998

4. 徐爱钧，智能化测量控制仪表原理与设计，北京航空航天大学出版社，北京，1995年

八、课程考核内容及方式

考核方式：开卷考试或其他方式

成绩评定：平时成绩占40%（其中考勤成绩占20%，平时作业和课堂提问讨论成绩占20%），期末考试成绩占60%。

大纲修订人：吴正平      	修订日期：2014-6

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《虚拟仪器技术》课程教学大纲

课程中文名称：虚拟仪器技术           课程英文名称：Virtual Instrument Technology

课程编号：C1055                      应开课学期：5

学 时 数：32                         学 分 数：2

适用专业：自动化                     课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：计算机基础、电子技术基础、单片机原理及应用

一、课程性质

《虚拟仪器技术》是自动化专业的一门专业选修课程，主要介绍虚拟仪器的基本原理以及软件开发技术，以图形化编程的LabVIEW为虚拟仪器软件开发平台，讲授虚拟仪器软件设计的方法，并结合数据采集卡来介绍虚拟仪器设计原理、设计方法和实现技巧。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生了解了解智虚拟仪器的概念及组成；掌握虚拟仪器开发平台LabVIEW的基本编程方法；能结合硬件设计开发简单的虚拟仪器系统。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 3．掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：掌握虚拟仪器开发平台LabVIEW的基本编程方法。 达成途径：课堂讲解；编程实践。 评价依据：作业；考查。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估编程考查的正确性与完整性，给出成绩。 |
| 5.握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：能结合硬件设计开发简单的虚拟仪器系统。 达成途径：课堂讲解；编程实践。 评价依据：作业；考查。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估编程考查的正确性与完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 虚拟仪器技术介绍（2学时）

重点难点：虚拟仪器系统的组成

（1）虚拟仪器的产生与发展

（2）虚拟仪器系统的组成

（2）虚拟仪器的优点

（3）虚拟仪器软件平台

第二章LabVIEW开发环境（2学时）

重点难点：LabVIEW的开发环境

（1）LabVIEW安装

（2）前面板、后面板、工具选板

（3）编辑操作

（4）运行与调试

第三章数据操作（2学时）

重点难点：数据运算

（1）数据类型

（2）数据运算

第四章 程序结构（4学时）

重点难点：for循环和while循环

（1）顺序结构

（2）For循环

（3）While循环

（4）Case结构

（5）事件结构

（6）公式节点

第五章 字符串、数组、簇和矩阵（4学时）

重点难点：数组和簇

（1）字符串

（2）数组

（3）簇

（4）矩阵

第六章 图形和图表（4学时）

重点难点：趋势图的应用

（1）波形数据

（2）趋势图

（3）图表

（4）三维图形

第七章Express VI（2学时）

重点难点：express的应用

（1）动态数据类型

（2）Express VIs介绍

第八章 文件I/O（2学时）

重点难点：文件读写操作

（1）文件类型

（2）文件基本操作

第九章 子VI（2学时）

重点难点：子VI的编程

（1）创建子VI

（2）设置子VI属性

（3）多态VI

第十章 属性节点和方法节点（4学时）

重点难点：属性节点在编程中的应用

（1）属性节点

（2）方法节点

（3）通过子VI调用控件的属性和方法

第十一章 人机界面设计（4学时）

重点难点：设计生动的人机界面

（1）VI属性设置

（2）对话框

（3）菜单设计

（4）鼠标指针

（5）播放声音

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时作业 | 各章节编程作业 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、作业、实例教学、编程练习等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

1. 陈锡辉，张银鸿主编. LabVIEW8.20程序设计从入门到精通 [M]. 第一版，北京: 清华大学出版社，2007.

参考书：

1. 岂兴明等著. LabVIEW入门与实践 开发100例. 电子工业出版社.2011.

2. JEFFREYTRAVIS，JIMKRING著，乔瑞萍译. LabVIEW大学实用教程（第三版）.电子工业出版社，2008.

教学参考资源：

NI中文技术论坛：

https://forums.ni.com/t5/NI%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%AE%BA%E5%9D%9B/ct-p/ZHSForum

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%（考勤成绩20%+平时作业20%），期末考查成绩占60%。

大纲修订人：	刘平	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《开关电源技术》课程教学大纲

课程中文名称：开关电源技术

课程英文名称：Switched-Mode Power Supply Technology

课程编号：C1040	应开课学期：7

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电子技术基础、电路原理、电力电子技术

一、课程的性质

《开关电源技术》是自动化专业的一门任选课。本课程要求学生学习DC/DC高频开关电源工作原理与工程设计方法。内容包括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制及动态分析等；功率M0SFET、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用；集成控制电路；磁元件特性与设计计算方法；开关电源中有源功率因数校正，同步整流等技术。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生了解电力电子元器件在高频开关工作状态下的工作特性。掌握它们在实际应用中的注意要点和选择原则。熟悉DC/DC变换器的拓扑结构，掌握不同形式变换器电路的应用特点和范围。掌握开关元器件（包括电容、电感、变压器等）的设计选择方法。掌握常见吸收回路和热损耗设计技术，熟悉电磁噪声常见的抑制方法。熟悉开关电源实际电路的设计路线，掌握其设计技能。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生了解电力电子元器件在高频开关工作状态下的工作特性。掌握它们在实际应用中的注意要点和选择原则。熟悉DC/DC变换器的拓扑结构，掌握不同形式变换器电路的应用特点和范围。掌握开关元器件（包括电容、电感、变压器等）的设计选择方法。掌握常见吸收回路和热损耗设计技术，熟悉电磁噪声常见的抑制方法。熟悉开关电源实际电路的设计路线，掌握其设计技能。 达成途径：课堂讲解；平时作业； 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标 ：通过查阅文献，进行开关电源组成方案对比，对所需要的器件的参数进行必要计算，列出器件清单，并用工具软件画出原理图；仿真论证；电路制作及调试，对开关电源技术的应用有较深刻了解。 达成途径：课堂讲解；课堂提问。 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（6）掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法； | 教学目标：通过查阅文献和方案对比，在给定有关参数的基础上，对所需要的器件的参数进行计算，列出器件清单，并用工具软件画出原理图；仿真论证；电路制作及调试，对开关电源技术以及自动化相关知识的应用有较深刻了解。 达成途径：课堂讲解；课堂提问。 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（9）对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力； | 教学目标：根据开关电源技术发展现状，常用电源芯片主要依赖于进口，其数据手册均是英文版本。要求学生翻译数据手册中的部分内容，可使其掌握本课程主要专业词汇，能使用英文完成课堂作业等，有助于阅读本专业英文文献资料。 达成途径：平时作业；文献阅读。 评价依据：作业；外文翻译；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估外文翻译的条理性和准确性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）开关变换器概述（2学时）

重点难点：开关变换器原理、线性电源的优缺点，DC—DC变换器特性

（1）什么是开关变换器和开关电源

（2）DC—DC变换器的基本手段和分类

（3）DC—DC变换器主回路使用的元件及其特性

（二） PWM变换器主电路拓扑（6学时）

重点难点：基本的PWM变换器原理、输入输出参数、分析方法

（1）概述

（2）Buck变换器、Boost变换器、Buck-Boost变换器、Cuk变换器

（3）单端变压隔离器的磁复位技术

（4）正激变换器、反激变换器

（5）基本变换器的比较

（三）软开关技术（4学时）

重点难点：软开关变换器原理

（1）软开关的基本概念：硬开关与软开关、零电压开关与零电流开关

（2）软开关电路的分类：准谐振电路、零电压开关、零电压转换PWM电路

（3）典型的软开关电路

（四）开关电源控制系统的原理（4学时）

重点难点：开关电源峰值电流模式控制、平均电流模式控制方法

（1）开关电路的建模：理想开关模型、状态空间平均模型、小信号模型

（2）系统的传递函数：开关电路、PWM比较器、调节器

（3）基于小信号模型的分析方法：系统的稳定性、动态指标

（4）电压模式控制和电流模式控制：模式控制、峰值电流模式控制、平均电流模式控制

（五）常用电力电子器件（2学时）

重点难点：电力MOSFET、IGBT的主要参数、功率模块与功率集成电路

（1）电力二极管

（2）电力MOSFET：结构和工作原理、主要参数、新型MOSFET器件简介

（3）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)：结构与工作原理、主要参数、IGBT的发展及新型结构工艺简介

（4）MOSFET及IGBT的驱动及保护

（5）功率模块与功率集成电路

（六）无源器件（2学时）

重点难点：开关电源中的磁元件

（1）常用电容器及选型：主要参数、电解电容器、有机薄膜电容器、瓷介电容器

（2）电感及变压器：常用的软磁材料、电感、变压器

（七）功率电路的设计（2学时）

重点难点：电力MOSFET、 IGBT的主要参数、功率模块与功率集成电路

（1）开关电源的主要技术指标及分析：输入参数、输出参数、电磁兼容性能指标、其他指标

（2）主电路设计：主电路的选型、硬开关与软开关电路的选择、

a)	正激电路的主电路元器件参数的计算

b)	反激型电路的主电路元器件参数的确定

（3）热设计和结构设计

a)	开关元件的热设计

b)	变压器和电抗器的热设计

c)	机箱结构的设计

（八）控制电路的设计（4学时）

重点难点：控制电路结构和主要组成部分的原理

（1）电压模式控制电路的设计：电压调节器的结构形式、参数

（2）峰值电流模式控制电路的设计

（3）平均电流模式控制电路的设计

（4）控制电路结构和主要组成部分的原理

（九）功率因数校正技术（2学时）

重点难点：单相功率因数校正电路

（1）谐波和功率因数的定义

（2）开关电源的功率因数校正技术

（3）单相功率因数校正电路：基本原理、主电路参数计算、单相功率因数校正的控制电路

（十）开关电源的电磁兼容问题（2学时）

重点难点：电磁兼容的基本概念、EMI滤波器的设计

（1）电磁兼容的基本概念

（2）开关电路的EMI模型

（3）EMI滤波器的设计

（4）抗干扰设计

（十一）开关电源设计实例（2学时）

重点难点：开关变换器设计工作流程

（1）反激变换器的设计

（2）单端正激变换器的设计

（3）开关电源设计与制作的几个常见问题

（4）90W反激型电源适配器设计：技术指标、输入PFC电路的设计、反激型电路的设计方法

五、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真等教学方法与手段。

六、推荐教材和教学参考资源

教材 ：

裴云庆，杨旭，王兆安. 开关稳压电源的设计和应用, 机械工业出版社:2012

参考书：

- 张占松，张心益. 开关电源技术教程(高等学校试用教材)：机械工业出版社：2012

- 侯振义编《直流开关电源技术及应用》，北京∶电子工业出版社

- 陈坚: 电力电子学 – 电力电子变换和控制技术, 高等教育出版社, 2002

- 张  立：现代电力电子技术，高等教育出版社

- 林渭勋: 现代电力电子电路, 浙江大学出版社, 2002

- 林  辉: 电力电子技术, 武汉理工大学出版社, 2002

七、课程考核内容及方式

平时成绩占30%（由课后作业成绩 15%+课堂点名、课堂提问、随堂作业成绩15%共同构成），课程结束考查成绩占70%。

大纲修订人：  蒋冰华             修订日期：  2014-9

大纲审定人：                     审定日期：

主管院长：

# 《新能源控制技术》课程教学大纲

课程中文名称：新能源控制技术	课程英文名称：New Energy Control Technology

课程编号：C1267	应开课学期：7

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：控制系统与信号分析、电力电子技术、自动控制理论、单片机原理及应用

- 课程性质

《新能源控制技术》是自动化专业研究新能源发电及应用技术的一门专业拓展选修课。本课程介绍新能源发电及其控制技术，主要内容包括：新能源发电与控制技术导论，电源变换和控制技术基础知识，分布式能源的利用与控制技术，风能、风力发电与控制技术，太阳能、光伏发电与控制技术，水能、小水力及发电介绍，生物质能及发电介绍，核能及发电介绍，海洋能及应用前景介绍，其他形式新能源及利用技术介绍等。开设本课程的目的是使大学生快速获得必要的新能源开发和利用基础理论和基本应用技能，为从事新能源开发利用方面的技术工作和学习后续相关课程打下基础。

- 课程目标

开设本课程的任务是使学生掌握基本的新能源利用控制技能，如元件认知、简单电路设计、简单电路板制作、电路测试等技能。通过课程的学习，学生应初步掌握新能源控制电路电子的基本概念和基本理论，具备设计与制件简单电路的基本技能。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求 (3)掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解简单新能源控制电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计的模块组成和各自功能，能够初步完成对简单功能的新能源控制电子电路的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求 （5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：理解新能源控制电路基本概念和术语；理解基本电子元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求 （6）掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法； | 教学目标：掌握新能源控制电路基本概念和术语，理解基本电子设计基本要求和关键问题，掌握基本电子元件、典型电路功能，能够对简单新能源控制电子电路问题进行分析。 达成途径：专题讨论；期末考查报告。 评价依据：专题讨论答辩与报告；期末考试试题。 评价方式：评估专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求 （7）了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规，能正确认识工程对于客观世界和社会的影响； | 教学目标：理解简单新能源控制电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计模块组成和各自功能，能够对简单功能的新能源控制电子电路工程案例问题进行分析并得到有效结论。 达成途径：案例分析；课外作业；专题讨论；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告；专题讨论个人表现及答辩报告；期末考查报告。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评估专题讨论个人表现及答辩报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（10）具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。 | 教学目标：掌握光伏发电系统MATLAB下模型的建立及仿真运行，并能计算其转换效率，并优化电路节省成本。 达成途径：建模仿真。 评价依据：对建立的模型及仿真进行答辩评审。 评价方式：对建立的模型及仿真进行答辩评审并给出分数。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章   新能源简介                                  2学时

1．教学内容：

（1）前沿

（2）我国及世界能源开发使用形势

（3）可持续发展的能源供应体系

（4）新能源的迅速崛起

2．重、难点：可持续发展的能源供应体系，新能源的迅速崛起。

第二章   新能源转换与控制技术导论                    2学时

1．教学内容：

（1） 能源的分类与基本特征

（2）新能源发电―能源转换的重要形式

（3）新能源发电变换系统的典型结构

2．重、难点：能源转换的重要形式及系统结构组成。

第三章   新能源电源变换和控制基础知识               4学时

1．教学内容：

（1） 电力电子器件及应用

（2）现代电力电子的应用

（3） 用于新能源发电的基本电路

2．重、难点：用于新能源发电的基本电路。

第四章   风能、风力发电与控制技术                    4学时

1．教学内容：

（1）风的特性及风能利用

（2）风力发电机组及工作原理

（3）风力发电机组的控制策略

（4）风力发电机组的并网运行和功率补偿

（5）风力发电的经济技术性评价

2．重、难点：风力发电机组的控制策略，风力发电机组的并网运行和功率补偿。

第五章   太阳能、光伏发电与控制技术                  4学时

1．教学内容：

（1）太阳的辐射及太阳能简介

（2）太阳能的转换与应用

（3）太阳能电池与光伏发电原理

（4）MPPT光伏变换与控制技术

（5）光伏阵列并网逆变器的结构与控制策略

（6）光伏发电的制约因素与经济技术评价

2．重、难点：MPPT变换与控制技术，并网逆变器控制策略。

第六章   生物质能的转换与控制技术                    4学时

1．教学内容：

（1）生物质能简介

（2）生物质能的开发利用与应用前景

（3）生物质能的发电及应用

（4）生物质能发电的经济技术性评价

2．重、难点：生物质能的发电及应用。

第七章   天然气、燃气发电与控制技术                   2学时

1．教学内容：

（1）天然气水合物的形成与物化性质

（2）天然气的综合利用和发展前景

（3）小型燃气轮机发电机组

（4）燃气机组的经济技术性评价

2．重、难点：小型燃气轮机发电机组。

第八章   水能、小水力发电与控制技术                   4学时

1．教学内容：

（1）水能及水力资源的特点

（2）水力发电

（3）小水轮发电机组的构成及工作原理

（4）小水电的新技术及其应用

2．重、难点：小水电的新技术及其应用。

第九章   海洋能利用与发电技术                        2学时

1．教学内容：

（1）海洋能简介

（2）海洋能发电及评价

（3）海洋能的利用前景与制约因素

2．重、难点：海洋能发电及评价。

第十章   其他新能源的发电与应用技术                  4学时

1．教学内容：

（1）氢能及氢燃料电池简介

（2）空气能发电简介

（3）地热能发电与应用简介

（4）核能发电与应用简介

2．重、难点：氢燃料电池，空气能发电工作原理，地热能利用，核能发电与应用。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真 | 按制定的任务书要求完成某电路的仿真 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、专题讨论、课程作业等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考

教材：

1、《新能源发电与控制技术》（第2版），惠晶，机械工业出版社，2012。

2、《新能源发电与控制技术》，付蓉，马海啸，中国电力出版社，2015。

八、课程考核内容及方式

采用考查的方式进行。

平时成绩占40%（由平时出勤成绩30%+课外作业10%共同构成），考查报告成绩占60%。

团队成绩由团队合作完成的专题讨论及部分以团队形式完成的作业成绩构成。

大纲修订人：	袁建华	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《MSP430单片机原理与设计》课程教学大纲

课程中文名称：MSP430单片机原理与设计

课程英文名称：Principle and Design for MSP430 Microcomputer

课程编号：C1323	应开课学期：5

学 时 数：32（24+8）	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电子技术基础、C语言程序设计

一、课程性质

本课程为自动化专业选修课程。单片机技术是指利用单片机内部资源及其外部扩展电路实现某个或多个特定功能的一系列技术，是广泛应用于各个领域的有关测量与控制的一门重要的技术。是培养学生分析问题、解决问题及提高学生动手能力的重要环节。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生了解MSP430单片机的基本概念和原理，掌握MSP430单片机的组成、指令系统、定时/计数器、中断系统、串并行接口技术和总线技术等，了解常用单片机软、硬件开发工具和仿真工具，掌握单片机程序设计和调试开发的基本方法，使学生能够根据工程开发任务的要求，独立完成单片机应用系统的软硬件的开发与设计，为工业生产、科学研究和实验设备等领域的单片机应用和开发打下良好的基础。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：通过本课程的学习，使学生了解MSP430单片机的基本概念和原理，掌握MSP430单片机的组成、指令系统、定时/计数器、中断系统、串并行接口技术和总线技术等，了解常用单片机软、硬件开发工具和仿真工具，掌握单片机程序设计和调试开发的基本方法，并能综合运用单片机的软、硬件技术进行系统设计和分析处理实际问题，为工业生产、科学研究和实验设备等领域的单片机应用和开发打下良好的基础，同时了解单片机及其相关技术的行业发展需求和行业动态。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论。 评价依据：作业；专题讨论答辩与报告； 期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合团队答辩表现与团队专题讨论报告，给出个人团队合作成绩与个人表现成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：利用MSP430单片机及其相关技术设计一个与自动化领域的有关测量与控制小制作(数控交流、直流电源，检测系统、控制系统均可)，通过查阅文献，进行方案对比，对所需要的器件的参数进行计算，列出器件清单，并用工具软件画出原理图；仿真论证；电路制作及调试，对单片机技术的应用有较深刻了解。 达成途径：课堂讲解；硬件制作；专题讨论答辩与报告。 评价依据：仿真结果及实物制作测试；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估实物实测参数与技术指标要求的合理性，给出成绩；结合团队答辩表现与团队专题讨论报告，给出个人团队合作成绩与个人表现成绩。 |
| 毕业要求（5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：单片机技术是用单片机内部资源及其外部扩展电路实现某个或多个特定功能的一系列技术，是可以广泛应用于自动化领域的有关测量与控制的一门重要的技术。可通过设计与工业自动化领域相关的小型检测装置（谐波测量、电能测量等），通过查阅文献，进行方案对比，对所需要的器件的参数进行计算，列出器件清单，并用工具软件画出原理图；仿真论证；电路制作及调试，对单片机技术以及自动化相关知识的应用有较深刻了解。 达成途径：课堂讲解；硬件制作；专题讨论答辩与报告。 评价依据：上机实践；仿真结果及实物制作测试；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估实物实测参数与技术指标要求的合理性，给出成绩；结合团队答辩表现与团队专题讨论报告，给出个人团队合作成绩与个人表现成绩。 |
| 毕业要求（8）具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力； | 教学目标：根据半导体技术发展现状，常用单片机主要依赖于进口，其数据手册均是英文版本。要求学生翻译数据手册中的部分内容，可使其掌握本课程主要专业词汇，能使用英文完成课堂作业等，能较流地利使用英文进行交流及回答提问，有助于阅读本专业英文文献资料。 达成途径：平时作业；文献阅读。 评价依据：作业；外文翻译；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估外文翻译的条理性和准确性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）MSP430单片机原理2学时

重点难点：MSP430单片机原理、常用研究方法、基本工作流程

1、	MSP单片机简介

2、	MSP430单片机的开发环境

（二）MSP430F249的IO端口 6 学时

重点难点：MSP430开发环境及使用；I/O接口使用方法

- MSP430单片机原理与C语言基础

- MSP430单片机通用I/O接口

- 彩灯控制

- LED数码管显示

（三）键盘和显示器的应用6学时

重点难点：矩阵式键盘工作原理及程序设计方法；汉字点阵显示

- 独立按键键盘和矩阵式键盘

- LED点阵显示

- LCD液晶显示

（四）MSP430F249的定时器计数器4学时

重点难点：定时器/计数器的结构及工作原理；定时器/计数器的工作方式；相关寄存器的定义和设置。

- 定时器A工作原理

- 定时器应用、PWM波程序设计

（五）A/D、D/A转换器的应用4学时

重点难点：A/D转换器的结构及工作原理；A/D转换器相关寄存器的定义和设置。

1、D/A转换器的工作原理

2、MSP430F249的A/D转换器

（六）应用实例2学时

1、MSP430单片机最小系统设计及实例

（七）仿真实验8学时

1、花样彩灯控制程序设计

2、汉字点阵显示程序设计

3、简易倒计时定时器设计

4、简易数字电压表设计

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验 | 1. 设计基于MSP430单片机的花样彩灯控制系统； | 2 |
|  | 实验 | 2. 设计出汉字点阵静态显示及动态显示； | 2 |
|  | 实验 | 3. 设计简易数字电压表； | 2 |
|  | 实验 | 4. 设计简易波形发生器； | 2 |
|  | 平时作业 | 熟悉MSP430单片机开发环境和仿真软件的使用；完成单片机应用任务的仿真。 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作、专题讨论、实物制作、

实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材 ：

施保华等.MSP430入门与提高. 华中科技大学出版社 2013

参考书：

1. MSP430x2xx Family User’s Guide. TEXAS INSTRUMENTS. 2010.

2. MSP430x24x.pdf. TEXAS INSTRUMENTS. 2007.

3. 曹磊. MSP430单片机C程序设计与实践. 北京：北京航天航空大学出版社. 2007.

4. 谢楷, 赵建. MSP430系列单片机系统工程设计与实践. 北京：机械工业出版社. 2012.

八、课程考核内容及方式

平时成绩占15%（综合平时课堂表现和平时作业综合评定），实验成绩占15%，期末考试成绩占70%。

大纲修订人：	施保华	修订日期：	2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《“西门子”杯竞赛实训》课程教学大纲

课程中文名称：“西门子”杯竞赛实训	课程英文名称：SIEMENS competition practice

课程编号：C8095	应开课学期：5

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电器与可编程控制器、计算机控制技术、运动控制、过程控制等

一、课程的性质

“西门子”杯竞赛实训是自动化专业的一门选修课。针对本专业学生就业的方向，与“西门子”杯竞赛相结合，着重培养学生的创新思维、在运动控制和过程控制方面的工程实践能力。

二、课程目标

通过本课程教学，让学生了解PLC设计、单片机及硬件电路设计的理论知识，让学生掌握PLC和单片机设计中的一些基本方法；课程同时与“西门子”杯竞赛紧密结合，着重培养留学生的创新思维、在逻辑控制和过程控制方面的工程实践能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求 (3)掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解PLC、运动控制、过程控制基本概念和术语；理解PLC、运动控制、过程控制元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求 （5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：理解简单PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等工程方案设计基本要求和关键问题，掌握简单工程方案的模块组成和各自功能，能够初步完成对PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等工程方案的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求 （6）掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法； | 教学目标：掌握PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等基本概念和术语，理解PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等基本要求和关键问题，能够对简单PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等问题进行分析。 达成途径：专题讨论；期末考查报告。 评价依据：专题讨论答辩与报告；期末考试试题。 评价方式：评估专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（10）具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。 | 教学目标：掌握PLC、运动控制、过程控制、计算机控制等工程方案的设计。 达成途径：参加PLC实践和西门子杯竞赛。 评价依据：对建立的实践和工程方案进行答辩评审。 评价方式：对建立的实践和工程方案进行答辩评审并给出分数。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）西门子杯竞赛简介 4学时

1.教学内容

（1）西门子杯竞赛简介                            1学时

（2）大学生参加西门子杯竞赛的意义及特点          2学时

（3）大学生参加西门子杯竞赛注意事项              1学时

2．重、难点：大学生参加西门子杯竞赛注意事项。

（二）创新型竞赛  4学时

1.教学内容

（1）西门子杯工业自动化创新型竞赛简介            1学时

（2）大学生创新思维培养与市场开拓                1学时

（3）技术方案与商业策划                          2学时

2．重、难点：大学生创新思维培养。

（三）工程应用型项目设计 12 学时

1.教学内容

（1）工程应用型竞赛试题简介                      1学时

（2）风力发电机组结构及工作原理                  3学时

（3）风力发电系统的控制策略                      3学时

（4）TIA组态及S71200编程设计                   4学时

（5）工程设计文件设计及评分系统                  1学时

2．重、难点：TIA组态及S71200编程设计。

（四）设计开发型项目设计12学时

1.教学内容

（1）设计开发型竞赛试题简介                      2学时

（2）设计开发型竞赛用设备SMPT-1000简介          4学时

（3）设计开发型竞赛用软件PCS-7及系统构架        4学时

（4）工程项目方案撰写及评分系统                  2学时

2．重、难点：TIA组态及S71200编程设计。

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真设计 | 在平台上按设定的任务书要求完成方案设计及仿真 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、专题讨论、课程作业、案例教学、课外参观等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考

教材：自编教学讲义

八、课程考核内容及方式

考查。考查方式包括实践工程报告、平时及作业情况考查和平时出勤情况考查。

课程成绩=平时考核成绩×20%+课后作业×20%+实践工程报告成绩×60%。

大纲修订人：	袁建华	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《供电技术》课程教学大纲

课程中文名称：供电技术	课程英文名称：Power Supply Technology

课程编号：C1033	应开课学期：7

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电器与可编程控制器、电力电子技术Ⅰ、电机与拖动

一、课程的性质

《供电技术》是自动化专业学生选修的专业拓展课程之一。通过该课程的学习，使学生掌握供用电系统的负荷计算、供配电系统、短路电流计算、电气设备的选择与校验、供电系统的保护、变电所综合自动化等基本理论和知识，可使学生掌握基本的供电工程设计、运行、维护等技能。

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生掌握供用电系统的基本理论和知识，了解掌握有关的电力系统的法律法规，了解掌握当前工矿企业的供电需求及特点，掌握基本的供电工程设计、运行、维护等技能。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标 、 达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：使学生了解供电系统基本概念、负荷计算、短路电流计算、供电系统电气设备的选择、电力线路、供电系统继电保护原理、微机保护原理、企业用电的无功功率补偿及谐波抑制、过电压及其保护、变电站二次接线、配电自动化 达成途径：课堂讲解；平时作业； 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标 ：通过查阅文献，对负荷计算、短路电流进行必要计算 达成途径：课堂讲解；课堂提问。 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（6）掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法； | 教学目标：通过查阅文献和方案对比，进行供电系统电气设备的选择、电力线路的规划布置。 达成途径：课堂讲解；文献阅读。 评价依据：作业；课堂提问；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；结合课堂提问给出个人成绩；评价期末考试的得分率。 |
| 毕业要求（7）了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规，能正确认识工程对于客观世界和社会的影响； | 教学目标：了解掌握供电系统的继电保护原理，了解微机保护原理、企业用电的无功功率补偿及谐波抑制、过电压及其保护、变电站二次接线、配电自动化等法律法规。 达成途径：文献查阅；课堂提问。 评价依据：作业；外文翻译；期末考试试题。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估外文翻译的条理性和准确性，给出成绩；评价期末考试的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：供电质量的主要指标

- 了解电力系统的概念；

- 理解电力用户供电系统的特点及供电质量的主要指标；

- 了解供电系统设计的主要内容。

第二章 负荷计算（8学时）

重点难点：计算负荷的意义

- 了解计算负荷的意义及目的；

- 理解确定计算负荷的系数；

- 掌握求计算负荷的方法；

- 理解工厂供电系统功率因数的确定；

- 了解供电系统功率因数的改善及电能节约。

第三章 供电系统（6学时）

重点难点：变电所常用的电气主接线

- 理解系统电压选择的原则，变电所的设置和变压器选择；

- 掌握变电所常用的电气主接线；

- 了解变电所的二次接线；

- 了解高压配电网的接线方式；了解低压配电系统；

- 掌握高低压配电网的结构和导体截面的选择；

- 了解供电系统的方案比较。

第四章 短路电流计算及电气设备的选择与校验（6学时）

重点难点：短路电流基本计算方法

- 了解短路电流计算概述

- 了解无限大容量电源系统供电时短路过程的分析；

- 掌握无限大容量电源条件下短路电流的计算方法

- 理解低压电网中短路电流的计算；

- 了解感应电动机对短路电流的影响；

- 掌握供电系统中电气设备的选择及校验。

第五章 供电系统的保护（6学时）

重点难点：继电保护重要性

- 了解继电保护装置的概念；了解继电保护装置的操作电源；

- 理解电流互感器的误差曲线及接线方式；

- 掌握供电系统单端供电网络的保护；

- 掌握变压器保护；

- 掌握低压配电系统的保护；

- 了解供电系统的备用电源自动投入及自动重合闸装置；

- 掌握供电系统的防雷与接地。

第六章 供电系统变电所的综合自动化（4学时）

重点难点：变电所综合自动化系统的配置

- 了解变电所综合自动化系统的基本功能；

- 了解变电所综合自动化系统的结构和硬件配置。

五、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作等教学方法与手段。

六、推荐教材和教学参考资源

教材 ：

余健明，同向前主编.《供电技术》第4版、机械工业出版社、2008.02

参考书：

- 现代供电技术，孟祥忠，出版社：清华大学出版社，2006

- 工厂供电技术(第3版)，李友文，出版社：化学工业出版社，2012

七、课程考核内容及方式

平时成绩占30%~50%（由课堂提问成绩10%+随堂作业成绩10%+课后作业成绩10%~30%），期末考试成绩占70%~50%（其他说明：上课教师可根据学年情况调整平时成绩与期末成绩比例，满足平时成绩+期末考试成绩=100%即可）。

大纲修订人：  蒋冰华             修订日期：  2014-6

大纲审定人：                     审定日期：

主管院长：

《电子技术综合设计1》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术综合设计1	英文名称：Electronic Synthetic Design Ι

课程编号：C1207 	应开课学期：1

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：无

一、课程性质

《电子技术综合设计1》是自动化专业培养学生电子设计技能的一门专业拓展选修课。本课程主要简介基本的常用电子元件及其作用，简介常用电路原理，介绍基本电子电路分析与设计方法，介绍基本电路仿真软件及设计工具在电子设计中的应用。

二、课程目标

开设本课程的目的是使大学生快速获得必要的电子设计基础理论和基本应用技能，为从事电子设计竞赛方面的技术工作和学习后续相关课程打下基础。其任务是使学生掌握基本的电子设计技能，如元件认知、简单电路设计、简单电路板制作、电路测试等技能。通过课程的学习，学生应初步掌握电路电子的基本概念和基本理论，具备设计与制件简单电路的基本技能。同时，本课程也是今后进一步学习电子技术综合设计（2、3、4）的前导课程。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解电路基本概念和术语；理解基本电子元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计模块组成和各自功能，能够对简单功能的电子电路工程案例问题进行分析并得到有效结论。 达成途径：案例分析；课外作业；专题讨论；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告；专题讨论个人表现及答辩报告；期末考查报告。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评估专题讨论个人表现及答辩报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计的模块组成和各自功能，能够初步完成对简单功能的电子电路的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

引言                                                             1学时

（1）电子设计技能与创新

第一章   电路基本变量与基本元件                                 3学时

重点难点：电路元件的伏安关系的理解与应用。

（1）电荷、电流（DC与AC）、电压（DC与AC）

（2）常用的基本电路元件及功能

（3）基本电路元件的伏安关系

（4）电路分析与电子设计简介

第二章   电子设计仪器与工具                                      2学时

重点难点：仪器、仿真软件使用。

（1）电子设计常用仪器简介

（2） 电子设计常用工具

（3） 常用电路仿真软件简介

第三章   典型电路分析方法                                        8学时

重点难点：VCR、KCL、KVL的理解与应用。

（1）实际电路与理想电路

（2）集总参数元件、基尔霍夫电压定律、基尔霍夫电流定律

（3）支路电流法、结点电压法

（4） 典型基本RLC电路分析

第四章   含二极管、三极管、运算放大器电路分析                 6学时

重点难点：三极管放大电路的理解，运算放大电路的理解。

（1）二极管及含二极管电路

（2） 三极管及三极管放大电路

（3）运算放大器及典型的运算放大电路

第五章   典型的简单应用电路分析与设计                          4学时

重点难点：简单信号产生电路、AC-DC电路工作原理。

（1）简单AC-DC电路分析与设计

（2）简单信号产生电路分析与设计

第六章   集成门电路                                              6学时

重点难点：逻辑门电路理解与应用。

（1）逻辑运算与逻辑门电路

（2）常用集成门电路

（3）简单计数电路分析与设计

第七章   简单的综合电路分析与仿真                              2学时

重点难点：综合电路仿真。

（1）简单的综合电路分析与仿真

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真 | 按制定的任务书要求完成某电路的仿真 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、专题讨论、课程作业、案例教学、课外参观等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考

教    材：

1、《电子线路综合设计》，谢自美,华中科技大学出版社，2008

2、《电子设计指南》（十五国家规划教材），孙肖子、邓建国、陈南等，高等教育出版社，2006.

3、《大学生电子设计竞赛指南》，刘征宇，福建科技出版社，2009.

4、《电子设计实践指南》，阮秉涛，高等教育出版社，2013

5、《全国大学生电子设计竞赛系列教材(第2分册)：模拟电子线路设计》，高吉祥，高等教育出版社，2013

八、课程考核内容及方式

采用考查的方式进行。

平时成绩占30%（由平时出勤成绩20%+专题讨论10%），课外作业10%，考查报告成绩占60%。

团队成绩由团队合作完成的专题讨论及部分以团队形式完成的作业成绩构成。

大纲修订人：	袁建华	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子技术综合设计2》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术综合设计2         课程英文名称： Electronic Synthetic Design Ⅱ

课程编号：C1208                         应开课学期：2

学 时 数：32                            学 分 数：2

适用专业：自动化专业                    课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电子技术综合设计1

一、课程性质

《电子技术综合设计2》是自动化专业培养学生电子设计技能的一门专业拓展选修课。本课程是电子技术方面入门性质的技术基础课。具有概念性、理论性、实践性强的特点。它的任务是使学生获得电子技术方面的基本理论、 基础知识和基本技能,培养学生分析问题和解决问题的能力,为深入学习电子技术领域中某些专业课及电子技术在专业中的应用打好基础,是培养学生分析问题、解决问题能力及提高学生动手能力的重要环节。

二、课程目标

开设本课程的目的是使学生了解电子线路设计中信号调理的信号放大、滤波、处理、控制等，了解测量方法和测量技术，熟悉电压、电流、电功率、频率、时间、相位、电阻、电容电感的方法，熟悉信号运算放大器在信号调理中的基本运用、运算发达器的选择原则、仪表放大器、高速运算放大器、隔离放大器、自动增益控制及幅度控制、滤波器、数字电位器、模拟开关、功率放大电路等，了解电路设计辅助软件与仿真工具，并能综合运用以上相关知识进行系统设计和分析处理实际问题，为工业生产、科学研究和实验设备等领域的信号调理应用和开发打下良好的基础。同时，本课程也是今后进一步学习电子技术综合设计（3、4）的前导课程。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解电路基本概念和术语；理解基本电子元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计的模块组成和各自功能，能够初步完成对简单功能的电子电路的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计模块组成和各自功能，能够对简单功能的电子电路工程案例问题进行分析并得到有效结论。 达成途径：案例分析；课外作业；专题讨论；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告；专题讨论个人表现及答辩报告；期末考查报告。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评估专题讨论个人表现及答辩报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 电子系统构架（2学时）

重点难点：电路系统设计原则

（1）了解电子系统组成，电子系统总结框架设计；

（2）了解电路设计中电子元器件的选择；

（3）了解分级调试原则，电子设计文档整理及报告撰写指南。

第二章 常用元器件及电参数测量（8学时）

重点难点：测量方法与技术，电参量测量方法

（1）掌握测量方法与技术；

（2）掌握电压、电流、电功率测量方法；

（3）掌握频率、时间、相位测量方法；

（4）掌握电阻、电容、电感测量方法；

第三章 常用电路仿真软件（4学时）

重点难点： proteus软件使用、Altium Designer软件使用

- 掌握proteus软件使用；

- 熟悉Altium Designer软件使用；

第三章单片机指令系统及汇编语言程序设计（12学时）

重点难点：集成运算放大器在信号调理总得应用，运算放大器的选择原则，仪表放大器，高速运算放大器，滤波器，数字电位器，模拟开关，功率放大电路

（1）了解集成运算放大器在信号调理中的应用；

（2）掌握运算放大器、仪表放大器、高速运算放大器的选择原则；

（3）掌握有源、无源滤波器电路；

（4）掌握增益、幅度和直流电平控制；

（5）掌握隔离放大器、光耦的使用；

（6）掌握V/F、F/V变换器电路；

（7）熟悉数字电位器，模拟开关原理及基本器件的使用；

（8）掌握基本功率放大电路设计方法；

第四章 实例分析（6学时）

重点难点：低频功率放大器

（1）了解音频功率放大器基本结构；

（2）掌握音频功率放大器电压放大级电路设计

（3）掌握音频功率放大器电流放大级电路设计

（4）熟悉音频功率放大器电流放大级温度补偿电路设计

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真 | 按制定的任务书要求完成电路仿真和设计 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、专题讨论、课程作业、案例教学、课外参观等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考

教    材：

1、《电子设计指南》（十五国家规划教材），孙肖子、邓建国、陈南等，高等教育出版社，2006.

2、 《电子线路综合设计》，谢自美,华中科技大学出版社，2008.

3、《大学生电子设计竞赛指南》，刘征宇，福建科技出版社，2009.

4、《电子设计实践指南》，阮秉涛，高等教育出版社，2013.

5、《全国大学生电子设计竞赛系列教材(第2分册)：模拟电子线路设计》，高吉祥，高等教育出版社，2013.

八、课程考核内容及方式

采用考查的方式进行。

平时成绩占30%（由平时出勤成绩20%+专题讨论10%），课外作品40%，实验报告成绩占30%。

团队成绩由团队合作完成的专题讨论及部分以团队形式完成的作业成绩构成。

大纲修订人：袁建华	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子技术综合设计3》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术综合设计3     课程英文名称：Electronic Synthetic DesignⅢ

课程编号：C1209                     应开课学期：3

学时 数：32                         学 分 数：2

适用专业：自动化                    课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电子技术综合设计（1 、2）

一、课程性质

本课程是自动化专业拓展选修课，旨在强化学生实践动手能力，培养学生创新意识、创业能力。课程有助于学生工程实践素质的培养、提高学生针对实际问题进行电子设计制作的能力；通过吸引、鼓励广大青年学生踊跃参加课外科技活动，全面提高大学生科技素质。

二、课程目标

课程主要讲授常用单片机原理及应用、电子传感器的应用。通过本课程的学习，使学生了解单片机的基本概念和原理，掌握单片机的组成、指令系统、定时/计数器、中断系统、串并行接口技术和总线技术等，了解常用单片机软、硬件开发工具和仿真工具，掌握单片机程序设计和调试开发的基本方法，并能综合运用单片机的软、硬件技术进行系统设计和分析处理实际问题，为工业生产、科学研究和实验设备等领域的单片机应用和开发打下良好的基础，同时了解常用传感器的原理及使用方法。同时，本课程也是今后进一步学习电子技术综合设计4的前导课程。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解电路基本概念和术语；理解基本电子元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计模块组成和各自功能，能够对简单功能的电子电路工程案例问题进行分析并得到有效结论。 达成途径：案例分析；课外作业；专题讨论；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告；专题讨论个人表现及答辩报告；期末考查报告。 评价方式：评估课外作业及报告的正确性与完整性，给出成绩；评估专题讨论个人表现及答辩报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计的模块组成和各自功能，能够初步完成对简单功能的电子电路的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

（一）MSP430单片机原理2学时

重点难点：MSP430单片机原理、常用研究方法、基本工作流程

（1）MSP单片机简介

（2）MSP430单片机的开发环境

（二）MSP430F249的IO端口 6 学时

重点难点：MSP430开发环境及使用；I/O接口使用方法

（1）MSP430单片机原理与C语言基础

（2）MSP430单片机通用I/O接口

（3）彩灯控制

（4）LED数码管显示

（三）键盘和显示器的应用6学时

重点难点：矩阵式键盘工作原理及程序设计方法；汉字点阵显示

（1）独立按键键盘和矩阵式键盘

（2）LED点阵显示

（3）LCD液晶显示

（四）MSP430F249的定时器计数器4学时

重点难点：定时器/计数器的结构及工作原理；定时器/计数器的工作方式；相关寄存器的定义和设置。

（1）定时器A工作原理

（2）定时器应用、PWM波程序设计

（五）A/D、D/A转换器的应用4学时

重点难点：A/D转换器的结构及工作原理；A/D转换器相关寄存器的定义和设置。

（1）D/A转换器的工作原理

（2）MSP430F249的A/D转换器

（六）应用实例2学时

（1）MSP430单片机最小系统设计及实例

（七）传感器简介及仿真实验8学时

电参量的测量：

（1）直流电压的测量 ；直流电流的测量

（2）交流电的测量，峰峰值，平均值，有效值的测量

（3） 频率，时间，相位的测量方法

（4）电阻，电容，电感的测量方法

非电量的测量：

（1）温度，湿度

（2） 转速，流量，速度，加速度，倾角

（3） 压力，应变，位移传感器

（1）光电，红外，图像传感器

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真或实物制作 | 按制定的任务书要求完成单片机应用任务的仿真，或完成一个小型单片机检测或控制装置产品制作 | 课外8 |
| 2 | 仿真实验 | 1. 熟悉MSP430单片机开发环境和仿真软件的使用； 2. 设计基于MSP430单片机的花样彩灯控制系统； 3. 设计出汉字点阵静态显示及动态显示； 4. 设计简易数字电压表； 5. 设计简易波形发生器； | 课外10 |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用讲授、多媒体教学、计算机仿真、团队合作、专题讨论、实物制作、实验等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材 ：

1、《MSP430单片机入门与提高》，施保华等，华中科技大学出版社，2013。

2、《 MSP430单片机C程序设计与实践》，曹磊，北京航天航空大学出版社，2007。

4. 《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》，谢楷、赵建等，机械工业出版社，2012。

八、课程考核内容及方式

采用考查的方式进行。

平时成绩占30%（由平时出勤成绩20%+专题讨论10%），课外作品40%，实验报告成绩占30%。

团队成绩由团队合作完成的专题讨论及部分以团队形式完成的作业成绩构成。

大纲修订人：		修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《电子技术综合设计4》课程教学大纲

课程中文名称：电子技术综合设计4     课程英文名称：Electronic Synthetic DesignⅣ

课程编号：C1210	应开课学期：4

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化	课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：电子技术综合设计（1、2、3）

一、课程性质

《电子技术综合设计4》是自动化专业的一门专业选修课，是电子设计能力进阶培养的实践性很强的课程，主要面上有意参与学科竞赛的学生进行开设。通过前期本学科的教学，掌握与了解高等数学、大学物理、电路原理、信号与系统、电子技术基础、电力电子技术、单片机原理、C语言程序设计、自动控制原理等等内容，并能综合运用这些知识。本课程主要介绍常用电子元器件及由其构成的功能模块的基础理论知识，结合市场上的基本应用进行简单介绍，并设计及制作样机产品系统框架和实物。本课程围绕本学科代表性竞赛介绍赛项举办历史及规则要求，并分析总结其发展趋势，并激发选修课程学生参与学科竞赛的兴趣。

二、课程目标

开设本课程的目的是使大学生获得电子设计中的较高层次基本理论、基本知识和基本技能，培养学生分析问题和解决问题的较高能力，为电子技术在专业中的应用打下良好的基础。通过本课程教学，让学生了解模拟设计、数字设计的理论知识，让学生掌握电子设计中模拟、数字设计基本方法；让学生具备分析、解决电子技术综合设计问题的基本能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| 毕业要求（3）掌握工程基础知识和本专业的基本理论知识，具有系统的工程实践学习经历；了解本专业的前沿发展现状和趋势； | 教学目标：理解电路基本概念和术语；理解基本电子元件工作原理、基本模块功能。 达成途径：课堂讲解；平时作业；专题讨论；课外作业。 评价依据：平时作业；课外作业分析报告；专题讨论答辩与报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；专题讨论个人表现与报告的完整性，给出成绩；评价期末报告的得分率。 |
| 毕业要求（4）具备设计和实施工程实验的能力，并能够对实验结果进行分析； | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计模块组成和各自功能，能够对简单功能的电子电路工程案例问题进行分析并得到有效结论。 达成途径：案例分析；课外作业；专题讨论；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告；专题讨论个人表现及答辩报告；期末考查报告。 评价方式：评估课外作业分析报告和专题讨论个人表现及答辩报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |
| 毕业要求（5）掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素。 | 教学目标：理解简单电子电路设计基本要求和关键问题，掌握简单电子电路设计的模块组成和各自功能，能够初步完成对简单功能的电子电路的设计。 达成途径：课堂案例分析；课外作业；期末考查报告。 评价依据：课外作业分析报告、期末考查报告 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末考查报告的得分率。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

引言                                                          4学时

重点难点：电子设计技能与创新，“电子系统”的总体框架设计。

（1）全国大学生电子设计竞赛、我校电子设计竞赛简介

（2）电子设计技能与创新

（3）“电子系统”的总体框架设计简介

第一章   常用元器件、电参数的测量方法及信号的获取方法           4学时

重点难点：电压、电流、电功率以及频率、时间、相位的测量，信号的获取。

（1）电阻、电容、电感的测量方法

（2）电压、电流、电功率以及频率、时间、相位的测量方法

（3）传感器及常用非电量的转换

（4）信号的获取

第二章   数据采集及A/D转换和信号调理，波形产生器的设计方法     4学时

重点难点：信号的功率放大，滤波器的设计，正弦波的产生电路。

（1）数据采样与A/D转换的概念

（2）集成电压比较器

（3）信号的功率放大

（4）滤波器的设计

（5）正弦波的产生电路

第三章   PCB设计实训专题                                       4学时

重点难点：PCB设计专题实训选题，PCB设计专题样机制作。

（1）电磁干扰源及其耦合途径

（2）接地、屏蔽及滤波

（3）PCB设计的基本方法

（4）PCB设计专题实训选题

（5）PCB设计专题样机制作

第四章   电源设计专题                                           4学时

重点难点：做出电源设计专题样机。

（1）常用整流滤波电路

（2）线性和开关型集成稳压器及其应用

（3）直流变换器及其应用

（4）电源设计专题实训选题

（5）电源设计专题样机制作

第五章   键盘控灯系统专题                                       4学时

重点难点：做出键盘控灯系统实物样机。

（1）常用单片机种类及性能，单片机选型

（2）单片机应用系统的软、硬件开发方法

（3）键盘控灯系统硬件样机制作

（4）键盘控灯系统程序设计

第六章   电机及驱动专题                                         4学时

重点难点：做出电机驱动实物样机。

（1）继电器、电动机、显示元件及发声器材介绍

（2）电机驱动电路设计

（3）声光等辅助电路设计

第七章   电子设计实例实训                                       4学时

重点难点：电子设计竞赛真题的报告全文撰写，作品制作。

（1）电子设计竞赛真题选择及要求讲解

（2）报告全文撰写

（3）真题中部分模块作品制作

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真 | 按制定的任务书要求完成电路仿真和设计 |  |

六、教学方法与手段

本课程教学主要采用课堂讲授、多媒体教学、专题讨论、课程作业、案例教学、课外参观等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考

教    材：

1、《电子设计指南》（十五国家规划教材），孙肖子、邓建国、陈南等，高等教育出版社，2006.

2、《电子线路综合设计》，谢自美,华中科技大学出版社，2008.

3、《大学生电子设计竞赛指南》，刘征宇，福建科技出版社，2009.

4、《电子设计实践指南》，阮秉涛，高等教育出版社，2013.

5、《全国大学生电子设计竞赛系列教材(第2分册)：模拟电子线路设计》，高吉祥，高等教育出版社，2013.

八、课程考核内容及方式

采用考查的方式进行。

平时成绩占30%（由平时出勤成绩20%+专题讨论10%），课外作品40%，实验报告成绩占30%。

团队成绩由团队合作完成的专题讨论及部分以团队形式完成的作业成绩构成。

大纲修订人：	袁建华	修订日期：2014-06

大纲审定人：		审定日期：

主管院长：

# 《DSP技术与应用》课程教学大纲

课程中文名称：DSP技术与应用	课程英文名称：Applications of DSP

课程编号：C1053	应开课学期：7

学 时 数：20+12	学 分 数：1.5

适用专业：自动化                  课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：单片机原理及应用，电力电子技术、电机拖动、控制系统与信号分析等

一、课程性质

本课程是自动化专业的拓展课。DSP技术与应用是研究数字信号处理器应用设计的课程，主要介绍数字信号处理器的硬件组成、指令系统、各片内外设的特点及应用、DSP系统设计应用等内容。本课程的特点是具有较强的实践性、学科交叉性，系统组成及指令复杂，与工程实际联系密切。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生掌握数字信号处理器的研究内容、基本理论知识和研究方法及DSP技术与应用与单片机原理与应用、电力电子技术、电机拖动、信号与系统等相关课程的关系；掌握数字信号处理器的实验技能，满足电气工程专业学习和自身发展需求。

通过本课程的学习，使学生掌握2000系列DSP技术的基本原理、基本技术，掌握在高速控制领域广泛使用的TMS320C240X系列DSP的硬件结构、指令系统及软件应用程序的开发过程，具备对DSP控制系统设计的基本能力和解决DSP控制系统中复杂工程问题的初步能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （2）工程实践：具有系统的工程实践学习经历，了解自动化专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：理解DSP技术领域的基本概念；掌握CPU构成的基本理论；掌握DSP技术在电力系统工程设计；了解DSP CPU芯片在实际运用中的特点；了解DSP CPU芯片选型过程，培养学生将DSP的理论和施工技术应用于解决复杂的控制工程问题。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：平时作业；课程实验报告；课外作业；期末综合报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末综合报告的质量。 |
| （4）设计与分析：具备设计针对自动控制问题的解决方案能力，并能使用各种工具对方案进行分析与模拟 | 教学目标：掌握DSP控制电机运行、检测等的基本原理；能够应用试验参数对测试结果进行基本的理论分析影响因素、计算结果的有效性。 达成途径：课堂讲解。 评价依据：平时及课外作业 评价方式：评估作业的正确性和完成性，给出成绩。 |
| （5）创新型研究：掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素 | 教学目标：掌握数字信号处理技术对环境的影响；了解数字信号处理技术在控制工程中作用及地方法规；了解DSP控制系统设计的技术经济方法。 达成途径：课堂讲解，案例分析。 评价依据：课外作业。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 绪论（2学时）

重点难点：TMS320LF240X DSP CPU结构特征。

（1）了解TMS320DSP概况 ；

（2）了解TMS320LF240X DSP CPU控制器的功能；

（3）了解TMS320LF240X DSP CPU 的结构特征。

第二章 TMS320C240X DSP 内部资源介绍 （4学时）

重点难点：DSP 中断系统的两级中断结构、存储器以及I/O空间的地址分配。

（1）了解CPU内部功能模块；

（2）掌握存储器和I/O空间；

（3）掌握系统配置和中断；

（4）掌握程序控制。

第三章 TMS320C24X 寻址方式和指令系统（4学时）

重点难点：寻址方式、功能复杂的指令。

（1）掌握寻址方式；

（2）掌握指令集；

（3）了解典型指令说明。

第四章 数字输入/输出模块（I/O）（2学时）

重点难点：数字I/O端口寄存器配置过程。

（1）了解数字I/O端口概念；

（2）掌握数字I/O端口寄存器配置；

（3）掌握I/O端口应用。

第五章 事件管理器模块（4学时）

重点难点：定时器的设定、PWM波产生所需的寄存器配置过程。

（1）了解事件管理器模块概念；

（2）掌握定时器的使用；

（3）掌握通用定时器、比较单元；

（4）掌握脉宽调制PWM波产生；

（5）掌握捕获单元。

第六章 寻址方式和汇编指令（4学时）

（1）寻址方式

（2）汇编指令

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验 | CCS2的应用； | 2 |
| 2 | 实验 | 一般I/O控制实验； | 2 |
| 3 | 实验 | 开关量输入输出实验； | 2 |
| 4 | 实验 | PWM、串行通讯实验； | 2 |
| 5 | 实验 | 数码管显示实验； | 2 |
| 6 | 实验 | 键盘接口。 | 2 |

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学、案例教学等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

张毅刚，赵光权，孙宁，俞洋. 《TMS320LF240X系列DSP原理、开发与应用》.哈尔滨工业大学出版社. 2009.9.

参考书：

- 刘和平，《TMS320LF24X DSP结构、原理与应用》，北京：北京航空航天大学出版社，2009.9.

- 刘和平，邓力，江渝，郑群英，《DSP原理及电机控制应用——基于TMS320LF240X系列》，北京：北京航空航天大学出版社，2006.11.

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%（考勤成绩20%+实验成绩20%），期末综合报告成绩占60%。

| 大纲修订人： | 孙坚 | 修订日期： | 2014-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审定人： |  | 审定日期： |  |
| 主管院长： |  |  |  |

# 《电器与可编程控制器》课程教学大纲

课程中文名称：电器与可编程控制器

课程英文名称：Low-voltage Apparatus and Programmable Controller

课程编号：C1017	应开课学期：5

学 时 数：48（40+16）	学 分 数：3.5

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课程/必修

先修课程：电机与拖动、电子技术基础、电路原理等。

一、课程性质

本课程是自动化专业的核心课程。本课程的任务是通过学习，使学生掌握电器控制线路的设计原则、方法，熟悉和了解常用低压电器的基本组成和原理，掌握典型的电器控制线路，并能读懂和分析电器控制原理图；熟悉可编程控制器的结构原理及工作方式、基本指令和功能指令，掌握LAD、STL、顺序控制功能图的基本编程规则，了解和掌握可编程控制器编程软件的使用方法，能根据需求进行PLC选型、I\O资源分配并编程实现，为将来从事专业工作打下坚实的基础。

二、课程目标

本课程的任务是通过学习，使学生掌握电器控制线路的设计原则、方法，熟悉和了解常用低压电器的基本组成和原理，掌握典型的电器控制线路，并能读懂和分析电器控制原理图；熟悉可编程控制器的结构原理及工作方式、基本指令和功能指令，掌握LAD、STL、顺序控制功能图的基本编程规则，了解和掌握可编程控制器编程软件的使用方法，能根据需求进行PLC选型、I\O资源分配并编程实现，为将来从事专业工作打下坚实的基础。

通过课带实验，使学生们掌握各类指令及控制系统的基本实验技能，提高学生动手能力，加强学生团队合作能力；提升学生实验数据采集、分析处理和获得有效结论的能力；培养学生写好实验报告的能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （2）工程实践：具有系统的工程实践学习经历，了解自动化专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：理解PLC技术领域的基本概念；掌握CPU构成的基本理论；掌握PLC技术在控制系统工程设计；了解PLC CPU芯片在实际运用中的特点；了解PLC CPU芯片选型过程；通过课外作业培养学生将PLC的理论和施工技术应用于解决复杂的控制系统问题。 通过专题讨论与课程试验等方式培养学生发现和检查PLC设计线路缺陷的能力，确保设备安全、健康的投入运行。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：平时作业；课程实验报告；课外作业；期末综合报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末综合报告的质量。 |
| （4）设计与分析：具备设计针对自动控制问题的解决方案能力，并能使用各种工具对方案进行分析与模拟 | 教学目标：掌握PLC控制电机运行、检测等的基本原理；能够应用试验参数对测试结果进行影响因素和有效性分析。 达成途径：课堂讲解。 评价依据：平时及课外作业 评价方式：评估作业的正确性和完成性，给出成绩。 |
| （5）创新型研究：掌握基本的创新方法，具有追求创新的态度和意识；具有综合运用理论和技术手段设计系统和过程的能力，设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素 | 教学目标：掌握PLC技术对环境的影响；了解PLC技术在控制系统中作用及地方法规；了解PLC控制系统设计的技术经济方法。 达成途径：课堂讲解，案例分析。 评价依据：课外作业。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩。 |
| （2）工程实践：具有系统的工程实践学习经历，了解自动化专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：理解PLC技术领域的基本概念；掌握CPU构成的基本理论；掌握PLC技术在控制系统工程设计；了解PLC CPU芯片在实际运用中的特点；了解PLC CPU芯片选型过程；通过课外作业培养学生将PLC的理论和施工技术应用于解决复杂的控制系统问题。 通过专题讨论与课程试验等方式培养学生发现和检查PLC设计线路缺陷的能力，确保设备安全、健康的投入运行。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：平时作业；课程实验报告；课外作业；期末综合报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末综合报告的质量。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 课程概述（2学时）

（1）了解电器与可编程控制器的学科地位、基本内容和发展历史；

（2）电器与可编程控制器课程的任务与要求；

（3）了解可编程控制器的国内外发展概况。

重点难点：电器与可编程控制器在电力系统中的应用。

第二章常用低压控制电器及电气控制系统分析（10学时）

（1）低压电器分类、低压电器的作用；

（2）接触器、继电器、熔断器、低压开关和断路器及主令电器等的基本结构、工作原理、产品型号选型原则和方法等。

（3）三相异步电动机的启动控制、正反转控制、调速控制、制动控制等基本环节线路的工作原理分析。

重点难点：三相异步电动机的启动控制、正反转控制、调速控制、制动控制等基本环节线路的工作原理分析。

第三章 PLC的基础概述（2学时）

（1）了解PLC的产生、发展概况。

（2）了解PLC的用途和功能特点。

（3）掌握PLC的硬件组成、工作方式。

（4）了解PLC常用编程语言。

（5）了解PLC主要性能指标。；

重点难点：PLC的硬件组成、工作方式。

第四章 S7-200 PLC的系统配置（4学时）

（1）了解S7-200 PLC的机种及系统构成。

（2）掌握外端子图、软元件。

重点难点：软元件。

第五章 PLC的基本逻辑指令及程序编制（4学时）

（1）掌握S7-200 PLC基本逻辑指令。

（2）掌握梯形图的编程方法。

重点难点：梯形图。

第六章 S7-200 PLC的基本功能指令及应用（6学时）

（1）掌握S7-200 PLC基本功能指令。

（2）了解功能指令的编程方法和应用分析。

重点难点： 功能指令应用。

第七章 S7-200 PLC的顺序控制指令及应用（2学时）

（1）了解功能图的产生、基本概念。

（2）掌握功能图的绘制原则、顺序控制指令。

（3）功能图的结构化实现方法。

重点难点：功能图的结构化实现方法。

第八章 S7-200 PLC的功能指令及应用（4学时）

（1）了解跳转指令、循环指令的使用。

（2）掌握子程序、中断程序的使用原则。

（3）掌握基本的程序组织结构。

重点难点：子程序、中断程序的使用原则。

第九章 S7-200 PLC的脉冲处理指令及运动控制技术（2学时）

（1）了解脉冲与运动控制概念。

（2）掌握高速计数器指令、高速脉冲输出指令。

（3）掌握PTO及PWM功能配置与编程。

重点难点：PTO及PWM功能配置与编程。

第十章 S7-200 PLC的模拟量单元及PID指令（2学时）

（1）了解EM235模拟量工作单元。

（2）掌握PID控制及PID指令。

（3）掌握模拟量处理程序编制。

重点难点：模拟量处理程序编制。

第十一章 S7-200 PLC的通讯指令与应用（1学时）

（1）了解S7-200系列PLC支持的通信协议及组网器件。

（2）掌握PPI通信配置。

（3）掌握自由口通信配置。

重点难点：无

第十二章 电器及PLC控制系统设计与应用（1学时）

（1）了解电气控制系统规划设计的基本原则。

（2）掌握继电器接触器控制系统设计的步骤与基本内容。

（3）掌握可编程控制器控制系统设计的步骤及基本内容。

重点难点：无

五、课程的其它教学环节

| 序号 | 教学环节 | 教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程实验 | 基本指令实验 | 2 |
| 2 | 课程实验 | 定时器及计数器指令实验 | 2 |
| 3 | 课程实验 | 常用功能指令实验 | 2 |
| 4 | 课程实验 | 驱动步进电机的PLC控制 | 2 |
| 5 | 课程实验 | 电机的星/三角启动控制 | 2 |
| 6 | 课程实验 | 机械手的PLC自动控制 | 2 |
| 7 | 课程实验 | 四层电梯的PLC控制 | 2 |
| 8 | 课程实验 | 物料混合控制 | 2 |
| 9 | 平时作业 | 1）PLC控制系统设计步骤 2）双恒压无塔供水系统设计 3）电热锅炉供热控制系统设计 | 0 |

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学、课程实验、案例教学等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

现代电气控制及PLC应用技术（第三版）/ 王永华主编. - 北京: 北京航天航空大学出版社，2013.8

参考书：

1.工厂电气控制技术（第三版） / 方承远主编. - 北京: 机械工业出版社, 2006.7

2.可编程控制器编程语言及应用 / 何衍庆, 黎冰, 黄海燕编著. - 北京: 电子工业出版社, 2006

3.可编程控制器教程·提高篇 / 胡学林主编. - 北京: 电子工业出版社, 2005

4.可编程控制器技术及应用 / 夏辛明, 黄鸿, 高岩编著. - 第2版. - 北京: 北京理工大学出版社, 2005

5.可编程控制器教程·提高篇 / 胡学林主编. - 北京: 电子工业出版社, 2005.8

6.可编程控制器及其系统 / 邹金慧主编. - 重庆: 重庆大学出版社, 2006.8

7.可编程控制器教程·实训篇 / 胡学林主编. - 北京: 电子工业出版社, 2004

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30%（课堂考勤、作业等成绩共占10~15%+课程实验20~15%），期末考试成绩占70%。

| 大纲修订人： | 孙坚 | 修订日期： | 2014-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审定人： |  | 审定日期： |  |
| 主管院长： |  |  |  |

# 《机器人控制技术》教学大纲

课程中文名称：机器人控制技术	课程英文名称：Robot Control Technology

课程编号：C1324	应开课学期：7

学 时 数：32	学 分 数：2

适用专业：自动化                  课程类型：专业拓展课/选修

先修课程：自动控制理论、现代测试技术与传感器、电机与拖动等

一、课程性质

《机器人控制技术》是自动化相关专业教学计划中具有重要意义的专业拓展课，它建立在机械制图、大学物理、电子技术基础、自动控制理论、现代测试技术与传感器、电机与拖动等课程知识的基础上，为自动化专业课程的学习打好坚实的基础。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生掌握机器人的定义和构成；掌握机器人学的数学基础、运动学、动力学基础；掌握机器人的传感器设计方法；了解机器人相关的高级控制算法；掌握初步实现机器人的编程。了解网络化、智能化控制要求背景下机器人领域所面临的复杂问题及未来发展趋势，培养工程创新意识。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （1）工程知识：能够将数学和物理等自然科学、工程基础知识、自动化及相关领域专业知识用于解决控制系统复杂工程问题。 | 教学目标：理解位姿和坐标系、平移和旋转坐标系、平移和旋转齐次坐标变换、物体的变换和变换方程、通用旋转变换；通过课外作业、专题讨论培养学生将机器人运动方程的表示、机器人运动方程的求解。 达成途径：课堂讲解；平时作业。 评价依据：平时作业；课外作业；期末综合报告。 评价方式：评估平时作业的正确性与完整性，给出成绩；评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩；评价期末综合报告的质量。 |
| （4）设计与分析：具备设计针对自动控制问题的解决方案能力，并能使用各种工具对方案进行分析与模拟 | 教学目标：掌握机器人编程要求与语言类型、机器人语言系统结构和基本功能、常用的机器人编程语言、机器人的离线编程、基于Matlab的机器人学仿真。 达成途径：课堂讲解，案例分析。 评价依据：课外作业。 评价方式：评估课外作业分析报告的正确性与完整性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排及要求

- 绪论 （2学时）

1.教学内容

  - 机器人学的起源与发展

  - 机器人的定义和特点

  - 机器人的构成与分类

  - 机器人学的研究领域

2.重、难点

（1）机器人系统的构成

- 数学基础  （4学时）

1．教学内容：

- 位姿和坐标系；

- 平移和旋转坐标系；

- 平移和旋转齐次坐标变换；

- 物体的变换和变换方程；

- 通用旋转变换

2.重、难点

（1）位姿和坐标系

（2）平移和旋转坐标系

- 机器人运动学 （4学时）

1．教学内容：

- 机器人运动方程的表示；

- 机器人运动方程的求解

2.重、难点

- 机器人运动方程的表示；

- 机器人运动方程的求解

第四章、机器人动力学  （4学时）

1．教学内容

（1）刚体的动力学方程；

（2）机械手动力学方程的计算与简化。

2.重、难点

（1）拉格朗日方程和牛顿欧拉方程

第五章、机器人位置和力控制  （4学时）

1．教学内容

（1）机器人控制与传动概述；

（2）机器人的位置控制；

（3）机器人的力和位置混合控制。

2.重、难点

机器人的位置控制

第六章、机器人高级控制  （6学时）

1．教学内容

- 机器人变结构控制；

- 机器人的自适应控制；

- 机器人的智能控制。

2.重、难点

（1）机器人自适应控制

第七章、机器人传感器   （4学时）

1．教学内容

- 机器人传感器概述；

- 内传感器；

- 外传感器；

- 机器人视觉装置。

2.重、难点

机器人的视觉装置

第八章、机器人程序设计  （4学时）

1．教学内容

- 机器人编程要求与语言类型；

- 机器人语言系统结构和基本功能；

- 常用的机器人编程语言；

- 机器人的离线编程

- 基于Matlab的机器人学仿真

2.重、难点

基于Matlab的机器人学仿真

五、课程的其它教学环节

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学、案例教学等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

蔡自兴,谢斌.《机器人原理及其应用》第2版.清华大学出版社.2013.01。

参考书：

张玫.《机器人技术》.机械工业出版社.2011.2。

八、课程考核内容及方式

平时成绩占40%（考勤成绩20%+实验成绩20%），期末综合报告成绩占60%。

| 大纲修订人： | 孙坚 | 修订日期： | 2014-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审定人： |  | 审定日期： |  |
| 主管院长： |  |  |  |

# 《可编程控制器课程设计》课程教学大纲

课程中文名称：可编程控制器课程设计	      课程英文名称：Course Design of PLC

课程编号：C8016	应开课学期：5

学 时 数：16	学 分 数：1

适用专业：自动化                          课程类型：专业核心课/必修

先修课程：单片机原理及应用，电器与可编程控制器等

一、课程性质

《可编程控制器系统》是一门独立的设计类课程，共1W学时，1学分，单独考核，平时成绩占20%，实验成绩占40%，设计报告40%。

该门课程旨在培养学生理论联系实际的良好学风，使学生通过实验加深可编程逻辑控制器及其控制系统设计的理解，培养学生及运用自动化专业综合知识和解决实际问题的能力；力求使学生在完成自动化专业相关课程的学习后，在分析问题的能力、动手能力及创新能力方面得到较大的提高，并具备运用可编程控制器系统设计知识进行简单工业设计的能力。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生能查阅和分析文献寻求可替代的解决方案；：能够基于专业理论，根据对象特征，选择研究路线，设计可行的实验方案；能够了解和初步掌握与控制系统规划设计、仿真计算、运行维护、产品开发相关的技术、资源和工具。

通过本课程的学习，使学生掌握可编程控制器系统应用程序的开发过程，具备对PLC控制系统设计的基本能力和解决PLC控制系统中复杂工程问题的初步能力。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （4）设计与分析：具备设计针对自动控制问题的解决方案能力，并能使用各种工具对方案进行分析与模拟 | 教学目标：掌握PLC控制电机运行、检测等的基本原理；能够应用试验参数对测试结果进行影响因素、有效性分析。 达成途径：实验。 评价依据：成果展示，期末综合报告 评价方式：评估成果的正确性和完成性，给出成绩。 |
| （8）团队合作：具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力 | 教学目标：掌握小组成员对于方案有冲突的解决方法；正确撰写工程文件。 达成途径：小组讨论，实验。 评价依据：成果展示，期末综合报告。 评价方式：评估成果和报告的正确性和完成性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 任务分析及方案设计 （1学时）

重、难点 方案设计的方法。

（1）了解课题任务的要求；

（2）掌握方案设计的方法。

第二章 方案讨论   （2学时）

重、难点 可编程控制器系统控制器设计与实现

- 了解可编程控制器系统控制原理；

- 掌握可编程控制器系统控制器设计方法；

- 掌握方案实现的基本过程。

第三章 开发平台学习 （2学时）

重、难点 软件开发平台。

- 掌握相应控制系统的软、硬件实现方法；

- 掌握对应控制器软件程序的编程方法。

第四章 可编程控制器系统设计与实现  （10学时）

重、难点 硬件制作、联合调试。

- 掌握软、硬件的开发方法；

- 掌握控制系统的调试方法。

第五章  报告编制  （1学时）

重、难点 课题报告的编写。

- 掌握课题报告的编写方法；

- 掌握报告的编制流程。

五、课程的其它教学环节

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学、案例教学等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

- 蒋冰华.《实验指导书》自编

参考书：

- 可编程控制器编程语言及应用 / 何衍庆, 黎冰, 黄海燕编著. - 北京: 电子工业出版社, 2006.

八、课程考核内容及方式

平时成绩占60%（考勤成绩20%+实验成绩40%），期末综合报告成绩占40%。

| 大纲修订人： | 孙坚 | 修订日期： | 2014-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审定人： |  | 审定日期： |  |
| 主管院长： |  |  |  |

# 《自动化专业英语》课程教学大纲

课程中文名称：自动化专业英语	课程英文名称：Special English for Automation

课程编号：C1260	应开课学期：5

学 时 数：24	学 分 数：1.5

适用专业：自动化                  课程类型：专业拓展课/必修

先修课程：大学英语、电路原理、自动控制理论等

一、课程性质

本课程自动化专业的专业核心课。自动化专业是大学英语的延伸，主要介绍专业英语的语法特点、词汇特点、自动化专业相关课程英文资料的阅读以及写作等内容。本课程的特点是具有较强的专业性，能为自动化专业的学生将来进一步的发展打下基础。

二、课程目标

通过对该课程的学习，使学生掌握专业英语的语法特点、词汇特点，提高自动专业相关课程英文资料的阅读能力和写作能力。了解国际化背景下自动化领域所面临的复杂问题及未来发展趋势，培养工程创新意识。

三、支撑的毕业要求

| 课程对毕业要求的支撑 | 课程教学目标、达成途径和评价依据等 |
| --- | --- |
| （2）工程实践：具有系统的工程实践学习经历，了解自动化专业的前沿发展现状和趋势 | 教学目标：掌握自动化专业英语的语法特点、词汇特点；能够流畅阅读自动化专业相关课程的英文资料。 达成途径：课堂讲解。 评价依据：平时及课外作业 评价方式：评估作业的正确性和完成性，给出成绩。 |
| （9）终身学习：对终身学习有正确认识，具有不断学习和适应发展的能力 | 教学目标：掌握自动化专业相关的资料的查阅方法；能够追踪行业热点资源。 达成途径：课堂讲解。 评价依据：平时及课外作业 评价方式：评估作业的正确性和完成性，给出成绩。 |

四、教学内容、学时安排和基本要求

第一章 专业英语的语法特点（2学时）

重点难点：无

（1）专业英语的特点 ；

（2）多使用被动语态；

（3）多使用非谓语形式；

（4）多使用it句型；

（5）有很多复杂句子。

第二章 复杂句子分析（2学时）

重点难点：复杂句子分析。

（1）句子的分类；

（2）句子成分 ；

（3）复杂句子分析。

第三章 Fundaments of Electric Circuits（4学时）

重点难点：无

（1）Circuit Concept；

（2）Voltage and Current Laws；

（3）Network Theorems;

（4）First-Order Circuits

第四章 Electronics（2学时）

重点难点：无。

（1）Interpreting a Digital IC Datasheet；

（2）Diodes and Transistors；

（3）The Ideal of Op-amp。

第五章Microprocessors and Distributed Computer Control（6学时）

重点难点： 无

（1）A Brief History of the Microprocessor；

（2） History of the Development of the Arm Chip at Acorn；

（3） Memory Organization in MCS-51 Family of Microcontrollers ；

（4）The Development of Computer-Based Control System；

（5）General Concepts of Hierarchical Control。

第六章 Automatic Control Theory（6学时）

重点难点：无

（1）History of Automatic Control；

（2）The New Generation of Advanced Process Control;

（3）Feedback Fundamentals；

（4）Frequency Response Methods；

（5）Routh’s Stability Criterion。

第七章 科技文章写作（2学时）

重点难点：无

（1）科技文章的组成；

（2）写一篇关于全自动洗衣机的介绍。

五、课程的其它教学环节

六、教学方法与手段

本课程教学采用讲授、多媒体教学等教学方法与手段。

七、推荐教材和教学参考资源

教材：

- 杨植新.《自动化专业与电子信息专业英语》.电子工业出版社.2011.7

参考书：

- 王树青.《自动化专业英语》.化学工业出版社.2013.8

八、课程考核内容及方式

平时成绩占30%（考勤成绩15%+平时作业15%），期末考试试卷成绩成绩占70%。

| 大纲修订人： | 孙坚 | 修订日期： | 2014-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审定人： |  | 审定日期： |  |
| 主管院长： |  |  |  |